Příloha č. 3 výzvy – technické požadavky

Uchazeč je povinen dodržet následující technické požadavky zadavatele:

- rohy stolů z průběžného ohýbaného profilu

- veškeré příhrady a nohy ze svařovaného hliníku

- dodávka stolů v jednom kuse z důvodu pevnosti vlastního stolu

- montáž a usazení stolů pomocí laserového zařízení

- návaznost montáže stolů na automatiku provozu náplavy

- přesuvné náplavové stoly – rozměry a počty viz tabulka a nákres:

| Název materiálu | ks / m | Nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| HLINÍKOVÝ PŘESUVNÝ NÁPLAVOVÝ STŮL 4700 x 1610 mm, přesuvné 50 cm , včetně zajištění proti sklouznutí desky, plastového sítka na výlevku, 2-cestného náplavového ventilu a drenážního potrubí PVC100 | 6 ks |  |
| HLINÍKOVÝ PŘESUVNÝ NÁPLAVOVÝ STŮL 4700 x 1450 mm, přesuvné 45 cm, včetně zajištění proti sklouznutí desky, plastového sítka na výlevku, 2-cestného náplavového ventilu a drenážního potrubí PVC100 | 4 ks |  |
| HLINÍKOVÝ PŘESUVNÝ NÁPLAVOVÝ STŮL 4200 x 1510 mm, přesuvné 45 cm, po třech do malých lodí, včetně zajištění proti sklouznutí desky, plastového sítka na výlevku, 2-cestného náplavového ventilu a drenážního potrubí PVC100 | 9 ks |  |

Půdorys skleníku + zakreslení požadovaných náplavových stolů: