Obec Josefov, Josefov 12, 357 09 Josefov

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka

„Park novorozenců – tůně a výsadby“

Zadavatel:
Obec Josefov
Josefov 12
357 09 Josefov
IČO: 00519278
DIČ: CZ00519278

Zadavatel obdržel dne 29. 11. 2019 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 v následujícím znění:

Dobrý den,

po prostudování VV, PD a TZ bychom Vás rádi požádali a doplnění a vysvětlení ZD:

1) Ve VV (soupisu prací k ocenění) v záložce SO 103 - Odvoz přebytečné zeminy na skládku

Jedná se o obecní skládku bioodpadu v obci?

2) Ve VV (soupisu prací k ocenění) v záložce SO 102 - Výsadba zeleně

U položek č.18,25,26 a 27  ve specifikaci rostlinného materiálu požadujete obvody kmene 10-12 cm. U těchto položek se jedná o jehličnany, u kterých se specifikace uvádí v požadované výšce v cm, např, 150-175 nebo 175+ atd. Prosím o opravu ve VV.

Pol. 32 - Drenážní trubka PVC flex..... 72 m. Domníváme se správně, že bude využita jako závlahová sonda pro stromy? V tom případě je 72 m pro 49 ks nově vysazených stromů málo ( 72/49=1,46m na jeden kus) - prosím o doplnění VV ( Plocha pro výsadby je podmáčená, navrhujeme tuto položku kompletně z VV odstranit. )

Pol. 33 - štěrkopísek netříděný...3,006 t . Domníváme se správně, že bude použit pod baly nových výsadeb jako drenážní vrstva?

Chybí položka materiál - PLETIVO vč jeho specifikace, v TZ uvádíte výšku 160 cm

Pol. 36 - zpětný řez netrnitých keřů - zde je uvedeno 29 ks . Nově vysazených je pouze 23, prosíme o doplnění - opravu VV

Pol. 37 - řez stromů tvarovací hlavový 43 ks. Domníváme se, že jde o nedopatřením použitý nevhodný řez, který se používá velmi zřídka a pouze u některých vybraných druhů listnatých stromů. Pravděpodobně se má jednat o řez výchovný a to opět pouze u listnatých jedinců t.j. Celkový počet 49 - 18 jehličnanů = 31 kusů

Budou stromy obaleny jutou? Pokud ano prosíme o doplnění VV o práci a materiál.

3) Ve VV (soupisu prací k ocenění) v záložce SO 101 - Terénní úpravy

Pol. 6  - Poplatek za uložení stavebního odpadu, zeminy a kameniva na skládce ...769,8 t  Je možné materiál, který je touto položkou určen k uložení na skládku využít pro případnou recyklaci dle uvážení zhotovitele?

Pol. 12 - Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu 1634 m2. Domníváme se správně, že jde o jednorázové posekání a shrabání po vzejití travního semene ( založení nových travnatých ploch).

Děkuji za doplnění a vysvětlení

--

Zadavatel k výše uvedenému uvádí následující:

1) Ve VV (soupisu prací k ocenění) v záložce SO 103 - Odvoz přebytečné zeminy na skládku

Jedná se o obecní skládku bioodpadu v obci?

Ano, jedná se o skládku bioodpadu v obci.

2) Ve VV (soupisu prací k ocenění) v záložce SO 102 - Výsadba zeleně

U položek č.18,25,26 a 27  ve specifikaci rostlinného materiálu požadujete obvody kmene 10-12 cm. U těchto položek se jedná o jehličnany, u kterých se specifikace uvádí v požadované výšce v cm, např, 150-175 nebo 175+ atd. Prosím o opravu ve VV.

Položka ve VV nebude opravena, zadavatel považuje specifikaci za dostačující pro podání nabídky. Položka byla navržena (popis/množství/parametry) kvalifikovaným rozpočtářem na základě projektové dokumentace.

Pol. 32 - Drenážní trubka PVC flex..... 72 m. Domníváme se správně, že bude využita jako závlahová sonda pro stromy? V tom případě je 72 m pro 49 ks nově vysazených stromů málo ( 72/49=1,46m na jeden kus) - prosím o doplnění VV ( Plocha pro výsadby je podmáčená, navrhujeme tuto položku kompletně z VV odstranit. )

Zadavatel uvádí, že položka (množství a popis) byla stanovena kvalifikovaným rozpočtářem stavby na základě projektové dokumentace. Položka nebude ve VV doplněna ani nebude vyškrtnuta. Případné odchylky budou řešeny dodatkem smlouvy, dle skutečného provádění díla.

Pol. 33 - štěrkopísek netříděný...3,006 t . Domníváme se správně, že bude použit pod baly nových výsadeb jako drenážní vrstva?

Zadavatel k tomuto uvádí, že způsob použití předmětného materiálu nemá vliv na jeho ocenění v rámci položkového rozpočtu.

Chybí položka materiál - PLETIVO vč jeho specifikace, v TZ uvádíte výšku 160 cm

Zadavatel uvádí, že pletivo bude dodáno zadavatelem nebo bude případně objednáno zvlášť (dodatkem smlouvy). Případné odchylky budou řešeny dodatkem smlouvy, dle skutečného provádění díla.

Pol. 36 - zpětný řez netrnitých keřů - zde je uvedeno 29 ks . Nově vysazených je pouze 23, prosíme o doplnění - opravu VV

Zadavatel uvádí, že 29 ks bylo uvedeno jako rezerva pro případ, že by zadavatel další keře vysadil svépomocí. Zadavatel žádá dodavatele o ocenění položky v plném rozsahu. Případné odchylky budou řešeny dodatkem smlouvy, dle skutečného provádění díla.

Pol. 37 - řez stromů tvarovací hlavový 43 ks. Domníváme se, že jde o nedopatřením použitý nevhodný řez, který se používá velmi zřídka a pouze u některých vybraných druhů listnatých stromů. Pravděpodobně se má jednat o řez výchovný a to opět pouze u listnatých jedinců t.j. Celkový počet 49 - 18 jehličnanů = 31 kusů

Zadavatel uvádí, že položka (množství a popis) byla stanovena kvalifikovaným rozpočtářem stavby na základě projektové dokumentace. Zadavatel žádá dodavatele o ocenění položky v plném rozsahu. Případné odchylky budou řešeny dodatkem smlouvy, dle skutečného provádění díla.

Budou stromy obaleny jutou? Pokud ano prosíme o doplnění VV o práci a materiál.

Zadavatel nebude do VV doplňovat předmětnou položku. Případné odchylky budou řešeny dodatkem smlouvy, dle skutečného provádění díla.

3) Ve VV (soupisu prací k ocenění) v záložce SO 101 - Terénní úpravy

Pol. 6  - Poplatek za uložení stavebního odpadu, zeminy a kameniva na skládce ...769,8 t  Je možné materiál, který je touto položkou určen k uložení na skládku využít pro případnou recyklaci dle uvážení zhotovitele?

Zadavatel požaduje po dodavateli, aby ocenil položku dle VV – tedy aby ocenil uložení odpadu na skládku. Další využití (recyklace) bude provedena dle uvážení zadavatele (nikoliv zhotovitele).

Pol. 12 - Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu 1634 m2. Domníváme se správně, že jde o jednorázové posekání a shrabání po vzejití travního semene ( založení nových travnatých ploch).

Ano.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek v rámci vysvětlení č. 2 do 09. 12. 2019 do 09:25 hod, nebude již prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel výslovně uvádí, že u výše uvedených položek poskytnul pouze vysvětlení (nikoliv změnu nebo doplnění) předmětných položek.

Ve Josefově dne 03. 12. 2019