## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Názov stavby: |  | Rekonstrukce objektu zámečku na sociální bydlení | Doba výstavby: |  |  | Objednávateľ: | Zámeček Žďárná z.s., Žďárná 7
Druh stavby: |  | Zdravotechnika | Začiatok výstavby: |  |  | Projektant: | Building Invest EU s.r.o., Španělska 770/2, Praha
Lokalita: |  | Žďárná | Koniec výstavby: |  |  | Vypracoval:
JKSO: |  | 803 | Zpracováno dne: |  |  | Zpracoval:
Č | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ |  | m3 | 89.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
|  | Hloubení ryh pro přípojky |  |  | 0
|  | (2,00+17,00+54,00+20,00)*0,60*1,60 |  |  | 89.28
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ |  | m3 | 85.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  | výkop šachty pro jímky a vodom. šachtu |  |  | 0
|  | 3,14*3,61*3,57 |  |  | 40.4674
|  | 3,14*3,43*3,07 |  |  | 33.0645
|  | 3,14*1,96*1,90 |  |  | 11.6934
| 16 | Přemístění výkopku |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m |  | m3 | 174.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | Přemístění výkopku |  |  | 0
|  | 89,28+85,23 |  |  | 174.51
4 | 162601101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m |  | m3 | 85.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
|  | Vodorovné přemístění výkopku |  |  | 0
|  | 89,28+85,23-66,96-11,33-8,97-2,15 |  |  | 85.1
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 174101102R00 | Zásyp zeminou se zhutněním |  | m3 | 89.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0
|  | Zásyp rýh zeminou |  |  | 0
|  | (2,00+17,00+54,00+20,00)*0,60*1,20 |  |  | 66.96
|  | Obsyp jímek a vodoměr. šachty zeminou |  |  | 0
|  | 3,14*3,61*3,57-3,14*2,60*3,57 |  |  | 11.3219
|  | 3,14*3,43*3,07-3,14*2,50*3,07 |  |  | 8.965
|  | 3,14*1,96*1,90-3,14*1,60*1,90 |  |  | 2.1478
6 | 175101101R00 | Obsyp potrubí prosívkou |  | m3 | 16.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
|  | Obsyp potrubí prosívkou |  |  | 0
|  | (2,00+17,00+54,00+20,00)*0,60*0,30 |  |  | 16.74
| 21 | Úprava podloží a základové spáry |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 564261111R00 | Podklad potrubí - prosívka tloušťky 10 cm |  | m2 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
|  | Lože a obsyp z prosívky |  |  | 0
|  | (2,00+17,00+54,00+20,00)*0,60 |  |  | 55.8
8 | 564831111RT2 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm |  | m2 | 2.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0
|  | Podklad zo štěrkodrti pod jímky a vodoměr. šachtu tl. 10cm |  |  | 0
|  | 3,14*(3,61+3,43+1,96)*0,10 |  |  | 2.826
9 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m |  | t | 23.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0
| 27 | Základy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 273320030RAB | Základová deska ŽB z betonu C 16/20, vč.bednění |  | m3 | 2.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0
|  | Podkladový beton pod jímky a vodoměr. šachtu |  |  | 0
|  | 3,14*(3,61+3,43+1,96)*0,10 |  |  | 2.826
| Poznámka: | včetně bednění a výztuže
11 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m |  | t | 10.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm |  | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0
|  | Splašková kanalizace |  |  | 0
|  | 22,00 |  |  | 22
13 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm |  | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0
|  | Splašková kanalizace |  |  | 0
|  | 35,00 |  |  | 35
14 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm |  | m | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí vodovodné - svislé a vodorovné |  |  | 0
|  | 40,00+23,00 |  |  | 63
15 | 721176225R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm |  | m | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
|  | Přípojka splaškové kanalizace |  |  | 0
|  | 17,00 |  |  | 17
16 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm |  | m | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0
|  | Rozvody splaškové a dešťové kanalizace |  |  | 0
|  | 2,00+54,00+7,00 |  |  | 63
17 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m |  | t | 0.45197 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 722172313R00 | Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom. |  | m | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0
|  | Rozvod studené vody |  |  | 0
|  | 17,00 |  |  | 17
19 | 722172312R00 | Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom. |  | m | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0
|  | Rozvod studené vody |  |  | 0
|  | 77,00 |  |  | 77
20 | 722172311R00 | Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom. |  | m | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0
|  | Rozvod studené vody |  |  | 0
|  | 62,00 |  |  | 62
21 | 722172331R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. |  | m | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
|  | rozvod teplé vody |  |  | 0
|  | 82,00 |  |  | 82
22 | 722181214RZ6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm |  | m | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0
|  | Izolace potrubí teplé vody DN20 |  |  | 0
|  | 62,00 |  |  | 62
|  | Izolace potrubí teplé vody DN25 |  |  | 0
|  | 77,00 |  |  | 77
|  | Izolace potrubí teplé vody DN32 |  |  | 0
|  | 17,00 |  |  | 17
23 | 722181215RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm |  | m | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
|  | Izolace potrubí teplé vody DN20 |  |  | 0
|  | 82,00 |  |  | 82
24 | 722171214R00 | Potrubí z PE 100, D 40 x 3,7 mm |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0
|  | Přípojka vody |  |  | 0
|  | 20,00 |  |  | 20
25 | 722100004RA0 | Vodovod, potrubí ocelové pozink. DN 25, ochrana |  | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0
|  | Vodovod - ocelové potrubí |  |  | 0
|  | 13,00 |  |  | 13
26 | 44982652 | Hydrantový systém s hadicí D25/30 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
|  | Hydrantový systém |  |  | 0
|  | 2 |  |  | 2
27 | 722269113R00 | Montáž vodoměru |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž vodoměru |  |  | 0
|  | 10 |  |  | 10
28 | 388214362 | Vodoměr bytový ENBRA ET na stud.vodu |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0
|  | Vodoměr bytový |  |  | 0
|  | 10 |  |  | 10
29 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m |  | t | 1.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
30 | 725100005RA0 | Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0
|  | Sprchový kout - dodávka a montáž |  |  | 0
|  | 10 |  |  | 10
| Poznámka: | Vanička - umělý mramor
31 | 725100001RA0 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0
|  | Umývadlo - dodávka a montáž |  |  | 0
|  | 10 |  |  | 10
32 | 725100006RA0 | Klozet závěsný vč. splachovacího modulu |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0
|  | Záchod vč. splachovacího modulu - dodávka a montáž |  |  | 0
|  | 10 |  |  | 10
33 | 725100002RA0 | Dřez, baterie, zápachová uzávěrka |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
|  | Dřez - dodávka a montáž |  |  | 0
|  | 1 |  |  | 1
34 | 725019103R00 | Výlevka závěsná MIRA s plastovou mžížkou |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0
|  | Výlevka - dodávka a montáž |  |  | 0
|  | 1 |  |  | 1
35 | 725291132X | Bojler Dražice OKHE ONE 100 |  | soubor | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
|  | bojler |  |  | 0
|  | 10 |  |  | 10
36 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m |  | t | 0.90601 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0
| 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
37 | 899000002RA0 | Jímka dešťová |  | m3 OP | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0
|  | Jímka dešťová kanalizace |  |  | 0
|  | 9,00 |  |  | 9
38 | 899711122R00 | Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm |  | m | 96.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0
|  | Výstražná fólie pro potrubí |  |  | 0
|  | 17,30+18,90+60,29 |  |  | 96.49
39 | 899000001RA0 | Jímka odpadní |  | m3 OP | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0
|  | Jímka splaškové kanalizace |  |  | 0
|  | 12,00 |  |  | 12
40 | 893411011RA0 | Šachta vodoměrná plast.kruhová samonosná v.1600 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0
|  | vodoměrná šachta |  |  | 0
|  | 1 |  |  | 1
41 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m |  | t | 32.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Stavební rozpočet - součet
Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Názov stavby: | Rekonstrukce objektu zámečku na sociální bydlení |  | Objednávateľ: | Zámeček Žďárná z.s., Žďárná 7
Druh stavby: | Zdravotechnika |  | Projektant: | Building Invest EU s.r.o., Španělska 770/2, Praha
Lokalita: | Žďárná |  | Vypracoval:
Zpracoval: |  |  | Zpracováno dne: | 0
Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem
| 13 | Hloubené vykopávky |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 16 | Přemístění výkopku |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 17 | Konstrukce ze zemin |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 21 | Úprava podloží a základové spáry |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 27 | Základy |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
[5 empty] | Celkem: | 0

## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Názov stavby: |  | Rekonstrukce objektu zámečku na sociální bydlení |  | Objednávateľ: | Zámeček Žďárná z.s., Žďárná 7 |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Zdravotechnika |  | Projektant: | Building Invest EU s.r.o., Španělska 770/2, Praha |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | Žďárná |  | Vypracoval: |  |  | IČ/DIČ:
Začiatok výstavby: |  | 0 |  | Koniec výstavby: |  |  | Položek: | 41
JKSO: |  | 803 |  | Zpracoval: |  |  | Datum: | 0
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: