## list
IO 01 - STOKOVÁ SÍŤ PODTLAKOVÉ KANALIZACE D.2.-030 Výpis materiálu inspekčních šachet - celkové délky / počty
STOKA A
Označení | Staničení | Tvarovka T-kus (ks) |  |  | oblouk 90° | Potrubí IŠ (m) | Víčko (ks) | O-kroužek | Zátka (ks) | Poklop šoupátkový
inspekční šachty | (km) | d90/90 | d110/90 | d140/90 | d90 | d90 | DN80 | DN80 | DN65 | d90
IŠ A-1 | 0.0005 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-2 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.14 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-3 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.08 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-4 | 0.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-5 | 0.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.89 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-6 | 0.47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.82 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-7 | 0.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.98 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-8 | 0.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.47 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-9 | 0.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.68 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-10 | 0.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.72 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-11 | 0.93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.89 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-12 | 1.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.77 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-13 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.88 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-14 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.54 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-15 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-16 | 1.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.09 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-17 | 1.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.64 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-18 | 1.58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.65 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-19 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.24 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-20 | 1.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.85 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-21 | 1.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.75 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-22 | 1.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.89 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-23 | 2.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-24 | 2.159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.14 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-25 | 2.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.54 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-26 | 2.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ A-27 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1
CELKEM |  | 1 | 7 | 18 | 1 | 48.05 | 27 | 27 | 27 | 27
STOKA A1
Označení | Staničení | Tvarovka T-kus (ks) |  |  | oblouk 90° | Potrubí IŠ (m) | Víčko (ks) | O-kroužek | Zátka (ks) | Poklop šoupátkový
inspekční šachty | (km) | d90/90 | d110/90 | d140/90 | d90 | d90 | DN80 | DN80 | DN65 | d90
IŠ-A1 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ-A2 | 0.075 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ-A3 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1
CELKEM |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.77 | 3 | 3 | 3 | 3
STOKA A2
Označení | Staničení | Tvarovka T-kus (ks) |  |  | oblouk 90° | Potrubí IŠ (m) | Víčko (ks) | O-kroužek | Zátka (ks) | Poklop šoupátkový
inspekční šachty | (km) | d90/90 | d110/90 | d140/90 | d90 | d90 | DN80 | DN80 | DN65 | d90
IŠ-A1 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ-A2 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1
CELKEM |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.46 | 2 | 2 | 2 | 2
STOKA A3
Označení | Staničení | Tvarovka T-kus (ks) |  |  | oblouk 90° | Potrubí IŠ (m) | Víčko (ks) | O-kroužek | Zátka (ks) | Poklop šoupátkový
inspekční šachty | (km) | d90/90 | d110/90 | d140/90 | d90 | d90 | DN80 | DN80 | DN65 | d90
IŠ-A1 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ-A2 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1
CELKEM |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.07 | 2 | 2 | 2 | 2
STOKA A4
Označení | Staničení | Tvarovka T-kus (ks) |  |  | oblouk 90° | Potrubí IŠ (m) | Víčko (ks) | O-kroužek | Zátka (ks) | Poklop šoupátkový
inspekční šachty | (km) | d90/90 | d110/90 | d140/90 | d90 | d90 | DN80 | DN80 | DN65 | d90
IŠ-A1 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ-A2 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ-A3 | 0.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ-A4 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1
CELKEM |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.43 | 4 | 4 | 4 | 4
STOKA A5
Označení | Staničení | Tvarovka T-kus (ks) |  |  | oblouk 90° | Potrubí IŠ (m) | Víčko (ks) | O-kroužek | Zátka (ks) | Poklop šoupátkový
inspekční šachty | (km) | d90/90 | d110/90 | d140/90 | d90 | d90 | DN80 | DN80 | DN65 | d90
IŠ-A1 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ-A2 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1
CELKEM |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.24 | 2 | 2 | 2 | 2
STOKA A6
Označení | Staničení | Tvarovka T-kus (ks) |  |  | oblouk 90° | Potrubí IŠ (m) | Víčko (ks) | O-kroužek | Zátka (ks) | Poklop šoupátkový
inspekční šachty | (km) | d90/90 | d110/90 | d140/90 | d90 | d90 | DN80 | DN80 | DN65 | d90
IŠ-A1 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ-A2 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ-A3 | 0.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ-A4 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1
CELKEM |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.09 | 4 | 4 | 4 | 4
STOKA A7
Označení | Staničení | Tvarovka T-kus (ks) |  |  | oblouk 90° | Potrubí IŠ (m) | Víčko (ks) | O-kroužek | Zátka (ks) | Poklop šoupátkový
inspekční šachty | (km) | d90/90 | d110/90 | d140/90 | d90 | d90 | DN80 | DN80 | DN65 | d90
IŠ-A1 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ-A2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 1 | 1 | 1 | 1
IŠ-A3 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1
CELKEM |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.92 | 3 | 3 | 3 | 3
REKAPITULACE
|  | Tvarovka T-kus (ks) |  |  | oblouk 90° | Potrubí IŠ (m) | Víčko (ks) | O-kroužek | Zátka (ks) | Poklop šoupátkový
|  | d90/90 | d110/90 | d140/90 | d90 | d90 | DN80 | DN80 | DN65 | d90
Celkový počet / celkové délky |  | 14 | 7 | 18 | 8 | 80.03 | 47 | 47 | 47 | 47
IO 01 - STOKOVÁ SÍŤ PODTLAKOVÉ KANALIZACE Výpis materiálu inspekčních šachet - celkové délky / počty
|  | Tvarovka T-kus (ks) |  |  | oblouk 90° | Potrubí IŠ (m) | Víčko (ks) | O-kroužek | Zátka (ks) | Poklop šoupátkový
|  | d90/90 | d110/90 | d140/90 | d90 | d90 | DN80 | DN80 | DN65 | d90
Celkový počet / celkové délky |  | 14 | 7 | 18 | 8 | 80.03 | 47 | 47 | 47 | 47