## Soupis položek+
ozn.stavby: R4 2019 216
název akce: Luby - dům sociálního bydlení
objekt: Dokončovací práce
Výkaz výměr
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap. | prořez
Materiál elektromontážní
|  | Kompletace | [8 empty] | A | ME
1 | 509011 | svít BRS 4x12 LED 4000K kryt opál PMMA IP40 pr300 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * | A | ME
2 | 509002 | svít BRS 4x12 LED 3000K kryt opál PMMA IP40 pr300 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * | A | ME
3 | 34989069 | TRE SVÍTIDLO PŘIS SB 115 E 15W G13 EP VYPÍNAČ | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * | A | ME
|  | BÍLÉ 12225 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & | A | ME
4 | 509011 | svít BRS 4x12 LED 4000K kryt opál PMMA IP40 pr300 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * | A | ME
5 | 509002 | svít BRS 4x12 LED 3000K kryt opál PMMA IP40 pr300 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * | A | ME
6 | 509002 | svít BRS 4x12 LED 3000K kryt opál PMMA IP40 pr300 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * | A | ME
7 | 311 | Lustrhák a hmoždinka | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | A | ME
8 | 199121 | svorkovnice typ 210 12x2,5mm2 vícepólová | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | ME
9 | 418111 | PIRsenzor 360* SL2504 0-250/300/1200W IP20 stropní | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | A | ME
10 | 311 | hmoždinka se zatloukacím hřebem HZI 8x45mm | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | ME
11 | 418112 | PIRsenzor 360* SL2503 0-250/300/1200W IP66 stropní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | A | ME
12 | 311 | hmoždinka se zatloukacím hřebem HZI 8x45mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | ME
13 | 920050 | spínač WNT 100C č.1 bílá IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | A | ME
14 | 311 | hmoždinka se zatloukacím hřebem HZI 8x45mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | ME
15 | 410130 | SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | A | ME
16 | 409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | ME
17 | 410101 | kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | ME
18 | 410150 | SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | A | ME
19 | 409826 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | ME
20 | 410102 | kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | ME
21 | 410151 | SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | A | ME
22 | 409822 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | ME
23 | 410101 | kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | ME
24 | 410154 | SESTAVA přepín stříd 2-tý Tango 10A/250Vstř ř.6+6 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | A | ME
25 | 409829 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A52340 řaz.6+6 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | ME
26 | 410102 | kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | ME
27 | 410131 | SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1So |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | A | ME
28 | 409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | ME
29 | 409900 | doutnavka orientační 3916-12221 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | ME
30 | 410103 | kryt spín 3558A-A653 pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | ME
31 | 410135 | SESTAVA spínač 3pól Tango 16A/400Vstř řaz.3P |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | A | ME
32 | 409830 | spínač/strojek 16A/400Vstř 1011-0-0816 řaz.3P | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | ME
33 | 900001 | Detektor LM-102D kouře autonomní | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | A | ME
34 | 420015 | 2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5513A-C02357 bezŠr | ks | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | A | ME
35 | 420001 | zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2349 | ks | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | A | ME
36 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | A | ME
37 | 420092 | rámeček pro 2 přístroje Tango 3901A-B20 vodorovný | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | A | ME
38 | 420064 | SESTAVA zásuvka TV+R+SAT Tango 5011-A3303 koncová |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | A | ME
39 | 420034 | strojek zásuvky TV+R+SAT 5011-A3303 (EU3303) konc | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | ME
40 | 420050 | kryt zásuvky TV+R(+SAT) Tango 5011A-A00300 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | ME
41 | 461353 | impulsní relé MR-4/1P/AC230V/8A/1modul | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | A | ME
42 | 199224 | svorka Wago 273-105 5x2,5mm2 krabicová bezšroubo | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | A | ME
43 | 920010 | ER PŘÍPOJKA PŘÍSTROJ. 2506-110 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | A | ME
44 | 173111 | vodič CYA 25 /H07V-K/ | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | A | ME | 0
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | Kompletace DT | [8 empty] | B | ME
45 | 491031 | Telef domácí 2-BUS (.201 bílý) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | B | ME
46 | 410162 | SESTAVA ovladač zapín Tango 10A/250Vstř řaz.1/0S |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | B | ME
47 | 199223 | svorka Wago 273-102 4x2,5mm2 krabicová bezšroubo | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | B | ME
48 | 409828 | ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 ř.1/0,S,So | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | B | ME
49 | 410103 | kryt spín 3558A-A653 pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | B | ME
50 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | B | ME
51 | 491202 | Krabice KARAT pro 2 rám | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | B | ME
52 | 491212 | Stříška KARAT verti pod omítku VPO 2 rám | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | B | ME
53 | 491232 | Rám KARAT pro 2 moduly | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | B | ME
54 | 4FN23098. | Modul vrátného 2 tlač. EV KARAT ANTIKA 2-BUS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | B | ME
55 | 4FN23103. | Modul 4 tlač. TT KARAT ANTIKA 2-BUS (se 4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | B | ME
|  | jmenovkami) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & | B | ME
56 | 491022 | Zámek elektrický s pákou na mechan. odblokování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | B | ME
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | Pospojení – myčky | [8 empty] | D | ME
57 | 311115 | krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | D | ME
58 | 920010 | ER PŘÍPOJKA PŘÍSTROJ. 2506-110 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | D | ME
59 | 420001 | zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2349 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | D | ME
60 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | D | ME
61 | 190111 | kabelové oko Cu lisovací 25x8 KU | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | D | ME
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | Rozvody STA | [8 empty] | E | ME
62 | 209311 | VF koaxiální kabel VLEKY 50-2,95 | m | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | E | ME | 0
63 | 900001 | Satelitní multipřepínač GoSAT GS998E | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | E | ME
64 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | E | ME | 0
65 | 434080 | jistič PL7 1pól/ch.B/10kA 6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | E | ME
66 | 81897838 | ETA ST SKŘÍŇ S MONT. PANELEM (Š300XV400XH200MM) | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | E | ME
|  | IP66/ST3420 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & | E | ME
67 | 900001 | sestava stožáru STA dural, konzole 2x, stožár 3m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | E | ME
68 | 900001 | Anténa směrová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | E | ME
69 | 900001 | Anténa síťová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | E | ME
70 | 322114 | trubka PVC tuhá nízké namáhání 1525 | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | E | ME | 0
71 | 322174 | /trubka PVC tuhá/ příchytka 5325 | ks | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | E | ME
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ME | 0
Elektromontáže
|  | Kompletace | [8 empty] | A | CE
72 | 210200012 | svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
73 | 210200012 | svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
74 | 210201041 | svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
75 | 210200012 | svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
76 | 210200012 | svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
77 | 210200012 | svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
78 | 210010702 | osazení do cihly hmoždinky HM8 a lustrháku | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
79 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
80 | 210010702 | osazení do cihly hmoždinky HM8 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
81 | 210110072 | stropní PIR | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
82 | 210010702 | osazení do cihly hmoždinky HM8 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
83 | 210110072 | stropní PIR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
84 | 210010702 | osazení do cihly hmoždinky HM8 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
85 | 210110021 | spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
86 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
87 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
88 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
89 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
90 | 210110047 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový+signalis./1S | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
91 | 210110006 | spínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 3pólový/25A | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
92 | 210990001 | Montáž autonomního čidla kouře | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
93 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
94 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
95 | 210111311 | zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
96 | 210160721 | spínací nebo součtové hodiny modulové vč.zapojení | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
97 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
98 | 210192551 | stoupačková svorkovnice vč.zapojení | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
99 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | Kompletace DT | [8 empty] | B | CE
100 | 210140611 | telefon domovní vč.zapojení | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | B | CE
101 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | B | CE
102 | 210110064 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 S | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | B | CE
103 | 210010313 | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | B | CE
104 | 210020651 | nosná konstrukce přístroje do 5kg | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | B | CE
105 | 210140493 | zvonkové tablo vč.zapojení/7 tlačítek | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | B | CE
106 | 210140631 | zámek elektrický vč.zapojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | B | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | Pospojení – myčky | [8 empty] | D | CE
107 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | D | CE
108 | 210192551 | stoupačková svorkovnice vč.zapojení | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | D | CE
109 | 210111011 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | D | CE
110 | 210100004 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | D | CE
111 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | D | CE
112 | 210990001 | připojení akumulačních kamen - ovl. okruhy | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | D | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | Rozvody STA | [8 empty] | E | CE
113 | 210803511 | kabel koaxiální pevně uložený | m | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | E | CE
114 | 210990001 | Rozbočovač do 8 účast. vstup 2x anténa | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | E | CE
115 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | E | CE
116 | 210120401 | jistič vč.zapojení 1pól/25A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | E | CE
117 | 210190001 | rozvodnice do hmotnosti 20kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | E | CE
118 | 210020653 | nosná konstrukce přístroje do 50kg vč.zhotovení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | E | CE
119 | 210990001 | Montáž antén na připravený stožár | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | E | CE
120 | 210010022 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25 | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | E | CE
121 | 210071115 | PPR příchytka na stožár nebo stěnu | ks | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | E | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | CE
Ostatní náklady
|  | Kompletace | [8 empty] | A | ON
122 | 219001213 | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | A | ON
123 | 219002213 | vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | D | ON
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ON
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ON
Revize
|  | Kompletace | [8 empty] | A | RE
124 | 217309011 | vypracování zprávy VR/revize | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * | A | RE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | RE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | RE

## Rekapitulace+
ozn.stavby: R4 2019 216
název akce: Luby - dům sociálního bydlení
objekt: Dokončovací práce
Rekapitulace ceny
p.č. |  | % | základ | cena /Kč/
1 | materiál elektromontážní |  |  | 0 |  | 13
2 | prořez | 5 | 0 | 0 |  | 14
3 | materiál podružný | 4.8 | 0 | 0 |  | 15
4 | elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 18
5 | PPV pro elektromontáže | 6 | 0 | 0 |  | 22
6 | materiál+výkony celkem |  |  | 0 |  | 26
7 | ostatní náklady |  |  | 0 |  | 27
8 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  | 0 | 0 | 28
9 | zařízení staveniště | 3.25 | 0 | 0 |  | 30
10 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  | 0 | 0 | 33
11 | kompletační činnost |  |  |  |  | 35
12 | revize |  |  | 0 |  | 36
13 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  | 0 | 0 | 41
14 | CENA bez DPH (Kč) |  |  | 0 |  | 44