## rekapitulace
Výkaz výměr a výpis prací
akce: | Jídelna ZŠ Luby – objekt č.p.153, 351 37 Luby
část: | D.1.4.f elektro silnoproud - část VZT
vypracoval: | Jan Honig
Datum: | 2020-12-31
Kód položky | Popis | Dodávka celkem bez DPH | Montáž celkem bez DPH | Cena celkem bez DPH
|  | celkem | celkem | celkem
800-741+HZS+46-M | elektroinstalace nn | 0 | 0 | 0
| doprava osob a materiálu /cca500km/ | 0 | 0 | 0
| likvidace odpadů | 0 | 0 | 0
| zařízení staveniště z celkové ceny bez DPH | 0 | 0 | 0
| Celkem bez DPH | 0 | 0 | 0
| DPH 21% | 0 | 0 | 0
| celkem včetně DPH | 0 | 0 | 0
P o z n á m k a:
Výkaz výměr, dodávek a prací není ani úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje
objednateli ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací. Pokud zhotovitel shledá nezbytně
nutným doplnit další položky do souhrnného výkazu, pak lze tak učinit pouze se souhlasem
zástupce objednatele a na tuto skutečnost pak zhotovitel upozorní.
Nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. ¨průvodní
a souhrnné části dokumentace a příslušné textové, výkresové části a výkazů výměru.

## materiál
akce: | Jídelna ZŠ Luby – objekt č.p.153, 351 37 Luby
část: | D.1.4.f elektro silnoproud - část VZT |  |  | Výkaz výměr a výpis prací
materiál
pozice |  | popis | jednotka | množství | jednotková | celkem
[5 empty] | cena | cena
rozvaděče RM - doplnění nových jističů
nn_01 | 344136222 | Jistič 3f/20A 10kA - char. B | kus | 1 |  | 0
nn_02 | 344136198 | Jistič 3f/16A 10kA - char. C | kus | 1 |  | 0
nn_03 | 344136106 | Jistič 1f/6A 10kA - char. C | kus | 1 |  | 0
nn_04 | 345126000 | Montážní materiál pro úpravu stávajícího rozvaděče | kus | 1 |  | 0
zásuvky a příslušenství
nn_05 | 358111497 | Zásuvka RJ 45, UTP, 1 modul cat. 6 | kus | 1 |  | 0
nn_06 | 358111323 | Konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c nestíněný skládaný na drát | kus | 2 |  | 0
spínače
nn_07 | 345355146 | Spínač jednopólový pod omítku, bílý 10A/250V, řaz. 1 | kus | 4 |  | 0
nn_08 | 345355211 | Kryt spínače | kus | 4 |  | 0
nn_09 | 345355104 | Rámeček jednonásobný | kus | 4 |  | 0
kabely a vodiče
nn_10 | 341581071 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J-5x2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 50 |  | 0
nn_11 | 341581074 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J-5x4 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 30 |  | 0
nn_12 | 341581056 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J-3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 50 |  | 0
nn_13 | 341581059 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J-3x2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 50 |  | 0
nn_14 | 341581057 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY-3Ox1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 50 |  | 0
nn_15 | 341580187 | Kabel pro vnitřní rozvody ve sdělovací technice, v telekomunikacích 2x2x0,5 /SYKFY/ | m | 150 |  | 0
nn_16 | 341580004 | Nestíněný vnitřní kabel UTP cat 5e | m | 20 |  | 0
nn_17 | 345212134 | Vodič HO7V-R 2,5 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 50 |  | 0
nn_18 | 345212134 | Vodič HO7V-R 4 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 30 |  | 0
ukončení celoplastových kabelů
nn_19 | 342118940 | Kabelové oko Cu do 2,5 | kus | 70 |  | 0
nn_20 | 342118941 | Kabelové oko Cu do 4 | kus | 10 |  | 0
montážní materiál
nn_21 | 345711232 | Krabice přístrojová pod omítku | kus | 4 |  | 0
nn_22 | 345711241 | Krabice odbočná pod omítku | kus | 4 |  | 0
nn_23 | 345112712 | Elektroinstalační lišta PVC 20x10 včetně rohů a koncovek | m | 20 |  | 0
nn_24 | 345112746 | Elektroinstalační lišta PVC 50,8x20,3 se 3 komorami | m | 50 |  | 0
nn_25 | 345012014 | Elektroinstalační trubka ohebná PVC průměr 23 mm | m | 50 |  | 0
nn_26 | 202851181 | Drátěný kabelový žlab FeZn 50/50 | m | 50 |  | 0
nn_27 | 202851124 | Nosník kabelového žlabu 50 | kus | 30 |  | 0
nn_28 | 202851183 | Přepážka kebelového žlabu KPZM 50 | m | 50 |  | 0
nn_29 | 211126000 | Ocelová nosná konstrukce všeobecně kg | kg | 2 |  | 0
nn_30 | 314324118 | Upevňovací bod hmoždinkou PVC | kus | 200 |  | 0
nn_31 | 721218223 | Silikonový tmel pro utěsnění prostupů | kus | 1 |  | 0
protipožární přepážky
nn_32 | 246122186 | Požární prostupy stěnou | m2 | 0.4 |  | 0
nn_33 | 246122186 | Požární prostupy stropem | m2 | 0.3 |  | 0
ostatní
nn_34 | 212189176 | materiál pro zednické práce | kus | 1 |  | 0
nn_35 | 341000000 | Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… 5% z nosného materiálu | kus | 1 |  | 0
| materiál celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## montáž
akce: | Jídelna ZŠ Luby – objekt č.p.153, 351 37 Luby
část: | D.1.4.f elektro silnoproud - část VZT |  | Výkaz výměr a výpis prací
montáž
pozice | č.ceníku | popis | jednotka | množství | jednotková | celkem
[5 empty] | cena | cena
rozvaděče RM - doplnění nových jističů
nn_36 | 741320163 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových do 25A s krytem | kus | 2 |  | 0
nn_37 | 741320103 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopĺových do 25A s krytem | kus | 1 |  | 0
nn_38 | HZS | Montáž podružného materiául pro úpravu stávajícího rozvaděče | hod | 1 |  | 0
zásuvky a příslušenství
nn_39 | 742330041 | Montáž datové jednozásuvky | kus | 1 |  | 0
nn_40 | HZS | Montáž konektoru RJ45 CAT6 UTP 8p8c nestíněný skládaný na drát 2 ks | hod | 0.5 |  | 0
nn_41 | 742330051 | Popis portu datové zásuvky | kus | 4 |  | 0
spínače
nn_42 | 741310201 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných,šroubové připojení, pro prostředí normální, vypínačů řazení 1 - jednopólových | kus | 4 |  | 0
kabely a vodiče
nn_43 | 741122641 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 50 |  | 0
nn_44 | 741122642 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | m | 30 |  | 0
nn_45 | 741122611 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 150 |  | 0
nn_46 | 741122621 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2 |  | 150 |  | 0
nn_47 | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 20 |  | 0
nn_48 | 741120301 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V)) | m | 80 |  | 0
ukončení celoplastových kabelů
nn_49 | 741132103 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2 | kus | 17 |  | 0
nn_50 | 741132145 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2 | kus | 4 |  | 0
nn_51 | HZS | Ukončení slaboproudých kabelů včetně zapojení a proměření | hod | 8 |  | 0
0
montážní materiál | [5 empty] | 0
0
nn_52 | 741112061 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových | kus | 4 |  | 0
nn_53 | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových | kus | 4 |  | 0
nn_54 | 741110511 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím do krabic, vkládacích s víčkem šířky do 60 mm | m | 70 |  | 0
nn_55 | 741110041 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně přes 11 do 23mm | m | 50 |  | 0
nn_56 | 741910411 | Montáž žlabů kovových s podpěrkami a příslušenstvím, bez víka, šířky do 50mm | m | 50 |  | 0
nn_57 | HZS | Montáž přepážky kebelového žlabu 50m | hod | 4 |  | 0
nn_58 | 741910502 | Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných | kg | 2 |  | 0
nn_59 | 460690031 | Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm | kus | 200 |  | 0
nn_60 | HZS | Utěsnění prostupů zdmi a stropy | hod | 1 |  | 0
protipožární přepážky
nn_61 | 741920061 | Montáž se zhotovením ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení, přepážek ve stropním průchodu tl. do 200 mm | m2 | 0.3 |  | 0
nn_62 | 741920052 | Montáž se zhotovením ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení, přepážek ve stěnovém průchodu t.l přes 150 do 300 mm | m2 | 0.4 |  | 0
ostatní
nn_63 | HZS | Montáž uzemnění VZT jednotek | hod | 6 |  | 0
nn_64 | HZS | Dokumentace skutečného provedení + dílenská dokumentace zhotovitele | hod | 8 |  | 0
nn_65 | HZS | Práce nezahrnuté v cenících 21_M, 46 -M, PSV 800-741, PSV 800-742 a zapsané v montážním deníku a potvrzené investorem | hod | 42 |  | 0
nn_66 | HZS | Koordinace profesí | hod | 6 |  | 0
nn_67 | 741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 000,-Kč | kus | 1 |  | 0
nn_68 | HZS | Zednické výpomoce, sekání drážek, průrazy včetně vyplnění rýh pro kabely a začištění | hod | 64 |  | 0
| montáž celkem bez DPH |  |  |  |  | 0