## 1_Rekapitulace
REKAPITULACE STAVEBNÍHO DÍLU
Stavba: | Stavební úpravy ZUŠ, Komenského 312, 357 09 Habartov , Komenského 312, 357 09 Habartov
Objekt: | Elektroinstalace 05/2020
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
A | Projektové, průzkumné práce
Projektové práce
B | Provozní soubory
PS - montáž
PS - dodávka
C | Stavební objekty
| ZRN | 0
| HSV - montáž | 0
HSV - dodávka
PSV - montáž
PSV - dodávka
| M - montáž | 0
| M - dodávka | 0
| M - materiál navázaný | 0
| HZS | 0
D | Stroje a zařízení
Stroje a zařízení
F | Vedlejší náklady
| NUS | 0
Zařízení staveniště
ÚZ
| Mimostaveništní doprava | 0
| Provozní vlivy |  | #REF! | #REF!
| Ostatní | 0
| Celkem bez DPH | 0
odměřeno z grafického kreslícího programu

## 2 Položky
M
Díl: | M21 | Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem montážl [Kč] | celkem materiál [Kč]
1 | 21001-0501 | osazení svorky pro svitidlo do 2x4 vč.zapoj. |  | 4 | ks | 0
M 1 | 10.075.089 | Svorka 2x2,5 |  | 4 | KS |  | 0
2 | 210010002 | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO) |  | 13 | m | 0 | 0
M 1 | 10.074.514 | Trubka oheb.2316 pr.16 |  | 13 | M |  | 0
3 | 210010005 | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=36mm (PO) |  | 11 | m | 0 | 0
M 1 | 10.154.771 | Trubka oheb.2340/LPE-2 pr.40 |  | 11 | M |  | 0
4 | 210010301 | Krab.přístrojová bez zap |  | 22 | ks | 0 | 0
M 1 | 10.076.145 | Krabice KP 67/3 přístrojová |  | 22 | KS |  | 0
5 | 210010311 | KRAB.odbočná s víčkem (1902;KO 68) kruh. bez zap. s vickem |  | 1 | ks | 0 | 0
M 1 | 10.079.363 | Krabice KU 68-1902 |  | 1 | KS |  | 0
6 | 210010321 | Krab.odboč.s víčkem. (1903;KR 68) kruh.vč.zap. |  | 4 | ks | 0 | 0
M 1 | 10.074.803 | Krabice KU 68-1903 |  | 4 | KS |  | 0
7 | 210010511 | montáž lustr.háku do do SDK kde není svítidlo OBO |  | 4 | ks | 0 | 0
M 1 | 10.044.627 | Lustrhák FK 3x70HS |  | 4 | KS |  | 0
8 | 210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 |  | 80 | ks | 0 | 0
9 | 210100002 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 |  | 10 | ks | 0 | 0
10 | 21011-0041 | spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 |  | 3 | ks | 0 | 0
M 1 | 10.071.422 | Tělo 3558-A01340 spínače č.1 |  | 3 | KS |  | 0
M 2 | 10.071.430 | Ovladač 3558A-A651 B |  | 3 | KS |  | 0
M 3 | 10.071.439 | Rámeček 3901A-B10 B |  | 3 | KS |  | 0
11 | 21011-0045 | přepínač.zápust.vč.zap. - řazení c 6 |  | 2 | ks | 0 | 0
M 1 | 10.070.413 | Tělo 3559-A06345 spínače č.6 |  | 2 | KS |  | 0
M 2 | 10.071.430 | Ovladač 3558A-A651 B |  | 2 | KS |  | 0
M 3 | 10.071.439 | Rámeček 3901A-B10 B |  | 2 | KS |  | 0
12 | 21011-1016 | zasuvka zap 10/16A 250V šroubové připojení DVOJNASOBNA |  | 11 | ks | 0 | 0
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem montážl [Kč] | celkem materiál [Kč]
M 1 | 10.079.613 | Dvojzásuvka 5513A-C02357 B |  | 11 | KS |  | 0
13 | 210110019 | pohybový.spínač vnitrní |  | 2 | ks | 0 | 0
M 1 | 10.043.239 | Čidlo LX28B 1200W pohybové bílé 360° |  | 2 | KS |  | 0
14 | 210110043 | seriovy spinac zapustny |  | 4 | ks | 0 | 0
M 1 | 8595188140607 | RFWB-40/GTlačítkový nástěnný ovladač - 4 tlačítka |  | 4 | ks |  | 0
15 | 210111011 | zasuvka zapusteny 10/16A 250V šroubové připojení |  | 5 | ks | 0 | 0
M 1 | 10.071.439 | Rámeček 3901A-B10 B |  | 5 | KS |  | 0
M 2 | 10.079.558 | Zásuvka 5519A-A02357 B |  | 5 | KS |  | 0
16 | 21014xxx2 | autonommi detektor kouře |  | 2 | ks | 0 | 0
M 1 | 10.041.610 | Detektor Busch-Rauchalarm 6800-0-2348 |  | 2 | KS |  | 0
17 | 210190002 | mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg |  | 1 | ks | 0 | 0
18 | 21020-1025 | svít.zářiv.stropní 2 zdroje s krytem |  | 2 | ks | 0 | 0
M 1 | 10.021.610 | H Sví.zář. LL 2x36W ALDP EP |  | 2 | KS |  | 0
M 2 | 10.024.425 | Trubice 36W/840 |  | 4 | KS |  | 0
M 3 | r02 | recyklacní poplatek svítidla |  | 2 | ks |  | 0
M 4 | r04 | recyklacní poplatek zářivky-trubice |  | 4 | ks |  | 0
19 | 2102000114 | Svit prisazene 1 zdroj |  | 1 | ks | 0 | 0
M 1 | 10.588.194 | Žár.hal. 42W 230V E27 64543 P ECO |  | 1 | KS |  | 0
M 2 | st644017 6 | svit se senzorem 180',100W,IP44 venkovni s cidlem |  | 1 | ks |  | 0
20 | 2102000114 | Svit prisazene vnitrni s cidlem |  | 1 | ks | 0 | 0
M 1 | 10.064.996 | Sví. PS-60/B s čidlem |  | 1 | KS |  | 0
M 2 | 10.588.194 | Žár.hal. 42W 230V E27 64543 P ECO |  | 1 | KS |  | 0
21 | 210201010 | svít.zářiv.1x zdroj stropní |  | 6 | ks | 0 | 0
M 1 |  | B svítidlo N802.2x16W (COIN-111AC) 4000K |  | 6 | ks |  | 0
22 | 210201010 | svít.zářiv.1x zdroj stropní |  | 6 | ks | 0 | 0
M 1 |  | C svítidlS(L)135-AC12340 S(L)135.1x23W (COIN-111AC) 4000K/83 40° |  | 6 | ks |  | 0
23 | 210201010 | svít.zářiv.1x zdroj stropní |  | 15 | ks | 0 | 0
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem montážl [Kč] | celkem materiál [Kč]
M 1 |  | D svítidlo S400.1x28W (LEDplate 24W), opal acryl, 4000K/80 |  | 15 | ks |  | 0
24 | 210201010 | svít.zářiv.1x zdroj stropní |  | 2 | ks | 0 | 0
M 1 |  | E S602.1x24W (LEDplate 21W), opal acryl |  | 2 | ks |  | 0
25 | 210201056 | svít. přisazené 1 zdroj |  | 4 | ks | 0 | 0
M 1 | 5902448946917 | LED SE,1 W 1 hod, univ při výpadku |  | 4 | ks |  | 0
26 | 210201056 | svít. přisazené 1 zdroj |  | 4 | ks | 0 | 0
M 1 | 5902448959450 | AXN přisazené, un optika,6W LED 620 lm svítí při výpadku |  | 4 | ks |  | 0
27 | 210800105 | CYKY 3Jx1.5 mm2 750V (PO) |  | 240 | m | 0 | 0
M 1 | 10.967.504 | CYKY 3J1,5 |  | 240 | M |  | 0
28 | 210800105 | CYKY 3Ox1.5 mm2 750V (PO) |  | 12 | m | 0 | 0
M 1 | 10.048.186 | CYKY 3O1,5 |  | 12 | M |  | 0
29 | 210800106 | CYKY 3Jx2.5 mm2 750V (PO) |  | 160 | m | 0 | 0
M 1 | 10.967.505 | CYKY 3J2,5 |  | 160 | M |  | 0
30 | 210800109 | CYKY 4J/Ox1.5 mm2 750V (PO) |  | 15 | m | 0 | 0
M 1 | 10.049.041 | CYKY 4Ox1,5 |  | 15 | M |  | 0
31 | 210800115 | CYKY 5Jx1.5 mm2 750V (PO) |  | 14 | m | 0 | 0
M 1 | 10.048.243 | CYKY 5J1,5 |  | 14 | M |  | 0
32 | 210800116 | CYKY 5Jx2.5 mm2 750V (PO) |  | 17 | m | 0 | 0
M 1 | 10.048.403 | CYKY 5J2,5 |  | 17 | M |  | 0
33 | 210800524 | CY 1.5 mm2 černý (VU) |  | 11 | m | 0 | 0
M 1 | 02803 | CY 1.5mm2 černý |  | 11 | m |  | 0
M 2 | 10.048.457 | H07V-U 1,5 černý (CY) |  | 11 | M |  | 0
34 | 2108100171 | CYKY-CYKYm 5Jx6 mm2 750V (VU) |  | 10 | m | 0 | 0
M 1 | 10.049.643 | CYKY 5J6 |  | 10 | M |  | 0
35 | 2108501024 | JYSTY x.. (VU) |  | 13 | m | 0 | 0
M 1 | 10.059.100 | JYSTY 2x2x0.6 |  | 13 | M |  | 0
36 | 21101-0002 | hmozdinka |  | 90 | ks | 0 | 0
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem montážl [Kč] | celkem materiál [Kč]
M 1 | 10.075.299 | Hmoždinka MM 8 |  | 90 | KS |  | 0
37 | 215202120 | modulový osvětlovací systém nosný zářiv.nad 1100mm |  | 2 | ks | 0 | 0
M 1 |  | 3F Napájecí lišta stropní XTS 4400 -3 délka 4 m |  | 2 | ks |  | 0
M 2 |  | Koncový napáječ XTS 12 -3 |  | 1 | ks |  | 0
M 3 |  | Svorka stropní SKB 12-3 |  | 8 | ks |  | 0
38 | R210010311 | SVORKY v krabici bez krabice |  | 4 | ks | 0
M 1 | 10.079.377 | Svorka WAGO 273-254 4x1-2,5mm |  | 12 | KS |  | 0
39 | 210110041 | montáž sady propřivolání pomoci ZTP |  | 1 | ks | 0
M 1 | 3280B-C10001 B | Sada pro nouzovou signalizaci Pro přivolání pomoci ZTP |  | 1 | ks |  | 0
40 | R210290001 | ventilátor malý |  | 2 | ks | 0
M 1 | 4824032044285 | Ventilátor do koupelny s časovým doběhem |  | 2 | ks |  | 0
|  | mezisoučet |  |  |  | 0 | 0
M
Díl: | M21/22 | Elektromontáže - demontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem montážl [Kč] | celkem materiál [Kč]
41 |  | demontaz |  | 50 | hod | 0
|  | Prořez |  | 1 |  |  | 0
|  | Podružný materiál |  | 1 |  |  | 0
|  | Přesun |  | 1 |  | 0
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0 | 0
C | M
K | M58 | Výchozí revize
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem montážl [Kč]
42 | 320410002 | Celk.prohl.el.zař.a vyhot.zpr.do 250.tis.mont.pr. |  | 1 | objem | 0
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0
C | HSV
K | C801-3 | Budovy a haly-bourání konstrukcí
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem montážl [Kč]
43 |  | pomocné stavební práce |  | 1 kpl |  | 0
oceněno procentní sazbou dle pravidel M21/M22
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0
C | HSV
K | C801-4 | Budovy a haly-opravy a údržba
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem montáž [Kč]
44 | 612403399R | pomocné stavební práce |  | 1 kpl |  | 0
oceněno procentní sazbou dle pravidel M21/M22
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0
C | M
K |  | HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem montáž [Kč]
45 |  | Koordinační práce |  | 4 | hod. | 0
46 | HZS6 | montážní práce zapojení |  | 4 | hod. | 0
47 |  | Úklid pracoviště |  | 2.5 | hod. | 0
48 | HZS7 | Programovací práce |  | 2 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS: | [5 empty] | 0
F
K |  | Mimostaveništní doprava | jedn.cena | množství | jedn. | celkem montáž [Kč]
49 | Rdopr011 | doprava dodávek |  | 50 | km | 0
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0
F
M |  | Ostatní
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
50 | Rskld001 | stavební sut |  | 0.3 | t | 0
51 | Rskld006 | směsný odpad (průměrná cena) |  | 0.2 | t | 0
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0
C | M
M |  | D - Dodávky
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
52 |  | rozvaděč R-pro sál
|  | skrin OCEP pod om IP40 |  | 1 | ks | 0
|  | MCB 1p, 6 kA, In=6 A, typB |  | 2 | ks | 0
|  | MCB 1p, 6 kA, In=10 A, typ B, |  | 3 | ks | 0
|  | MCB 1p, 6 kA, In=16 A, typ B |  | 11 | ks | 0
|  | MCB 3p, 6 kA, In=16 A, typ B |  | 1 | ks | 0
|  | MCB 1p, 6 kA, In=6 A, typ C |  | 1 | ks | 0
|  | RCD 4 póly 6 kA In=25 A 30 mA |  | 1 | ks | 0
|  | Svodič přepětí 4p typ 2 |  | 1 | ks | 0
|  | Pomocný kontakt 1s 1r |  | 1 | ks | 0
|  | Relé 1S |  | 1 | ks | 0
|  | hlavní spínač 3/ 25A |  | 1 | ks | 0
|  | Pomocné kontakty-blok 1 spínací |  | 1 | ks | 0
|  | Šestikanálový spínací prvek - multifunkční RFSA-66M |  | 1 | ks | 0
iNELS RF Control
|  | součet za rozvaděč |  |  |  | 0