**TI SYSTEMS s.r.o.**

Hornická 2252, 356 01 Sokolov

**Podpora drobného podnikání TI SYSTEMS s.r.o.**

**- dodávka lešení**

**POPIS TECHNICKÉ SPECIFIKACE LEŠENÍ:**

Lešení musí ve složeném stavu pokrýt pracovní plochu min. 1000 m2.

Lešení musí obsahovat min. následující položky:

* vertikální rám (rozměry min. 0,65 x 2 m) min. 135 ks
* zábradlí (délka min. 2,5 m) min. 190 ks
* podlaha dřevěná (rozměry min. 0,3 x 2,5 m) min. 170 ks
* podlaha s výlezem (rozměry min. 0,3 x 2,5 m) min. 10 ks
* zábradelní sloupek (výška min. 1 m) min. 20 ks
* boční zábradlí min. 6 ks
* kotva do zdi (délka min. 0,5 m) min. 45 ks
* kotvící šroub min. 45 ks
* spojka min. 45 ks