## rekapitulace
Rekonstrukce kulturního domu v Hájku čp. 20
Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky
dokumentace provedení stavby
| materiál (kč) | práce (kč) | ostatní (kč) | CELKEM bez DPH (kč)
00 – Rozvaděče | 0 | 0 |  | 0
01 – Svítidla vč. Zdrojů | 0 | 0 |  | 0
02 - Elektroinstalace (vypínače,zásuvky,krabice) | 0 | 0 |  | 0
03 – Hromosvod | 0 | 0 |  | 0
04 – Slaboproudy vč. Kabelů | 0 | 0 |  | 0
05 – Kabely, vodiče, trubky | 0 | 0 |  | 0
Ostatní |  |  | 0
CELKEM | 0 | 0 | 0 | 0

## material
Obor | Polozka | Popis | Jednotka | Kc/jed | Mnozstvi | Kc bez DPH
00 - přípojková skříň | 0001 | Přípojková skříň SP100/NVP1P vč.pojitsek | ks | 0 | 1 | 0
001 - rozvaděč RE | 0010 | Elektroměrový rozvaděč 212/NVP7P 1x dvousazbový | ks | 0 | 1 | 0
001 - rozvaděč RE | 0011 | 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 63 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
001 - rozvaděč RE | 0012 | 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 25 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
001 - rozvaděč RE | 0013 | 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 2 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 6 kA | ks | 0 | 2 | 0
0
02 - elektroinstalace | 0207 | Třípólový spínač se sign.doutn., 16A/400V, IP20 | ks | 0 | 3 | 0
02 - elektroinstalace | 0208 | Žaluziový spínač | ks | 0 | 4 | 0
02 - elektroinstalace | 0211 | Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20 - jednorámeček | ks | 0 | 95 | 0
02 - elektroinstalace | 0212 | 2x Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20 - dvojrámeček | ks | 0 | 7 | 0
02 - elektroinstalace | 0213 | 3x Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20 - trojrámeček | ks | 0 | 9 | 0
02 - elektroinstalace | 0214 | Dvojnásobná zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20 | ks | 0 | 130 | 0
02 - elektroinstalace | 0215 | Jednoduchá zásuvka na povrch, 16A/250V, IP44 | ks | 0 | 1 | 0
02 - elektroinstalace | 0216 | Třífázová zásuvka 5p, 16A/400V, IP44 | ks | 0 | 2 | 0
02 - elektroinstalace | 0217 | Autonomní hlásič kouře (dle ČSN EN 14604) | ks | 0 | 1 | 0
02 - elektroinstalace | 0218 | Multifunkční relé SMR-T | ks | 0 | 4 | 0
02 - elektroinstalace | 0219 | Svorkovnice HOP | ks | 0 | 2 | 0
02 - elektroinstalace | 0220 | Přístrojová krabice pod omítku | ks | 0 | 278 | 0
02 - elektroinstalace | 0221 | Krabicová rozvodka, WAGO svorky | ks | 0 | 70 | 0
02 - elektroinstalace | 0222 | Požární ucpávka - kabelová | ks | 0 | 2 | 0
02 - elektroinstalace | 0223 | 1x Jednoduchá zásuvka pod omítku+ 1x s přepěť.ochr, 16A/250V, IP20 - dvojrámeček | ks | 0 | 3 | 0
02 - elektroinstalace | 0224 | 2x Jednoduchá zásuvka pod omítku+ 1x s přepěť.ochr., 16A/250V, IP20 - trojrámeček | ks | 0 | 3 | 0
02 - elektroinstalace | 0225 | Tryskový vysoušeč rukou s Hepa filtrem a sterilizačními UV diodam | ks | 0 | 7 | 0
02 - elektroinstalace | 0226 | Napájecí zdroj 230V AC/24V DC pro napájení splachovačů pisoárů: max. 9 ventilů | ks | 0 | 2 | 0
0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0401 | Nástěnný rozvaděč 19" 4X RACK 10U | ks | 0 | 1 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0402 | Strukturovaná kabeláž - komunikační zásuvka PC dvojnásobná | ks | 0 | 8 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0403 | Účastnická zásuvka TV+SAT - koncová | ks | 0 | 1 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0404 | Domácí telefon | ks | 0 | 3 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0405 | Elektrický vrátný se třemi tlačítky | ks | 0 | 1 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0406 | Elektrický zámek | ks | 0 | 1 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0407 | Přístrojová krabice pod omítku | ks | 0 | 9 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0408 | Krabice KU68, prázdná s víčkem | ks | 0 | 15 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0409 | Anténní stožár vč. Upevňovacího mat. | ks | 0 | 1 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0410 | ABB Reflex sada pro nouzovou signalizaci | ks | 0 | 2 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0411 | SYKFY 10x2x0,5 | m | 0 | 15 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0412 | SYKFY 5x2x0,5 | m | 0 | 100 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0413 | UTP Cat.6 | m | 0 | 15 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0414 | UTP Cat.5e | m | 0 | 250 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0415 | Koax 75ohm | m | 0 | 20 | 0
0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0501 | AYKY 4x35 | m | 0 | 10 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0502 | CYKY-J 5x6 | m | 0 | 25 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0503 | CYKY-J 5x10 | m | 0 | 50 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0504 | CYKY-J 5x25 | m | 0 | 15 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0505 | CYKY-J 5x2.5 | m | 0 | 40 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0506 | CYKY-J 3x2.5 | m | 0 | 1950 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0507 | CYKY-J 3x1.5 | m | 0 | 265 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0508 | CYKY-J 5x1.5 | m | 0 | 190 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0509 | CYKY-O 3x1.5 | m | 0 | 60 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0510 | Vodič CYA 16zž | m | 0 | 70 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0511 | Vodič CYA 6zž | m | 0 | 50 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0512 | Vodič CYA 4zž | m | 0 | 90 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0513 | Trubka Kopoflex pr. 40 | m | 0 | 130 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0514 | Trubka PVC, ohebná pr. 25 | m | 0 | 300 | 0
0

## práce
Obor | Polozka | Popis | Jednotka | Kc/jed | Mnozstvi | Kc bez DPH
00 - přípojková skříň | 0001 | Přípojková skříň SP100/NVP1P vč.pojitsek | ks | 0 | 1 | 0
001 - rozvaděč RE | 0010 | Elektroměrový rozvaděč 212/NVP7P 1x dvousazbový | ks | 0 | 1 | 0
001 - rozvaděč RE | 0011 | 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 63 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
001 - rozvaděč RE | 0012 | 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 25 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
001 - rozvaděč RE | 0013 | 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 2 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 6 kA | ks | 0 | 2 | 0
0
02 - elektroinstalace | 0207 | Třípólový spínač se sign.doutn., 16A/400V, IP20 | ks | 0 | 3 | 0
02 - elektroinstalace | 0208 | Žaluziový spínač | ks | 0 | 4 | 0
02 - elektroinstalace | 0211 | Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20 - jednorámeček | ks | 0 | 95 | 0
02 - elektroinstalace | 0212 | 2x Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20 - dvojrámeček | ks | 0 | 7 | 0
02 - elektroinstalace | 0213 | 3x Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20 - trojrámeček | ks | 0 | 9 | 0
02 - elektroinstalace | 0214 | Dvojnásobná zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20 | ks | 0 | 130 | 0
02 - elektroinstalace | 0215 | Jednoduchá zásuvka na povrch, 16A/250V, IP44 | ks | 0 | 1 | 0
02 - elektroinstalace | 0216 | Třífázová zásuvka 5p, 16A/400V, IP44 | ks | 0 | 2 | 0
02 - elektroinstalace | 0217 | Autonomní hlásič kouře (dle ČSN EN 14604) | ks | 0 | 1 | 0
02 - elektroinstalace | 0218 | Multifunkční relé SMR-T | ks | 0 | 4 | 0
02 - elektroinstalace | 0219 | Svorkovnice HOP | ks | 0 | 2 | 0
02 - elektroinstalace | 0220 | Přístrojová krabice pod omítku | ks | 0 | 278 | 0
02 - elektroinstalace | 0221 | Krabicová rozvodka, WAGO svorky | ks | 0 | 70 | 0
02 - elektroinstalace | 0222 | Požární ucpávka - kabelová | ks | 0 | 2 | 0
02 - elektroinstalace | 0223 | 1x Jednoduchá zásuvka pod omítku+ 1x s přepěť.ochr, 16A/250V, IP20 - dvojrámeček | ks | 0 | 3 | 0
02 - elektroinstalace | 0224 | 2x Jednoduchá zásuvka pod omítku+ 1x s přepěť.ochr., 16A/250V, IP20 - trojrámeček | ks | 0 | 3 | 0
02 - elektroinstalace | 0225 | Tryskový vysoušeč rukou s Hepa filtrem a sterilizačními UV diodam | ks | 0 | 7 | 0
02 - elektroinstalace | 0226 | Napájecí zdroj 230V AC/24V DC pro napájení splachovačů pisoárů: max. 9 ventilů | ks | 0 | 2 | 0
0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0401 | Nástěnný rozvaděč 19" 4X RACK 10U | ks | 0 | 1 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0402 | Strukturovaná kabeláž - komunikační zásuvka PC dvojnásobná | ks | 0 | 8 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0403 | Účastnická zásuvka TV+SAT - koncová | ks | 0 | 1 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0404 | Domácí telefon | ks | 0 | 3 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0405 | Elektrický vrátný se třemi tlačítky | ks | 0 | 1 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0406 | Elektrický zámek | ks | 0 | 1 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0407 | Přístrojová krabice pod omítku | ks | 0 | 9 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0408 | Krabice KU68, prázdná s víčkem | ks | 0 | 15 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0409 | Anténní stožár vč. Upevňovacího mat. | ks | 0 | 1 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0410 | ABB Reflex sada pro nouzovou signalizaci | ks | 0 | 2 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0411 | SYKFY 10x2x0,5 | m | 0 | 15 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0412 | SYKFY 5x2x0,5 | m | 0 | 100 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0413 | UTP Cat.6 | m | 0 | 15 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0414 | UTP Cat.5e | m | 0 | 250 | 0
04 - slaboproudy vč.kabelů | 0415 | Koax 75ohm | m | 0 | 20 | 0
0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0501 | AYKY 4x35 | m | 0 | 10 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0502 | CYKY-J 5x6 | m | 0 | 25 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0503 | CYKY-J 5x10 | m | 0 | 50 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0504 | CYKY-J 5x25 | m | 0 | 15 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0505 | CYKY-J 5x2.5 | m | 0 | 40 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0506 | CYKY-J 3x2.5 | m | 0 | 1950 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0507 | CYKY-J 3x1.5 | m | 0 | 265 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0508 | CYKY-J 5x1.5 | m | 0 | 190 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0509 | CYKY-O 3x1.5 | m | 0 | 60 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0510 | Vodič CYA 16zž | m | 0 | 70 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0511 | Vodič CYA 6zž | m | 0 | 50 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0512 | Vodič CYA 4zž | m | 0 | 90 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0513 | Trubka Kopoflex pr. 40 | m | 0 | 130 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0514 | Trubka PVC, ohebná pr. 25 | m | 0 | 300 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0515 | ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 35 mm2 | ks | 0 | 8 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0516 | ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 25 mm2 | ks | 0 | 10 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0517 | ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 10 mm2 | ks | 0 | 22 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0518 | ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 6 mm2 | ks | 0 | 16 | 0
05 - kabely,vodiče,trubky | 0519 | ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | ks | 0 | 209 | 0
0

## ostatní
Polozka | Popis | Jednotka | Kc/jed | Mnozstvi | Kc bez DPH
001 | Výchozí revize | hod | 0 | 56 | 0
002 | Stavební přípomoce | % | 0 | 0.063 | 0
003 | PPV - 6% z mat.+mont. | % | 0 | 0.06 | 0
004 | Doprava - 3,6% z mat. | % | 0 | 0.036 | 0
005 | Přesun - 4,0% z mat. | % | 0 | 0.04 | 0
006 | Demontáže | hod | 0 | 160 | 0
0