## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů
VZDUCHOTECHNIKA
Akce: | Rekonstrukce kulturního domu v Hájku č.p. 20
Název zařízení |  | Náklady
1 - Sál - 1.N.P. |  | 0
2 - Výčep - 1.N.P. |  | 0
3 - Hygienická zařízení - Muži - 1.N.P. |  | 0
4 - Hygienická zařízení - Ženy - 1.N.P. |  | 0
5 - Hygienická zařízení - Byt - 1.N.P. |  | 0
6 - Hygienická zařízení - 2.N.P. |  | 0
7 - Suterén - 1.P.P. |  | 0
8 - Digestoř - Byt - 1.N.P. |  | 0
Náklady celkem: |  | 0
DPH (Daň z přidané hodnoty) - 21 % |  | 0
Náklady celkem - Celkem včetně DPH: |  | 0

## Zař. č. 1
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce kulturního domu v Hájku č.p. 20
Zařízení č. : |  | 1 - Sál - 1.N.P.
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
1. | 1 | Střešní ventilátor odtahový
typ: CRHT / 4 - 355 N
Vp = 2.172 m3/hod při externí tlakové ztrátě 250 Pa
|  | Motor: P = 0,305 KW; U = 3x400 V; I = 0,7 A (IP 54) | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
1. | 1A | Tlumič hluku soklový
|  | Typ: JAA560 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
1. | 1B | Adaptér pro připojení
|  | Typ: JPA560 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
1. | 1C | Zpětná klapka samotížná
|  | Typ: JCA560 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
1. | 1D | Pružná spojka
|  | typ: JAE 560 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
1. | 2 | Výústka obdélníková hliníková komfortní jednořadá s regulací průtoku vzduchu
|  | typ: VK 1 - R1, rozměr 625 x 125 (odtahová) | Ks. | 10 |  | 0 | 0 | 0
1. | 3 | Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu,
Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a spojkami.
|  | Souhrnem: | m² | 58 |  | 0 | 0 | 0
1. | 4 | Izolace požární čtyřhranného potrubí:
Požární odolnost izolace: EI 45
Materiál - kamenná vlna kašírovaná hliníkovou folií se skleněnou mřížkou ALS
|  | Typ izolace: tloušťka desky 40 mm (včetně 20% prořezu) | m² | 7 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce kulturního domu v Hájku č.p. 20
Zařízení č. : |  | 1 - Sál - 1.N.P.
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
1. | 5 | Kruhové potrubí:
|  | Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: max. Ć 355 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 6 | Požární ucpávka VZT potrubí:
Potrubí čtyřhranné nebo kruhové - běžný metr = obvod potrubí
|  | Stupeň hořlavosti ucpávky max. C1 (odolnost EI 15) | bm. | 3 |  | 0 | 0 | 0
1. | 7 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 30 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 1 - Dodávka / Montáž: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení č. 1 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 2
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce kulturního domu v Hájku č.p. 20
Zařízení č. : |  | 2 - Výčep - 1.N.P.
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
2. | 1 | Ventilátor diagonální odtahový
typ: TD 800/200
Množství vzduchu: Q = 532 m³/hod.; Při externí tlakové ztrátě: p = 300 Pa
|  | P = 0,12 KW; I = 0,5 A; U = 230 V | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | 1A | Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 200 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
2. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MTS - 200 / 1000 ( měkký ) | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
2. | 3 | Žaluziová klapka samotížná
|  | typ: PER 200 W (šedá) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | 4 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí
|  | typ: RSK Ć 200 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | 5 | Talířový ventil kovový - odvodní
|  | typ: KK 200 | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2. | 6 | Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
|  | Rovné potrubí: Ć 200 | m. | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 200 | Ks. | 5 |  | 0 | 0 | 0
2. | 7 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 2 - Dodávka / Montáž: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení č. 2 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 3
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce kulturního domu v Hájku č.p. 20
Zařízení č. : |  | 3 - Hygienická zařízení - Muži - 1.N.P.
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
3. | 1 | Ventilátor radiální do kruhového potrubí
typ: RM 160 Ecowatt
Vzduchový výkon: Q = 280 m³ / hod.; Při tlakové ztrátě: p = 250 Pa
|  | EC motor: U = 230 V; P = 0,109 KW; I = 0,8 A | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | 1A | Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 160 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3. | 1B | Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru
|  | typ: DT 3 ( nastavitelný ) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MTS - 160 / 1000 ( měkký ) | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3. | 3 | Žaluziová klapka samotížná
|  | typ: PER 160 W (šedá) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | 4 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí
|  | typ: RSK Ć 160 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | 5 | Talířový ventil kovový - odvodní
|  | typ: KK 125 | Ks. | 3 |  | 0 | 0 | 0
3. | 6 | Talířový ventil kovový - odvodní
|  | typ: KK 100 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3. | 7 | Poloohebná hadice hliníková
|  | typ: Semiflex PROFI - Ć 125 mm | m. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3. | 8 | Poloohebná hadice hliníková
|  | typ: Semiflex PROFI - Ć 100 mm | m. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce kulturního domu v Hájku č.p. 20
Zařízení č. : |  | 3 - Hygienická zařízení - Muži - 1.N.P.
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
3. | 9 | Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
|  | Rovné potrubí: Ć 160 | m. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 160 | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 125 | m. | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 125 | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 100 | m. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 100 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | 10 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 3 - Dodávka / Montáž: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení č. 3 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 4
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce kulturního domu v Hájku č.p. 20
Zařízení č. : |  | 4 - Hygienická zařízení - Ženy - 1.N.P.
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
4. | 1 | Ventilátor radiální do kruhového potrubí
typ: RM 200 Ecowatt
Vzduchový výkon: Q = 520 m³ / hod.; Při tlakové ztrátě: p = 200 Pa
|  | EC motor: U = 230 V; P = 0,136 KW; I = 0,9 A | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
4. | 1A | Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 200 | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
4. | 1B | Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru
|  | typ: DT 3 ( nastavitelný ) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MTS - 200 / 1000 ( měkký ) | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
4. | 3 | Žaluziová klapka samotížná
|  | typ: PER 200 W (šedá) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | 4 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí
|  | typ: RSK Ć 200 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | 5 | Talířový ventil kovový - odvodní
|  | typ: KK 125 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
4. | 6 | Talířový ventil kovový - odvodní
|  | typ: KK 100 | Ks. | 3 |  | 0 | 0 | 0
4. | 7 | Plastový talířový ventil univerzální
|  | typ: IT 100 | Ks. | 5 |  | 0 | 0 | 0
4. | 8 | Poloohebná hadice hliníková
|  | typ: Semiflex PROFI - Ć 125 mm | m. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | 9 | Poloohebná hadice hliníková
|  | typ: Semiflex PROFI - Ć 100 mm | m. | 4 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce kulturního domu v Hájku č.p. 20
Zařízení č. : |  | 4 - Hygienická zařízení - Ženy - 1.N.P.
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
4. | 10 | Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
|  | Rovné potrubí: Ć 200 | m. | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 200 | Ks. | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 160 | m. | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 160 | Ks. | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 125 | m. | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 125 | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 100 | m. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | 11 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 4 - Dodávka / Montáž: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení č. 4 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 5
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce kulturního domu v Hájku č.p. 20
Zařízení č. : |  | 5 - Hygienická zařízení - Byt - 1.N.P.
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
5. | 1 | Ventilátor radiální do kruhového potrubí
typ: RM 100 Ecowatt
Vzduchový výkon: Q = 100 m³ / hod.; Při tlakové ztrátě: p = 250 Pa
|  | EC motor: U = 230 V; P = 0,061 KW; I = 0,4 A | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | 1A | Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 100 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
5. | 1B | Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru
|  | typ: DT 3 ( nastavitelný ) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MTS - 100 / 1000 ( měkký ) | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
5. | 3 | Žaluziová klapka samotížná
|  | typ: PER 100 W (bílá) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | 4 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí
|  | typ: RSK Ć 100 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | 5 | Talířový ventil kovový - odvodní
|  | typ: KK 150 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | 6 | Poloohebná hadice hliníková
|  | typ: Semiflex PROFI - Ć 160 mm | m. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | 7 | Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
|  | Rovné potrubí: Ć 100 | m. | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 100 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce kulturního domu v Hájku č.p. 20
Zařízení č. : |  | 5 - Hygienická zařízení - Byt - 1.N.P.
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
5. | 8 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 5 - Dodávka / Montáž: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení č. 5 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 6
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce kulturního domu v Hájku č.p. 20
Zařízení č. : |  | 6 - Hygienická zařízení - 2.N.P.
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
6. | 1 | Ventilátor radiální do kruhového potrubí
typ: RM 160 Ecowatt
Vzduchový výkon: Q = 370 m³ / hod.; Při tlakové ztrátě: p = 250 Pa
|  | EC motor: U = 230 V; P = 0,109 KW; I = 0,8 A | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | 1A | Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 160 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
6. | 1B | Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru
|  | typ: DT 3 ( nastavitelný ) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MTS - 160 / 1000 ( měkký ) | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
6. | 3 | Žaluziová klapka samotížná
|  | typ: PER 160 W (šedá) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | 4 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí
|  | typ: RSK Ć 160 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | 5 | Talířový ventil kovový - odvodní
|  | typ: KK 125 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | 6 | Talířový ventil kovový - odvodní
|  | typ: KK 100 | Ks. | 5 |  | 0 | 0 | 0
6. | 7 | Plastový talířový ventil univerzální
|  | typ: IT 100 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
6. | 8 | Poloohebná hadice hliníková
|  | typ: Semiflex PROFI - Ć 125 mm | m. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | 9 | Poloohebná hadice hliníková
|  | typ: Semiflex PROFI - Ć 100 mm | m. | 4 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce kulturního domu v Hájku č.p. 20
Zařízení č. : |  | 6 - Hygienická zařízení - 2.N.P.
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
6. | 10 | Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
|  | Rovné potrubí: Ć 160 | m. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 160 | Ks. | 7 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 125 | m. | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 125 | Ks. | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 100 | m. | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 100 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | 11 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 6 - Dodávka / Montáž: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení č. 6 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 7
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce kulturního domu v Hájku č.p. 20
Zařízení č. : |  | 7 - Suterén - 1.P.P.
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
7. | 1 | Malý radiální ventilátor
typ - EBB 250 N
Vzduchový výkon: Q = 230 m3 / hod.; Při tlakové ztrátě: p = 65 Pa
|  | Motor: P = 0,053 KW; U = 230 V; | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
7. | 2 | Žaluziová klapka samotížná
|  | typ: PER 160 W (šedá) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
7. | 3 | Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
|  | Rovné potrubí: Ć 160 | m. | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 160 | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
7. | 4 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 7 - Dodávka / Montáž: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení č. 7 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 8
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Rekonstrukce kulturního domu v Hájku č.p. 20
Zařízení č. : |  | 8 - Digestoř - Byt - 1.N.P.
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
8. | 1 | Digestoř kuchyňská nad sporák |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Typ: HP 60 Plus - bílá |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Rozměry: 600x500 mm; výška 150 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0
Vzduchový výkon: Q = 200 m3 / hod.; Při tlakové ztrátě: p = 50 Pa
|  | Motor: P = 0,146 KW; U = 230 V; | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
8. | 2 | Žaluziová klapka samotížná
|  | typ: PER 160 W (šedá) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
8. | 3 | Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
|  | Rovné potrubí: Ć 160 | m. | 1 |  | 0 | 0 | 0
8. | 4 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 8 - Dodávka / Montáž: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení č. 8 - Celkem: |  |  | 0