SEZNAM DOKLADŮ:

- E.1) Stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí:

- Stanovisko KHS Plzeňského kraje

- Stanovisko HZS Plzeňského kraje

- Stanovisko odboru územního plánování podle §96b

- Stanovisko OŽP - odpadové hospodářství

- Koordinované závazné stanovisko

- ------------------------------------------------------------------------------------

- E.2) Vyjádření o existenci sítí v zájmovém území a k PD:

- ČEZ Distribuce a.s. – NACHÁZÍ SE, NEDOJDE K DOTČENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA PODZEMNÍHO VEDENÍ

- CETIN existence a souhlas (česká telekomunikační infrastruktura) - NENACHÁZÍ SE

- ČEZ ICT Services a.s. – NENACHÁZÍ SE

- Plynárenské zařízení - NACHÁZÍ SE, NEDOJDE K DOTČENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA PODZEMNÍHO VEDENÍ

- Vodárna Plzeň a.s - KANALIZAČNÍ ŘAD SE NACHÁZÍ DALEKO, TUKOVOU KANALIZACÍ SE NAPOJUJEME NA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU – stanovisko Vodárna Plzeň

- ------------------------------------------------------------------------------------

- E.3) Ostatní:

- Tabulka dotčených a sousedních parcel

- Plná moc pro Ing. Jaroslava Suchého

- Poznámky:

- Souhlas ČEZ Distribuce, a.s. není nutný. Podmínky stanovené v existenci sítí jsou splněny. Trasa kanalizace tukové je umístěna mimo ochranné pásmo podzemního vedení NN do 110kV. To činí v našem případě 1,0m po obou stranách kabelové trasy.

- Souhlas správce plynu - GasNet, s.r.o. – jako neplynárenská stavba není nutný. Podmínky stanovené v existenci sítí jsou splněny. Trasa kanalizace tukové je umístěna mimo ochranné pásmo plynu. To činí v našem případě 1,0m po obou stranách plynového zařízení (přípojky).

- Průkaz energetické náročnosti budovy – NENÍ NUTNÝ - do obvodového pláště se nazasahuje. NEMĚNÍ SE VÍCE JAK 20% OBÁLKY BUDOVY.

Vypracoval

Odpovědný projektant

Objednatel - investor

Č. přílohy

Datum

Č. zakázky

2117/1

07 / 2021

Ing. Jaroslav Suchý

Ing. Jaroslav Suchý

Město Horní Bříza, Třída 1. Máje 300, 330 12 Horní Bříza

Místo stavby

č. pop 365, parcela č. st. 513/1, k.ú. Horní Bříza

Stavba

Stupeň

Číslo paré

ÚS + SP

KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova

Obsah přílohy

E)

DOKLADOVÁ ČÁST