Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 4

na zakázku ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdější předpisů (dále jen „zákon“), tímto poskytuje dodatečné informace dle ust. § 49 zákona na veřejnou zakázku:

„Zateplení MŠ Nové Sedlo“

zadávanou dle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona a v souladu s ust. § 38 zákona v zjednodušeném podlimitní řízení.

| Název | Město Nové Sedlo |
| --- | --- |
| IČ | 002 59 527 |
| DIČ: | CZ00259527 |
| Adresa sídla | Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo |
| Osoba oprávněná za zadavatele jednat | Bc. Martin LOUKOTA MBA, starosta města |

Tyto dodatečné informace jsou zasílány dle ust. § 49 odst. 3 zákona všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky, nebo si zažádali o zadávací dokumentaci a dále byly zveřejněny na profilu zadavatele.

.

Z povahy dodatečných informací viz níže nebude zadavatel prodlužovat termín pro podání nabídek v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona.

Dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

- „Montáž OSB desky po obvodě musí být vodorovně pro kotvení plechu, tudíž na nějakém  hranolu.

- V rozpočtu také chybí náběhové klíny u atik.

- Také  rozpočet  neřeší  podkladu, prořezání  případných  boulí apod. - původní  střešní  krytiny.“

Informace č. 1:

Ad 1) Uchycení OSB desky řeší detail č. 10. - kotevní plechy jsou uchycovány přímo do atiky a OSB desky k nim. Tento detail jsme použili již 4 x a funguje to. Výhodou je to, že se nechá Korigovat rovina navýšené atiky.

Ad 2) K bodu 2. - Náběhové klíny neuvažujeme. Izolant kopíruje původní tvar střechy. Viz. detail č. 10

Ad) 3 Narušení původní hydroizolace není žádoucí, neboť nám tato tvoří parozábranu.

V Novém Sedle dne 31.05.2013.

Bc. Martin   L O U K O T A, MBA, v. r.

starosta města, (za zadavatele)

Přílohy:

- Kompletní projektová dokumentace - opravená