## Specifikace svítidel
Název zakázky: „Celková revitalizace veřejného osvětlení městys Svatava“
Třída | Konfigurace | Označení výpočtu | Počet svítidel (celkem) | Typ svítidla* | Příkon / svítidlo [W] | Celkový příkon [W]
M4 | 1 | Úsek č. 101 | 8 |  |  | 0
M4 |  | Úsek č. 201 | 3 |  |  | 0
M5 |  | Úsek č. 301 | 9 |  |  | 0
M5 |  | Úsek č. 401 | 6 |  |  | 0
M6 |  | Úsek č. 501 | 7 |  |  | 0
P3 |  | Úsek č. 601 | 6 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 801-802 | 38 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 901-903 | 85 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 1001 | 7 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 1101 | 18 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 1201 | 15 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 1301 | 1 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 1401 | 2 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 1501 | 7 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 1601 | 21 |  |  | 0
P7 |  | Úsek č. 2001 | 2 |  |  | 0
* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
Celkový počet svítidel: |  |  | 235 |  | Celkový instalovaný příkon soustavy [W]: | 0
[5 empty] | Počet hodin provozu soustavy VO/rok [hod]: | 4129.85
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO bez regulace [kWh/rok]: |  |  | 0
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO bez regulace v kWh nesmí překročit hodnotu: |  |  | 16703.1783
Podpis oprávněné osoby: