B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projektová dokumentace

k akci : Přístavba výtahu – Změna stavby před dokončením

U Porcelánky 149, Loučky

V Horním Slavkově : 05/2024	                       Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 16/2024	                                     	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

B.1 Popis území stavby

a)charakteristika stavebního pozemku

Pozemek č. 314/1 a 313/4  v k.ú. Loučky u Lokte jsou rovinné povahy v zastavěném území obce.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Pro tento druh stavby (přístavby) není nutné provádět žádné průzkumy.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Žádná ochranná nebo bezpečnostní pásma se stavby netýkají.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území, nachází se ani v poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové

poměry v území

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní pozemky, odtokové poměry v území se nemění.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou žádné požadavky.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Nejsou.

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu)

Stávající.

i)věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba bude provedena v období 2024-2025. Žádné související investice stavbou nevznikají.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby

a)funkční náplň stavby

Stavba je užívána jako bytový dům.

b) základní kapacity funkčních jednotek

V objektu se nachází 18 bytových jednotek.

c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání

s nimi

Stávající, přístavba výtahu nemá na tento bod vliv.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

stávající –Ze severní strany objektu bude postavena nová výtahová šachta. Do ní bude osazen nový osobní výtah. Dále bude postavena zpevněná plocha, zajišťující přístup k výtahu. Plocha bude napojena na stávající areálovou zpevněnou plochu před objektem.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Ze severní strany objektu bude postavena nová výtahová šachta. Do ní bude osazen nový osobní výtah. Šachta bude opatřena VKZS s tepelnou izolací z desek EPS 70 F NEO tl. 140 mm. Přístavba bude zastřešena sedlovou střechou.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stávající – bytový dům.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stávající – bytový dům.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stávající – bytový dům.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a)stavební řešení

Ze severní strany objektu bude postavena nová výtahová šachta. Do ní bude osazen nový osobní výtah. Dále bude postavena zpevněná plocha, zajišťující přístup k výtahu.

b) konstrukční a materiálové řešení

Ze severní strany objektu bude zrušeno stávající schodiště a na jeho místě bude provedena nová výtahová šachta z venkovními rozměry 2,1x2,3 m. Šachta bude vyzděna z dutinových tvárnic tl. 300 mm. Podzemní zdivo bude provedeno ze ztraceného bednění tl. 300 mm, vylito betonem s vloženou armaturou. Podél obvodových podzemních stěn bude natažena hydroizolace s přizdívkou z cihel plných tl. 100 mm. Uvnitř šachty bude na stávající základ stávajícího objektu natažena hydroizolace a bude zde provedena přizdívka v max. celkové tloušťce 75 mm. Zdivo bude provedeno tak, aby bylo zajištěno propadliště hl. 1,1 m pod úrovní nejnižší stanice. Dle výkresu Řez výtahovou šachtou budou provedeny ŽB ztužující věnce. Ty budou provedeny v úrovni stropu jednotlivých nadzemních podlaží, dále v úrovni ukončení šachty, a v úrovni ukončení ztraceného bednění.

Jedna boční stěna uvnitř šachty bude opatřena VPC omítkou.

Zdivo bude založeno na betonový základ. Střecha bude provedena zateplená tepelnou izolací z minerálních vláken, a střešní krytinu bude tvořit živičná lepenka, na podkladní lepence a dřevěném bednění tl. 24 mm. Střecha bude sedlová ve stejném sklonu jako střecha stávajícího BD.

Před šachtou bude provedeno zádveří délky 700 mm, zádveří bude zastřešeno sedlovou střechou. Konstrukce střechy bude provedena stejně jako na výtahové šachtě, bez tepelné izolace. Před dveře do šachty v úrovni terénu bude osazen jeden odvodňovací žlab, který bude napojen kanalizačním potrubím PVC DN 110 do stávajícího systému dešťové kanalizace.

Výtahová šachta bude zateplena. Ve výtahové šachtě nebudou žádná okna. Pouze v 1. nástupní stanici budou provedeny vstupní dveře do výtahu. Výtahová šachta nebude vytápěna a bude odvětrána.

El. energie pro výtah bude přivedena ze stávajícího rozvaděče v objektu. Do rozvaděče bude přidán jeden jistič 25 A C a přívodní kabel bude CYKY 5x4 mm.

Z důvodu vybudování nového výtahu je nutné zajistit komunikaci z betonové zámkové dlažby. Komunikace bude provedena jako zpevněná plocha - chodník pro pěší a bude napojena na stávající asfaltovou plochu na pozemku investora. Bude použita betonová zámková dlažba tl. 60 mm, která bude pokládána do ložných vrstev dle pokynů výrobce. Chodník bude ukončen zahradním obrubníkem, který bude ukládán do betonového lože.

Komunikace bude provedena tak, aby zajišťovala možnost příjezdu sanitního vozu.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Přístavba bude postavena dle platných ČSN pro obytné budovy. Přístavbou výtahové šachty nedojde k ovlivnění statiky stávajícího objektu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)technické řešení

Bude vyzděna nová výtahová šachta, do které bude osazen nový osobní výtah. Ten bude mít celkem 5 nástupních stanic. Z toho jedna bude z venku a zbylé čtyři budou uvnitř objektu.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Bude osazen jeden nový osobní výtah, který bude osazen nové výtahové zděné šachty.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Řešeno v samostatné části Požárně bezpečnostní řešení, vypracované Ing. Ivetou Charouskovou, které bylo řádně odsouhlaseno HZS Karlovarského kraje.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Není předmětem PD.

b) energetická náročnost stavby

Není předmětem PD.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Není předmětem PD.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stávající.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stávající.

b) ochrana před bludnými proudy

Stávající.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Stávající.

d) ochrana před hlukem

Stávající.

e) protipovodňová opatření

Stávající.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stávající.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Nejsou.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Stávající.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající.

c) doprava v klidu

Stávající.

d) pěší a cyklistické stezky

Netýká se PD.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)terénní úpravy

Bude proveden nový okapový chodník a po dokončení prací bude okolní terén uveden do původního stavu.

b) použité vegetační prvky

Nejsou.

c) biotechnická opatření

Nejsou.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba je navržena tak, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. k jinému využití odpadů.

Vodní hospodářství – V souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §39, nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem.

Ochrana vod a ovzduší – realizací nedojde k ohrožení životního prostředí. Jedná se pouze o přístavbu objektu), která je zařazena investorem jako malý zdroj znečištění ovzduší.

Odpadové hospodářství – Při manipulaci a hospodaření s odpady platí zákon 541/2020 Sb. ´´O odpadech´´ a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Likvidace odpadů spojených se stavebními pracemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. k jinému využití odpadů.

Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií.

Základní kategorizace odpadů:

17 02 – dřevo, sklo a plasty	                                          - předání oprávněně osobě

15 01 01 - obaly papírové a lepenkové obaly	       - předání oprávněně osobě

17 01 - stavební suť (zdivo, omítky, betony)	                  - předání oprávněně osobě

17 04 05 – železo a ocel	                                          - předání oprávněné osobě

17 04 07 – směsné kovy                                                  - předání oprávněné osobě

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v

krajině

Ochrana přírody a krajiny – Při realizaci nedojde ke kácení žádné zeleně.

Ochrana lesního půdního fondu  - Budova se nachází v zastavěné části obce Loučky. Nenachází se v ochranném pásmu lesa.

Použité stavební materiály budou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot (všechny budou mít platné atesty státní zkušebny). Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je povinna zajistit dodavatelská firma.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Na tuto část stavba nemá vliv.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení a ani stanoviskům EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

podle jiných právních předpisů.

Stávající.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – stávající.

B.8 Zásady organizace výstavby

a)potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Vzhledem k tomu‚ že stavební úpravy budou probíhat na stávajícím objektu, není nutné napojení na staveništní přípojky inženýrských sítí - budou využity stávající rozvody vody a elektroinstalace v objektu. Konkrétní podmínky napojení musí být projednány s investorem akce.

b) odvodnění staveniště

Staveniště nebude zřizováno, odvodnění stavby a dotčeného území zůstane stávající.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba se nachází v Loučkách, v ulici U Porcelánky 149. Stávající objekt je využíván jako bytový dům. Z hlediska výstavby není nutné provádět přeložky inženýrských sítí. Veškeré přípojky inženýrských sítí budou zachovány.

Zařízení staveniště nebude budováno -  bude využit stávající objekt, na kterém budou prováděny stavební práce. Denní místnost, šatnu a kancelář vyčlení vedení města Nové Sedlo. WC pro zaměstnance stavební firmy bude řešeno přistavěným chemickým mobilním WC.

Po ukončení všech stavebních prací bude staveniště vyklizeno prováděcí firmou, okolí stavby bude uklizeno a narušené části (zeleň atd.) budou uvedeny do původního stavu.

Navážení materiálu bude probíhat po sousední komunikaci, dodávkovými vozidly.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

dřevin

Pro provedení stavby není nutné provádět žádné asanace, demolice, ani kácení dřevin.

f)maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Pro stavbu bude proveden zábor pro lešení na chodníku z čelní strany objektu.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich

likvidace

Množství odpadů závisí na druhu a stylu výstavby

Základní kategorizace odpadů:

17 02 – dřevo, sklo a plasty	                                          - předání oprávněně osobě

15 01 01 - obaly papírové a lepenkové obaly	       - předání oprávněně osobě

17 01 - stavební suť (zdivo, omítky, betony)	                  - předání oprávněně osobě

17 04 05 – železo a ocel	                                          - předání oprávněné osobě

17 04 07 – směsné kovy                                                  - předání oprávněné osobě

Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je povinna zajistit dodavatelská firma.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Stavba se netýká zemních prací.

i)ochrana životního prostředí při výstavbě

Jedná se o běžnou stavební činnost, pro kterou není nutné stanovovat zvláštní požadavky na ochranu životního prostředí.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních

předpisů

Zařízení staveniště bude vybaveno lékárničkou pro poskytnutí první pomoci v případě úrazu při provádění stavebních prací‚ dále bude vybaveno seznamem telefonních čísel záchranné služby první pomoci‚ policie ČR‚ HZS Karlovarského kraje‚ případně dalšími‚ které jsou nutné z povahy a charakteru prováděných stavebních prací.

Při provádění stavby budou používány materiály a výrobky na které bylo vydáno „Prohlášení o shodě s nařízením vlády ČR“.  Případné pracovní stroje a mechanizace nutná pro provádění stavebních prací bude zabezpečená proti úniku ropných produktů a olejů‚ pro případ úniku bude staveniště vybaveno vhodným sorbentem pro likvidaci ropných produktů a zabránění úniku do vodních ploch a okolního prostředí. Pro staveniště bude využíváno pouze vyznačené území. Pohyb vozidel stavby mimo vymezené území bude omezen na nezbytně nutnou míru‚ jakékoliv poškození okolních pozemků bude neprodleně uvedeno do původního stavu. Přístupy na staveniště a vlastní staveniště bude pravidelně dle potřeby čištěno pro zabránění prašnosti a zanášení místních komunikací. Během výstavby dále budou dodržovány platné normy a předpisy BOZP – podklad pro členy ČKAIT.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vstup a pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace bude směrován mimo

staveniště (po sousedních komunikacích) tak aby, bylo vstupu těchto osob na staveniště

zabráněno. Během stavebních prací není uvažováno s pohybem osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Navážka a odvoz materiálu bude probíhat průběžně po veřejné komunikaci. Skladování materiálu v nejnutnějším množství bude zabezpečeno ve stávajícím objektu. Odpad ze stavby bude tříděn a bude ukládán do kontejneru, který bude pravidelně vyvážen na řízenou skládku prováděcí firmy. Upozorňuji na skutečnost, že stavební práce probíhají v centru města a není možné akceptovat skladování materiálu a parkování techniky mimo vyhrazený pozemek stavby a zařízení staveniště.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Pro tento druh stavebních prací není nutné stanovovat speciální podmínky pro provádění stavby.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavební práce objektu budou prováděny v průběhu roku 2024-25. Upřesnění harmonogramu výstavby bude provedeno na základě prováděcí firmy, která bude vybrána na základě výběrového řízení a stanovení postupu a doby výstavby. Tento harmonogram bude předložen na stavební úřad městského úřadu Nové Sedlo pro odsouhlasení termínu a stanovení režimu kontrolních prohlídek.

V Horním Slavkově 05/2024

Vypracoval: David Thol