Ing. Pavel Heinz

Kamenice 84

356 01 Březová u Sokolova

Váš dopis čj. / sp.zn:

Ze dne / doručeno dne: 15. 6. 2022/15. 6. 2022

Naše čj.:                            NPU-342/50699/2022

Vyřizuje:                            Lokajíček/352684796

Spisový znak:                    823

V Lokti dne                       21. 7. 2022

Zámek, čp. 100, ulice Zámecká, Staré Sedlo, rej. č. ÚSKP 29689/4-705, parc. č. 288, okres Sokolov, kraj Karlovarský.

Předmět žádosti:

Oprava fasády.

Přílohy žádosti:

- Žádost o stanovisko k PD.

- Projektová dokumentace  „Stavební úpravy, Zámecká 100, Staré Sedlo- oprava fasády“, Ing. Pavel Heinz, arch. č. 22.01-DSP, 02/2022, jednostupňová dokumentace.

Předložená PD obsahuje následující: průvodní zpráva; souhrnná technická zpráva; zákres do katastru; technická zpráva; původní pohledy; technický pohled- jih; technický pohled- sever; technický pohled- východ; technický pohled- západ; okapový chodníček+ výpis oken.

Popis zamýšlených prací:

Předmětem žádosti je oprava fasády budovy a výměna všech oken za dřevěná kastlová (resp. dřevěná pevná půdní a dřevěná jednoduchá v 1. PP). Návrh opravy fasády je v předložené PD popsán následovně: „bude oškrábána barva v celé ploše; bude odstraněn odfouklý a uvolněný štuk; budou oklepána dutá místa; bude odstraněn celoplošně cementový špric na soklu průčelí; statické trhliny budou proškrábnuty a zpevněny měkkou, nerozpínavou maltou; budou sejmuty cetrisové desky překrývající v soklových partiích sanační vrty; sanační vrty budou vyplněny systémovou maltou pro chemickou injektáž“. Následně by byly provedeny další kroky: „na oklepaná místa bude aplikován podhoz- strojně i ručně zpracovatelný vápenný podhoz; v místě trhlin bude odstraněna omítka na každé straně trhliny minimálně 250 mm; sokl hlubší než 50 mm bude oplechován; po technologické přestávce- 3 dny- nahodit minerální jádrovou bezcementovou omítkou z přírodního hydraulického vápna v tloušťce okolního jádra, strhnout latí; v místě trhlin vložit do této omítky armovací síťovinu pro omítky; celou fasádu přestěrkovat čistě bílou renovační stěrkou se štukovým povrchem, vyztuženou vlákny; nátěr provést barvou- vysoce propustná sol silikátová barva, se zvýšenou kryvostí.“ V případě výplní otvorů jsou navržena dřevěná okna 2-křídlová s nadsvětlíkem a bez, stavební hl. rám 52 mm, stavební hl. křídlo 52 mm, pohledová šířka rám/křídlo 106 mm, pohledová šířka poutec 180 mm.

Charakteristika objektu:

Posuzovaný objekt je drobný venkovský zámek ze začátku 19. století. Jedná se o klasicistní jednopatrovou stavbu zastřešenou mansardovou střechou. Střešní krytina je z pálených tašek typu „bobrovka“, které jsou kladené dvojitě. Hlavní průčelí objektu má vystupující střední rizalit polygonálního půdorysu symetricky na bocích konkávně prohnutý, široký na tři okenní osy. Celé hlavní průčelí je sedmiosé. Nad rizalitem pokračuje nástavba 2. NP s trojúhelníkovým štítem. Fasáda je hladká, členěná kordónovou a korunní římsou, kolem okenních otvorů jsou jednoduché šambrány. Nároží včetně rizalitu jsou zvýrazněna bosáží. Tato podoba fasády pochází z poslední přestavby objektu v poslední třetině 20. století. Okna jsou novodobá dřevěná ve dvou třetinách s poutcem členěná na osm tabulek. Rámy křídel jsou celkem subtilní, lehce profilované. Povrchová úprava je krycí barva v odstínu slonové kosti. Okolí zámku je nyní využíváno jako zahrada. Nachází se  v místě bývalého dvora, po straně zámku. Přírodně krajinářské prvky jsou bez výrazného kompozičního záměru, které měly pravděpodobně návaznost na dnes již neexistující řešení spodního patra parku. V současnosti v zahradě stojí dětské hřiště patřící k mateřské škole ve Starém Sedle.

Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně historických hodnot:

Jedná se o klasicistní zámek typický pro venkov svým propojením s dvorem. Postaven v době průmyslového rozvoje kraje, spojuje v sobě panské sídlo s hospodářskými budovami. Spolu s parkem tvoří urbanistický celek místního významu. Architektonická hodnota objektu byla dotčena při poslední celkové opravě, kdy byla provedena úprava fasády bez konkrétní návaznosti na dochovaný historický stav, ale pouze na základě různých ne zcela odpovídajících analogií.

Vyhodnocení žádosti:

Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že posuzované práce budou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot za podmínky:

- Před zahájením prací na opravě fasády bude po postavení lešení proveden průzkum fasády za účelem zjištění míry dochování a technického stavu historických omítkových vrstev a zjištění historické barevnosti.

- Konečná barevnost nátěru bude vycházet z výše uvedeného průzkumu a bude odsouhlasena na základě vzorku. Na fasádu bude nanesen vzorek (alespoň 1x1 m) vybrané barevnosti a to na již vyzrálou opravenou fasádu. Následně bude vzorek posouzen a písemně (formou zápisu) odsouhlasen zástupci státní památkové péče. Nátěr fasády bude realizován barvami na vápenné bázi s minerálními pigmenty.

- V průběhu prací bude zástupcům NPÚ ÚOP v Lokti umožněno provést operativní průzkum a dokumentaci odhalených vrstev a zdiva.

- Nebude užito armovací síťoviny do omítky ani v místě trhlin.

- Nátěr oken bude na bázi krycích olejových barev v odstínu slonové kosti. Konkrétní odstín bude zástupci státní památkové péče písemně odsouhlasen na základě předloženého vzorku.

- Během realizace stavby budou investorem svolávány pravidelné kontrolní dny za účasti zástupců státní památkové péče. První kontrolní den bude svolán stavebníkem za účasti zástupce firmy pověřené realizací prací, před samotným zahájením prací.

Zdůvodnění:

V obecné rovině je navržená oprava fasády spočívající v odstranění novodobých vrstev a počítající se změnou jejího výrazu do doložené historické podoby z hlediska památkové péče vítána. Navržený záměr byl průběžně konzultován se zástupci státní památkové péče a zároveň navazuje na podmínky platného závazného stanoviska k opravě fasády č.j. MUSO/17751/2018/OSÚP/JAST ze dne 26.2. 2018. V souladu s tímto ZS předložená PD upřesňuje rozsah prací i konečnou podobu objektu, která by vycházela z dostupné historické ikonografie. Výše uvedené podmínky jen upřesňují konkrétní průběh prací a některé detaily, které však budou důležité pro daný celek.

AD 1. S ohledem na kulturně-historickou hodnotu objektu a zejména na skutečnost, že právě fasáda svým architektonickým řešením a dochovanými historickými vrstvami je jedním z nositelů těchto hodnot, je nutné postupovat při opravě takovým způsobem, aby nebyly tyto hodnoty nikterak narušeny a naopak byl celkový charakter objektu rehabilitován. Postup uvedený v předložené PD je v obecné rovině v souladu s tímto principem. Nutnost provedení průzkumu vychází z potřeby vytěžit objekt jako historický pramen a zároveň plně využít jeho vypovídací schopnosti před tím, než bude dotčena samotnými pracemi. Pouze tak bude možné maximálně navázat na doloženou historickou podobu objektu. V rámci této rehabilitace je nezbytná i obnova historické barevnosti. Je proto nezbytně nutné před zahájením prací provést průzkum fasády za účelem zjištění stavu historických vrstev omítky a zjištění historické barevnosti.

AD 2. Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli není historická barevnost fasády známa, bude za tímto účelem proveden výše uvedený průzkum. Na jeho základě bude vybrán odpovídající odstín barvy, který bude následně odsouhlasen na základě provedeného vzorku. Pouze v takovém případě bude zajištěna skutečná autenticita výrazu objektu a dodržen základní princip památkové péče, kdy při rekonstrukci historických budov je nutné postupovat tak, aby nebyla narušena autenticita jejich historického výrazu. Materiálové řešení nátěru vychází z podmínky platného ZS stanoviska v obnově fasády č.j. MUSO/17751/2018/OSÚP/JAST ze dne 26.2. 2018.

AD 3. Při rekonstrukci budou odhaleny dosud skryté a nezdokumentované prvky a vrstvy, proto je vzhledem k výše popsaným hodnotám objektu nutné tuto situaci vytěžit k získání informací o stavebním vývoji budovy a jejím historické podobě. Tento požadavek vychází z příslušné metodiky Národního památkového ústavu coby odborné organizace státní památkové péče - Viz: RAZÍM, V. a kolektiv, Operativní průzkum a dokumentace historických staveb, Praha 2005.

AD 4. Armovací síťovina představuje novodobý prvek, který není v souladu s historickým technologickým postupem provádění omítek. Vzhledem k tomu, že se jedná o nemovitou kulturní památku a hodnotnou historickou stavbu, je nutno postupovat dle platných metodik a při opravě omítek dodržet historicky tradiční technologické postupy. Tomu z převážné části předložený návrh odpovídá, pouze v případě lokálního užití armovací síťoviny dochází k rozporu.

AD 5. Tyto podmínky vychází z platného závazného stanoviska a v předložené PD není nikterak vypořádána, proto zůstává nadále v platnosti.

AD 6. S ohledem na dopad prováděných prací na podobu a hodnotu objektu i na množství konkrétních řešení, která je nutné upřesnit až v průběhu prací, je nezbytně nutné svolávat pravidelné kontrolní dny. Tento požadavek rovněž zohledňuje rovněž danou míru podrobnosti žádosti i současný stav poznání historické podoby objektu, kdy nejsou známy potřebné detaily.

Mgr. Romana Riegerová

ředitelka

RAZÍM, V. a kolektiv, Operativní průzkum a dokumentace historických staveb, Praha 2005.