Výběrové řízení

Historická radnice v Jáchymově jako multifunkční společenské centrum část 1.PP a 1.NP ( 1.etapa )

Odpovědi na dotazy zájemce č. 1.

Porovnáním Výkazu výměr s informacemi v půdorysech není dostatek informací k výběru a ocenění prvků.

- Otázka:

Jedná se o systém svítidel a napájecích lišt vzájemně kompatibilních s možností rozšíření o další směrová svítidla?

Odpověď:

Ano – viz kniha svítidel.

- Otázka:

Stmívače analogové, Dali, předřadníky?

Odpověď:

Viz kniha svítidel.

- Otázka:

Která svítidla ( rampy) se mají stmívat?

Odpověď:

Externě bude stmívané pouze nepřímé osvětlení u svítidel S15 (regulace Dali), viz kniha svítidel.

- Otázka:

Rozměry lišt?

Odpověď:

Délku lze odečíst z půdorysu elektro – výkres č.06 – Elektroinstalace v 1.NP – silnoproud.

- Otázka:

Spínače a zásuvky výrobce ABB, Legrand, Schneider apod. typ Tango, Element, Valena, Galea,

Unica, Merten apod. Je možno určit ?

Odpověď:

Výrobce Obzor, řada komplet elegant – barva bílá nebo obdobné splňující technické a

estetické parametry.

- Otázka:

Výkaz („Soupis stavebních prací, dodávek a služeb“) též neobsahuje:

nouzová svítidla,

Odpověď:

Nejsou v projektu.

ventilátory,

Odpověď:

V části VZT – pol. 96, 97, ventilátor  - vzduchový výkon min. 100m3/hod, ext. tlak. ztráta 50Pa, k ventilátoru bude patřit spínání na teplotní čidlo, exteriérová žaluzie v barvě omítky a cca 2m2 kruhového potrubí z pozinkovaného plechu.

průtokové ohřívače,

Odpověď:

v části ZTI vodovod – položka 53

Kniha svítidel je v příloze.

Jan Hadrava

vedoucí OHS, Jáchymov