19.9.2013

Dobrý den,

zpřesnění jsem doplnila do textu.

Veronika Trachtová

Hlaváček - architekti, s.r.o.

Vítězné náměstí 2/577

160 00 Praha 6

Tel. +420 222 744 302

Mobil: +420 734 677 876

Fax: +420 220 561 246

Email: veronika.trachtova@hlavacek-architekti.cz

www.hlavacek-architekti.cz

Dobrý den,

zasíláme Vám naše připomínky k zadávacímu řízení výše uvedené zakázky.

V zásadě k nejasným položkám je dispozice, že bude řešeno v projektu interiéru. Projekt interiéru není k dispozici.

- Zdravotechnika –

- V zásadě jsou všechny položky řešeny jako R pol.  Tyto položky mají dle URS svoje čísla, která upřesňují typ a montáž a dodávku. Odborné firmy nechtějí s tímto VV pracovat, neboť není přesný a při realizaci nebude jednoznačná cena, zvlášť je-li odkaz na architekta. Je to zejména u typu a kvalitě baterií a spotřebičů a radiátorů.

design otopných těles je určen dostatečně, baterie a spotřebiče – viz tabulka VV_interier130919_103.pdf, VV_interier130919_10.pdf

- Vzduchotechnika –

- Není určen typ  a výkon ventilátoru, spouštěcího čidla ev. i potrubí (není vůbec řešeno ve výkresech)

ventilátor  - vzduchový výkon min. 100m3/hod, ext. tlak. ztráta 50Pa, k ventilátoru bude patřit spínání na teplotní čidlo, exteriérová žaluzie v barvě omítky a cca 2m2 kruhového potrubí z pozinkovaného plechu

- Truhlářské výrobky –

- Není určeno typ a cenová úroveň dveřního a okenního kování. U dveří  není určena povrchová úprava, typ a materiálové řešení – odkaz na projekt interiéru. Nelze určit reálnou cenu. Toto se opakuje na parapetech.

parapety – viz VV_interier130919_103.pdf, VV_interier130919_104_6.pdf

dveře  - viz odevzdaná dokumentace - tabulka 09 Výplně otvorů – dveře a VV_interier130919_103.pdf, VV_interier130919_104_6.pdf

okna - viz odevzdaná dokumentace - tabulka 09 Výplně otvorů – okna (kování mosaz – replika dobového kování) a VV_interier130919_103.pdf, VV_interier130919_104_6.pdf

- Konstrukce zámečnické –

- Není výkres, není specifikace, není konstrukce. Cena nelze odpovědně určit. Odborná firma chce výkres s materiálovým rozpisem.

Během zpracovávání projektu interiéru byly zámečnicky pojaté parapety změněny na klasické dřevěné – viz popis v tabulce VV_interier130919_103.pdf

- Eletroinstalace –

- V zásadě se opakuje to co ve zdravotní instalaci. Není specifikace materiálu, odkaz na projekt interieru. Odborné firmy nechtějí ocenit položky R-1,2,…, neboť neurčují přesnou identifikaci materiálu. Zejména typ a cenovou úroveň venkovních vybavení, světla, zásuvky, vypínače jsou ve velkém cenovém rozmezí.

specifikováno v minulé zprávě a v tabulce VV_interier130919_103.pdf, VV_interier130919_104_6.pdf

- Zdá se, že jsou chyby i v počtech (např. pol. 172 –rozdělovací krabice 122,25 ks)

zaokrouhlete prosím na celé kusy – 122 ks