Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009.

## Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

A. Průvodní zpráva

- Průvodní zpráva

- Opěrná zeď, ulice Dukelských Hrdinů – lokalita 18, Jáchymov

Opěrná zeď je vybudována u komunikace Dukelských Hrdinů a zabezpečuje komunikaci ulice Husova a přilehlý svah nad ulicí Dukelských Hrdinů.

Stavebník:

Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Projektant:

Kancelář stavebního inženýrství, s. r. o., Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ:25 22 45 81, Ing. Stanislav Vonka, autorizovaný inženýr pro zkoušení a diagnostiku staveb, ČKAIT 03000300.

- Zasažené území bylo dosud zabezpečeno kamennou opěrnou zdí. Stávající zeď vykazuje významné až havarijní poruchy a proto bude zesílena betonovou torkretovou vrstvou. Území je v majetku města Jáchymov.

- Před vypracováním projektové dokumentace bylo provedeno geodetické a stavební zaměření viz obsah 1, 2. Zeď nebude napojena na dopravní a technickou infrastrukturu.

- Výstavbou opěrné zdi nebudou dotčena práva žádných orgánů. V přilehlé komunikaci je vedeno STL plynárenské zařízení a vodovodní a kanalizační zařízení. U chodníku je dále veden nezaměřený metalický kabel Telefónici O2. Při opravě zdi nedojde ke střetu s těmito zařízeními.

- Při provádění stavby budou dodrženy všechny obecné požadavky na výstavbu. Stavba nevyžaduje žádné zvláštní požadavky z hlediska BOZ a PO.

- Stavba nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby.

- Stavba není podmíněna jinou stavbou.

- Předpokládaná lhůta výstavby 30 dnů. Popis postupu výstavby viz Obsah  5.

- Směrný rozpočet stavby viz Obsah 8.

Dalovice dne 26.07.2010                                                   Ing. Stanislav Vonka