Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1

Obec Hazlov

Hazlov 31, 351 32 Hazlov

tímto poskytuje

DODATEČNÉ INFORMACE

dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdější předpisů (dále jen „zákon“)

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona a  ust. § 27 zákona

a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013

(externí metodický pokyn č. 63., verze 2, ze 14. ledna 2014)

„Hazlovské centrum sportu a volného času“

Tyto dodatečné informace, dle ust. § 49 odst. 1 zákona, budou zaslány dle ust. § 49 odst. 3 zákona všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a dále budou uveřejněny na profilu zadavatele.

Z povahy dodatečných informací viz. níže nebude zadavatel prodlužovat termín pro podání nabídek v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona.

Dodatečné informace č. 1:

Dne 25.02.2014 zadavatel obdržel následující dotazy k zadávací dokumentaci, a to:

Dotaz č.1

„Okenní výplně z plastu nelze vyrobit v požadovaném protipožárním provedení - prosím o zprávu o změně materiálu.“

Odpověď  k dotazu č.1:

„Okna budou s požadovanou požární odolností EI15DP1 provedeny z ocelových profilů, zasklení dle PD. Změna platí pro pozice oken 03 2 ks a 05 1 ks.“

Dotaz č. 2

„Vnitřní dveře budou dýhované dle VV, nebo laminované dle TZ.“

Odpověď k dotazu č. 2:

„Vnitřní dveře budou laminované, tvar a barevné řešení určí objednatel před zahájením stavby.“

Dotaz č. 3

„Ve VV uvedena položka vybavení šaten - skříňky, lavičky a věšáky. V PD půdorysu jsem našel 14 a 14 předpokládám dvojskříněk, jelikož je uveden počet pro jednu šatnu 28 ks. Prosím o upřesnění laviček a věšáků. V místnosti č.1.07 kabinet jsou v půdorysu také skříňky - jaké? A máme je dávat do ceny souborem, když to nejsou šatny?“

Odpověď k dotazu č. 3 :

- „Skříňky v šatnách jsou navrženy jako dvojité šatní skříňky v pozici nad sebou, tedy je správně 28 ks jedna šatna, skříňky jsou navržené z lamina, uzamykatelné, ve skříňce bude osazen 1 ks věšáčku, výška skříňek cca 1,80 m ( sestava ).“

- „Lavice budou provedeny v délkách dle PD z lamina se spodním prostorem na odložení obuvi.“

- „Věšáky - deska lamino šíře cca 250 mm přišroubovaná na zeď opatřené háčky na zavěšení oděvů.“

- „Kabinet nebude vybavován žádným nábytkem, který by byl dodávkou stavby, tzn. zakreslené skříně nejsou dodávkou stavby ani předmětem nabídky.“

Dotaz č. 4

„U pozice okna č.06 v tělocvičně není uveden způsob otevírání, bude opatřeno pákovým ovladačem (spodní díl otevíravý), nebo el. pohonem?“

Odpověď k dotazu č. 4:

„Otevírání oken je řešeno pákovými ovladači osazenými na stěně tělocvičny.“

„Otevírání uvedeno na výkresu D1.1.13. Tabulka výplní v textu a popisu pozice okna.“

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Hazlově, dne 27.02.2014.

Lenka D V O Ř Á K O V Á, v. r.

starostka obce, (za zadavatele)