Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2

Obec Hazlov

Hazlov 31, 351 32 Hazlov

tímto poskytuje

DODATEČNÉ INFORMACE

dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdější předpisů (dále jen „zákon“)

k zadávacímu řízení, které je zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jakožto zakázka malého rozsahu dle ust. 18 odst. 5 zákona ve věci:

„Projektová dokumentace – Rekonstrukce bývalé restaurace u zámku Hazlov č. p. 310 na st. p. č. 9/2 - Obecní úřad – knihovna –

konferenční a výstavní prostory“

Tyto dodatečné informace, dle ust. § 49 odst. 1 zákona, budou zaslány dle ust. § 49 odst. 3 zákona všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a dále budou uveřejněny na profilu zadavatele.

Z povahy dodatečných informací viz. níže nebude zadavatel prodlužovat termín pro podání nabídek v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona.

Dodatečné informace č. 2:

Dne 14.03.2014 zadavatel obdržel následující dotaz k zadávací dokumentaci, a to:

Dotaz č. 1

Na základě výzvy pro : " Projektová dokumentace - Rekonstrukce bývalé restaurace u zámku Hazlov č.p.310 na st.p.č. 9/2 - Obecní úřad - knihovna - konferenční a výstavní prostory " se na Vás obracím se žádostí o doplňující informace :

Zabezpečení vstupních podkladů

Předpokládá objednatel předání zaměření tj. :

  - Polohopis a výškopis okolí řešeného objektu – nutné z hlediska terénních úprav a návrhu nových přípojek na inženýrské sítě

Bude součástí projektové dokumentace ?

  - Průkaz energetické náročnosti budovy , dle stavu objektu a vzhledem k charakteru objektu ( památkově chráněno ) nebude možné splnit podmínky dle tepelně technických požadavků  na objekty bez zateplení objektu.

Dále v zadání není specifikován obsah a specifikace rozsahu stavebních úprav a požadavky na jednotlivé oddíly technologických a technických zařízení

Instalace :

- kanalizace vnitřní včetně prověření a event. návrhu nové přípojky na centrální kanalizaci

- vodovod vnitřní včetně nové přípojky na rozvody vodovodu

- plynovod vnitřní včetně nové přípojky na STL plynovod

- ústřední vytápění včetně řešení zdrojů tepla – předpoklad vytápění pomocí kotlů na zemní plyn?

- rozvody a návrh VZT - vzduchotechnických rozvodů

  - nové přípojky na inženýrské sítě jsou požadavkem studie – předchozího stupně projektové dokumentace

- složení elektroinstalace ? , dle nám známých požadavků je nutné zpracovat :

  - elektro instalace bude složena z několika samostatných projektů dle sdělení zpracovatele části elektroinstalace bude obsahovat :( povinné vybavení Obecních úřadů a veřejných budov státní správy )

    - základní elektroinstalace objektu

    - rozvody datových sítí ( počítače + telefony )

    - rozvody NN ( rozhlas apod. )

    - EPS – elektronická požární signalizace

    - EZS – elektronický zabezpečovací systém

Odpověď  k dotazu č. 1:

Zabezpečení vstupních podkladů

- Ne, objednatel nepředpokládá předání:

- Polohopisu a výškopisu okolí řešeného objektu,

- Průkazu energetické náročnosti budovy.

Instalace

- Ano, součástí předmětu plnění bude:

- kanalizace vnitřní včetně prověření a event. návrhu nové přípojky na centrální kanalizaci,

- vodovod vnitřní včetně nové přípojky na rozvody vodovodu,

- ústřední vytápění včetně řešení zdrojů tepla - předpoklad vytápění pomocí kotlů na zemní plyn,

- rozvody a návrh VZT - vzduchotechnických rozvodů,

- složení elektroinstalace:

- základní elektroinstalace objektu,

- rozvody datových sítí ( počítače + telefony ) - příprava (vytrubkování bez návrhu poč. a tel. sítě),

- rozvody NN ( rozhlas apod. ) – zadavatel přesně nerozumí dotazu, ale rozhlas nebude součástí předmětu plnění,

- EPS – elektronická požární signalizace – pokud vzejde z pož. bezp. řešení,

- EZS – elektronický zabezpečovací systém.

Dne 17.03.2014 zadavatel obdržel následující dotaz k zadávací dokumentaci, a to:

Dotaz č. 2

Ve vzorové smlouvě o dílo je v čl. 6.1.2 požadovaný termín na předání studie 15 dní od podpisu smlouvy ve dvou variantách a minimálně se dvěma konzultacemi v průběhu zpracování. Tento termín je technicky nesplnitelný, uvážíte-li, že samotná finalizace a kompletace odsouhlasené studie, tak aby byla v odpovídající kvalitě, ve dvou variantách zabere cca týden. Během zbylých sedmi dní najít kvalitní a konsensuální řešení je iluzorní představa. Podle zkušeností se navíc zástupci objednatele většinou nevyjadřují k předloženým podkladům okamžitě, odpovědně si berou několik dní na promyšlení popř. projednání v zastupitelstvu. Je třeba mít na zřeteli, že kvalitní a propracovaná studie, ač to je často opomíjeno, má hlavní vliv na celkový výsledek.

Je možné tento termín prodloužit alespoň na 1 měsíc?

Odpověď  k dotazu č. 2:

Ne, zadavatel nebude prodlužovat termín.

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené ve Výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Hazlově, dne 18.03.2014.

Lenka D V O Ř Á K O V Á, v. r.

starostka obce, (za zadavatele)