Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1

Město Nové Sedlo

Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo

tímto poskytuje

DODATEČNÉ INFORMACE

dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdější předpisů (dále jen „zákon“)

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona a  ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

„RDS Nové Sedlo - Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle – II. etapa“

Tyto dodatečné informace, dle ust. § 49 odst. 1 zákona, budou zaslány dle ust. § 49 odst. 3 zákona všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a dále budou uveřejněny na profilu zadavatele. Z povahy dodatečných informací viz. níže, nebude zadavatel prodlužovat termín pro podání nabídek v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona.

Dodatečné informace č. 1:

Dne 09.06.2014 zadavatel obdržel následující dotaz k zadávací dokumentaci, a to:

Dotaz č. 1

1) Ve výkazu výměr oddělení 009: Ostatní konstrukce a práce, položka 9. máte ..Betonový kanál pod přechodem š. 850mm,v.500mm, z obou stran zaslepen bet. poklopem.. v PD není specifikováno o co přesně se jedná prosím o vysvětlení.

2) Ve výkazu výměr oddělení 008: Trubní vedení, položka 2 ,,Dod+mtz nové uliční vpusti s odlučovačem RL,, v PD není specifikováno o jakou ul. vpusť a odlučovač RL jde - prosím o specifikaci.

3) Ve výkazu výměr jsou položky v oddělení 009: Ostatní konstrukce a práce, položky 4.,5.,6.,7.,8. v PD není specifikováno prosím o upřesnění položek.

4) Ve výkazu výměr  oddělení 021: Silnoproud k položkám není žádná PD - prosím o doložení PD nebo o upřesnění položek.

Odpověď k dotazu č. 1

- Jedná se o podchod pro možnost protažení budoucího jakéhokoliv vedení betonovým kanálem pod přechodem vozovky naproti č.p.477 směrem vlevo. ve výkresu chybí zákres kanálu jsou zde kóty a popis, 12m délka 0,85m šířka. v příloze je PDF nový výkres se zákresem, betonový kanál je z prafabrikovaných dílců, určených pod těleso vozovky s nosností 40t.

- Např. Odlučovač SOL-2/4.

- Jedná se o tyto prvky:

- Lavička - zahradní lavička 1500x700x850,

- fitnes prvek- venkovní jednodruhový ocelový prvek fitnes zařízení 4ks (pro ilustraci např. www.joslafitpark.com - koník , zdvihací zařízení, běžecké lyže),

- sušáky na prádlo- ocelová konstrukce ve tvaru otočeného U šířka 1,5m-4ks, s háčkama pro uchycení šňůr + prádelní šňůry,

- velký hřištní prvek- sestava prvků na plochu 6x13m (pro ilustraci např. www.trantos.cz),

- malé prvky- jednopružinového houpadlo, houpačka vahadlová, koník, točidlo, prohazovadlo.

- Viz. výkres VO a přílože chrániček pro kamerový systém.

Dne 10.06.2014 zadavatel obdržel následující dotazy k zadávací dokumentaci, a to:

Dotaz č. 2

Žádáme o přesnější specifikaci těchto položek výkazu výměr (v technické zprávě jsme nic nenašli):

| 4. | SP | 900 00-0001 | Dod+mtz laviček vč. základů | kus | 9,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | SP | 900 00-0002 | Dod+mtz prvky venkovního fitnes vč. základů | kus | 3,0 |
| 6. | SP | 900 00-0003 | Dod+mtz sušák na prádlo (120 m šňůry) | soubor | 1,0 |
| 7. | SP | 900 00-0004 | Dětské hřištní prvky malé – dod+mtz | kus | 4,0 |
| 8. | SP | 900 00-0005 | Dětské hřištní prvky velké – dod+mtz | kus | 2,0 |

Odpověď k dotazu č. 2

Viz odpověď k dotazu č. 1.

Dotaz č. 3

Zda může být znění článku 9, odstavec 8, Finanční záruka po dobu záruční lhůty, že finanční záruka bude složena na depozitní účet objednatele nahrazeno bankovní zárukou.

Odpověď k dotazu č. 3

Ne, zadavatel požaduje předložení finanční záruky tak, jak je uvedeno v zadávacích podmínkách.

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Novém Sedle, dne 12.06.2014.

Mgr. et Bc. Martin L O U K O T A, MBA, v. r.

starosta města, (za zadavatele)

Příloha:

- Výkres - D11b2