Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2

Město Nové Sedlo

Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo

tímto poskytuje

DODATEČNÉ INFORMACE

dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdější předpisů (dále jen „zákon“)

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona a  ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

„RDS Nové Sedlo - Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle – II. etapa“

Tyto dodatečné informace, dle ust. § 49 odst. 1 zákona, budou zaslány dle ust. § 49 odst. 3 zákona všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a dále budou uveřejněny na profilu zadavatele. Z povahy dodatečných informací viz. níže, nebude zadavatel prodlužovat termín pro podání nabídek v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona.

Dodatečné informace č. 2:

Dne 12.06.2014 zadavatel obdržel následující dotazy k zadávací dokumentaci, a to:

Dotaz č. 1

Na základě uvedených položek ve výkazu výměr a předané projektové dokumentace, žádáme zadavatele o upřesnění položek ve stavebním oddílu 009: Ostatní konstrukce a práce - položka č.4 Dod+mtz laviček vč.základů, položka č.5 Dod+mtz prvky venkovního fitnes vč.základů, položka č.7 Dětské hřištní prvky malé -dod+mtz, položka č.8 Dětské hřištní prvky velké -dod+mtz. Pro tyto položky nikde není uveden požadavek na vzhled, materiál ani velikost. Není zmínka ani v projektové dokumentaci. Žádáme tímto o upřesnění typu, vzhledu a z jakého materiálu a jaké rozměry požaduje zadavatel pro mobiliář. Podle jakých parametrů a jaké charakteristiky máme ocenit mobiliář ?

Odpověď k dotazu č. 1

Viz dodatečné informace č. 1, které byly uveřejněny a rozeslány dne 12.06.2014.

Jedná se o tyto prvky:

- Lavička - zahradní lavička 1500x700x850,

- fitnes prvek- venkovní jednodruhový ocelový prvek fitnes zařízení 4ks (pro ilustraci např. www.joslafitpark.com - koník , zdvihací zařízení, běžecké lyže),

- sušáky na prádlo- ocelová konstrukce ve tvaru otočeného U šířka 1,5m-4ks, s háčkama pro uchycení šňůr + prádelní šňůry,

- velký hřištní prvek- sestava prvků na plochu 6x13m (pro ilustraci např. www.trantos.cz),

- malé prvky- jednopružinového houpadlo, houpačka vahadlová, koník, točidlo, prohazovadlo.

Dotaz č. 2

Po kontrole položkového rozpočtu a projektové dokumentace z není jasné jaké stožáry a svítidla budou osazeny, není jasné jakým kabelem budou napojeny. Bez určení typů stožárů, svítidel a kabelů nelze zakázku nacenit. Žádáme tímto zadavatele o upřesnění dodávky.

Odpověď k dotazu č. 2

Všechna kabelová vedení je doporučeno provádět standardně měděnými kabely o min průřezu 4 x 10 mm2. Co se lamp týče, budou osazena stejná svítidla jako jsou stávající, umístěná, v ulici Sklářská. Projektantem je doporučeno osadit svítidla LED technologií.

Dne 13.06.2014 zadavatel obdržel následující dotaz k zadávací dokumentaci, a to:

Dotaz č. 3

|  | V projektové dokumentaci a rozpočtu je uvedeno, že mají být keře 1,5m(v dospělosti?)při výsadbě se musí zakrátit na 1/3 délky větví. Chybí specifikace dodávky stromů. Dále stromy v=2m,to je výška založené korunky, nebo podchodná výška, nebo výška při realizaci? Chybí specifikace. Substrát pro trávníky, bez rozprostření a přepravy. Žádáme tímto zadavatele o doplnění chybějících informací. |
| --- | --- |

Odpověď k dotazu č. 3

Výška keřů v době výsadby.

Např. ambroň západní, bříza bělokorá laciniata, buk lesní purpurea atifolia pendula, habr obecný fastigiata, trnovník chloupkatý (akát), jilm zlatý.

Výška při realizaci.

Základní složení substrátu – křemičitý písek, hlinité částice sprašové hlíny, rašelina, základní hnojivo.

Položka 001: Zemní práce poř. 21.

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Novém Sedle, dne 16.06.2014.

Mgr. et Bc. Martin L O U K O T A, MBA, v. r.

starosta města, (za zadavatele)