Příloha č. 3 – 	  Technická specifikace a další požadavky

|  | Požadavek |  | Nabídka |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis | Stereomikroskop binokulární s okuláry skloněnými pod úhlem 45° a s otočnou hlavicí o 360° |  |  |
| Počet kusů | 16 |  |  |
| Max. cena za kus v Kč včetně DPH | 14 000,- Kč s DPH |  |  |
| Parametry | Možnosti použití | - Pro 3D objekty a mikroskopické preparáty |  |
|  |  | - Nastavitelná vzdálenost mezi okuláry |  |
|  |  | - Průsvitná a černá / bílá preparátová podložka |  |
|  | Okulár | 10x/20 mm |  |
|  | Konstrukce | kovová |  |
|  | Zvětšení | minimálně 20x |  |
|  | Zaostřování | Na obou stranách |  |
|  | Osvětlení | Horní i spodní LED |  |
|  | Napájení | 220 V |  |

|  | Požadavek |  | Nabídka |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis | Průhledná plastová krabička s lupou |  |  |
| Počet kusů | 20 |  |  |
| Max. cena za kus v Kč včetně DPH | 30,- Kč s DPH |  |  |
| Parametry | Použití | Pro minerály a hmyz |  |
|  | Zvětšení | minimálně 3x |  |
|  | Materiál | Tvrzený průhledný plast, víčko s lupou |  |
|  | Velikost | Min. 40x40x40 mm |  |

|  | Požadavek |  | Nabídka |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis | Paleontologické kladivo |  |  |
| Počet kusů | 8 |  |  |
| Max. cena za kus v Kč včetně DPH | 1 500,- Kč s DPH |  |  |
| Parametry | Použití | Pro geologii i paleontologii |  |
|  | Materiál | ocelová hlava |  |
|  |  | plastová násada |  |
|  | Ostří | na jedné straně dlátkovité zakončení |  |
|  | Celková váha | do 1 000 g |  |

|  | Požadavek |  | Nabídka |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis | Exhaustor Pro rychlý odchyt hmyzu |  |  |
| Počet kusů | 2 |  |  |
| Max. cena za kus v Kč včetně DPH | 500,- s DPH |  |  |
| Parametry | Použití | Pro odchyt hmyzu |  |
|  | Materiál | Plast |  |
|  | Provedení | Nádobka průhledná, víčko z dvěma průhlednými ohebnými hadičkami a ochrannou krytkou |  |

|  | Požadavek |  | Nabídka |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis | Rozkládací strukturní model DNA |  |  |
| Počet kusů | 1 |  |  |
| Max. cena za kus v Kč včetně DPH | 2 500,- Kč s DPH |  |  |
| Parametry | Použití | Pro výuku |  |
|  | Materiál | Plast |  |
|  | Provedení | Rozkládací model dvojšroubovice na stojánku |  |
|  | Rozměry | minimální výška 30 cm |  |

|  | Požadavek |  | Nabídka |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis | Rozkládací model rostlinné buňky |  |  |
| Počet kusů | 1 |  |  |
| Max. cena za kus v Kč včetně DPH | 3 000,- Kč s DPH |  |  |
| Parametry | Použití | Pro výuku stavby buňky |  |
|  | Materiál | Plast |  |
|  | Provedení | Rozkládací model na podstavci, pro demonstraci organel |  |
|  | Rozměry | Výška minimálně 30 cm |  |

|  | Požadavek |  | Nabídka |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis | Kostra kapra |  |  |
| Počet kusů | 1 |  |  |
| Max. cena za kus v Kč včetně DPH | 12 000,- Kč s DPH |  |  |
| Parametry | Použití | Pro demonstraci stavby těla ryby |  |
|  | Provedení | na podstavci |  |
|  | Rozměry | ve skutečné velikosti |  |

|  | Požadavek |  | Nabídka |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis | Kostra králíka |  |  |
| Počet kusů | 1 |  |  |
| Max. cena za kus v Kč včetně DPH | 12 000,- Kč s DPH |  |  |
| Parametry | Použití | Pro pochopení stavby těla obratlovce |  |
|  | Provedení | na podstavci |  |
|  | Rozměry | ve skutečné velikosti |  |

|  | Požadavek |  | Nabídka |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis | Rozkládací model květu |  |  |
| Počet kusů | 1 |  |  |
| Max. cena za kus v Kč včetně DPH | 15 000,- Kč s DPH |  |  |
| Parametry | Použití | Učební pomůcka pro demonstraci různých typů květů |  |
|  | Materiál | Plast |  |
|  | Provedení | rozkládací model na podstavci |  |
|  |  | pro sestavení různých typů květů |  |

|  | Požadavek |  | Nabídka |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis | Funkce lidského těla |  |  |
| Počet kusů | 1 |  |  |
| Max. cena za kus v Kč včetně DPH | 40 000,- Kč s DPH |  |  |
| Parametry | Použití | Výuková anatomická pomůcka |  |
|  | Materiál | Plast |  |
|  | Provedení | Rozkládací trup člověka – minimálně 30 částí. Zaměnitelné pohlavní orgány. Na podstavci. |  |
|  | Rozměry | minimální výška 80 cm |  |
|  | Hmotnost | Max 10 kg |  |