## 

Příloha č. 6 – Technická specifikace a další požadavky – část D

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadavek** | | **Nabídka** |
| Popis | ***Teslův transformátor a příslušenství*** | |  |
| Počet kusů | **1** | |  |
| Max. cena za kus | 39 000,-Kč s DPH | |  |
| Minimální konfigurace | Napětí: | 250 000V |  |
| Provedení: | Stolní provedení s průhledným krytem, tak aby bylo možné vidět součástky |  |
| Napájecí napětí: | Síťové 230 V / 50 Hz |  |
| Chlazení: | Vzduchové |  |
| Terminál: | Toroidní, průměr 8 palců |  |
| Příslušenství: | Tříhrotový spinner |  |
| Poznámka | Přiložte fotografii | |  |