Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009.

## Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

A. Průvodní zpráva

- Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby: Zabránění sesuvů svahů a sanace opěrných zdí v Jáchymově,

opěrné zdi mezi ulicemi Mincovní a Svojsíkova Cesta,

lokalita 03, Jáchymov

b) Místo stavby:  Svah mezi ulicemi Mincovní a Svojsíkova Cesta  – lokalita 03,

Jáchymov, p. p. č. 4904/1, 204,  k. ú. Jáchymov, zajištění komunikace

Svojsíkova cesta

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

c) Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Kancelář stavebního inženýrství, s. r. o., Botanická 256, 360 02 Dalovice,

IČ:25 22 45 81

b) Ing. Stanislav Vonka, autorizovaný inženýr pro zkoušení a diagnostiku staveb,

ČKAIT 03000300

c) Ing. Miloš Trnka, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT  0300472

A.2 Seznam vstupních podkladů

b) Opěrné zdi mezi ulicemi Mincovní a Svojsíkova Cesta, lokalita 3, Jáchymov, dokumentace pro stavební řízení, zpracovaná Kanceláří stavebního inženýrství s. r. o., Botanická 256, 360 02 Dalovice v 07/2010.

A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území:  délka lokality 48 730 mm, šířka řešeného území

6 000 mm.

j) Seznam pozemků a staveb, dotčených prováděním stavby:

p. p. č. 4904/1, 204, 276, k. ú. Jáchymov

A.4 Údaje o stavbě

a) Nová stavba

b) Účel užívání stavby:  zajistit komunikaci Svojsíkova Cesta, zpevnit svah a odtížit historické kamenné zdi. Komunikace Svojsíkova Cesta bude zajištěna mikrozáporovou kotvenou stěnou.

c) Trvalá stavba

e) Při provádění stavby budou dodrženy všechny obecné požadavky na výstavbu.

Stavba nevyžaduje žádné zvláštní požadavky z hlediska BOZ a PO. Stavba

není přístupná a nelze ji bezbariérově užívat.

i)  Základní bilance stavby – spotřeby hmot a produkované množství a druhy odpadů je  uvedeno ve výkazu výměr viz Obsah  6

j) Základní předpoklady výstavby:  doba trvání stavby 60 dnů, bez členění na etapy.

k) Orientační náklady stavby:  5 600 000,- Kč

Dalovice dne 23.05.2014                                                   Ing. Stanislav Vonka