Ochrana inženýrských sítí

V komunikaci Svojsíkova Cesta se nachází podzemní vedení veřejného osvětlení ČEZ Energetické služby s. r. o., vodovodní a kanalizační zařízení VAK Karlovy Vary a. s. a u severního rohu lokalita probíhá vzdušné vedení Telefónica Czech Republic a. s.

Veřejné osvětlení ČEZ

Při výstavbě mikrozáporové stěny dojde ke střetu s tímto zařízením. Před výstavbou musí být zařízení vytyčeno a v rámci dodavatelské dokumentace navržen způsob přeložení celého vedení a získán souhlas majitele zařízení. Majitel zařízení zároveň stanoví konkrétní podmínky ochrany vedení.

Vodovodní a kanalizační zařízení VAK Karlovy Vary a. s.

Při výstavbě mikrozáporové stěny se nepředpokládá střet s tímto zařízením.. Před provedením všech prací musí být získán souhlas Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a. s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary. Před zahájením všech prací bude provedeno vytyčení na objednávku provozem vodovodů Ostrov.  Zahájení prací bude v předstihu nahlášeno na provoz vodovodů a bude postupováno dle jeho pokynů.

Vzdušné vedení Telefónica Czech Republic a. s.

Při výstavbě mikrozáporové stěny dojde ke střetu s tímto zařízením. Před výstavbou musí být zařízení vytyčeno a v rámci dodavatelské dokumentace navržen způsob přeložení jednoho  sloupu vedení. Dodavatel stavby vyzve společnost Telefónica ke stanovené konkrétní podmínky ochrany vedení a zároveň získá souhlas se způsobem přeložení.

Dopravní opatření

Při stavebních pracích bude zneprůjezdněna komunikace Svojsíkova Cesta. Doprava bude řízena dopravními značkami. Dopravně – inženýrské opatření viz Dokladová část. Před provedením stavby musí být DIO schválen příslušným DI PČR podle okamžité stávající situace.