## SO 03 - ZTI
doda- | pořad. | číslo položky | zkrácený popis | m. j. | množství | jednotková | cena
vatel | číslo | ceníku |  |  |  | cena | celková
2
SO 03 - SKLAD
část: ZTI
800 - 721 Zdravotně technické instalace budov
721 Vnitřní kanalizace
|  | 721 17-3401 | potrubí z plastových trub svodné KG systém DN 100 | m | 5 | 0 | 0
|  | 721 17-3402 | potrubí z plastových trub svodné KG systém DN 125 | m | 7 | 0 | 0
|  | 721 17-4025 | potrubí z plastových trub svislé HT systém DN 100 | m | 5 | 0 | 0
|  | 721 17-4043 | potrubí z plastových trub připojovací HT systém DN 50 | m | 2 | 0 | 0
|  | 721 17-4045 | potrubí z plastových trub připojovací HT systém DN 100 | m | 1 | 0 | 0
|  | 721 19-4105 | vyvedení odpadních výpustek DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
|  | 721 19-4109 | vyvedení odpadních výpustek DN 100 | ks | 2 | 0 | 0
|  | 721 27-3153 | ventilační hlavice DN 110 | ks | 1 | 0 | 0
|  | 721 29-0111 | zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 | m | 12 | 0 | 0
|  |  | Vnitřní kanalizace celkem |  |  |  | 0
722 Vnitřní vodovod
|  | 722 17-4002 | montáž potrubí z plastických hmot - PPR d20*2,8 | m | 14 | 0
|  | 722 18-1221 | ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi tl. 10 mm do DN 22 | m | 14 | 0
|  | 722 17-6114 | montáž potrubí z plastických hmot - Pe d32 | m | 8 | 0
|  | 722 22-0211 | přechodové tvarovky PPR s kovovým vnitřním závitem D20xG1/2 | ks | 11 | 0
|  | 722 23-1073 | ventily zpětné G1/2 | ks | 2 | 0
|  | 722 23-1251 | ventily pojistné k boileru PN6 G1/2 | ks | 2 | 0
|  | 722 23-2043 | kulové kohouty přímé G1/2 | ks | 1 | 0
|  | 722 23-2045 | kulové kohouty přímé G1 | ks | 2 | 0
|  | 722 29-0226 | zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 | m | 22 | 0
|  | 722 29-0234 | proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 22 | 0
|  |  | Vnitřní vodovod celkem |  |  |  | 0
725 Vybavení
|  | 725 11-2182 | kombi klozety s úspornou armaturou, odpad svislý | sb | 1 | 0
|  | 725 21-1603 | umyvadla keramická se zápachovou uzávěrkou na stěnu 600 mm | sb | 2 | 0
|  | 725 33-1111 | výlevka keramická s plastovou mřížkou a spodním odpadem | sb | 1 | 0
|  | 725 53-2101 | elektrické ohřívače akumulační tlakové 5 litrů | sb | 1 | 0
|  | 725 81-3111 | ventily rohové G1/2 | sb | 7 | 0
|  | 725 82-1312 | baterie dřezová nástěnná páková 300 mm | sb | 1 | 0
|  | 725 82-2611 | baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti | sb | 2 | 0
|  |  | Vybavení celkem |  |  |  | 0
|  |  | MONTÁŽE CELKEM |  |  |  | 0
|  |  | ZRN |  |  |  | 0
|  |  | SO 03 - část ZTI CELKEM |  |  |  | 0