Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009.

## Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

- Před zahájením stavby bude zpracována dodavatelská dokumentace stavby, která bude zejména obsahovat způsob zajištění svahu za zdí při vlastní stavbě a bourání po jednotlivých etapách se statickým výpočtem.

- Před zahájením stavby bude předložen dodavatelskou firmou plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

- Při stavbě se předpokládá střet s nadzemním vedením zařízení O2 Czech Republic a. s. Zařízení musí být přeloženo vlastníkem zařízení viz Obsah 1. S ostatními sítěmi se střet při výstavbě opěrné zdi nepředpokládá voz Obsah 1.

- Odstranění stávající opěrné zdi a stavba nové zdi musí být provedena po etapách v jednotlivých úsecích v délce 2 000 mm. Svah musí být po celou dobu výstavby zajištěn proti sesuvu.

- Při stavbě nedojde k narušení životního prostředí.

Dalovice dne 27.06.2014                                                   Ing. Stanislav Vonka