Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1

Město Jáchymov

nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

tímto poskytuje

DODATEČNÉ INFORMACE

dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdější předpisů (dále jen „zákon“)

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 21 odst. 1 písm. f) a  ust. § 38 zákona

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

„Revitalizace historického jádra města – prostranství u kostela sv. Jáchyma“

Tyto dodatečné informace, dle ust. § 49 odst. 1 zákona, budou zaslány, dle ust. § 49 odst. 3 zákona, všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a dále budou uveřejněny na profilu zadavatele. Z povahy dodatečných informací viz. níže a s ohledem na termín pro podání nabídek, nebude zadavatel tuto lhůtu prodlužovat, a to v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona.

Dodatečné informace č. 1:

Dne 27.02.2015 zadavatele obdržel následující dotazy k zadávací dokumentaci:

Dotazy:

1.)V TZ komunikace je uvedeno, že v celé délce obrubníků bude vyfrézován pruh 0,5m šíře a 10 cm mocnosti pro osazení nových obrubníků a poté bude položen nový kryt vozovky.Také je uvedeno zalití spar a řezání asfaltu.

Ve výkazech výměr nejsou tyto práce zohledněny.

2)V PD výkrese kamenořezu je uvedena nová plocha komunikace z kamenné mozaiky-č.1 a kamenné dlažby č.2.

Ve výkazech výměr nejsou tyto práce zohledněny.

3) ve výkazech výměr je uvedena dodávka kamenného obrubníku PO3 25 x 20 cm přímý 313,12 m

Ze situačních výkresů je patrno, že jsou předmětem dodávky i obrubníky obloukové, které jsou podstatně dražší.

4)Ve výkaze výměr není uveden požadavek na zajištění publicity a pamětní tabulky.

Zhotovitel nebude dodávat?

5)Ve výkaz výměr chybí specifikace (dodávka zahradního obrubníku).

Má uchazeč ocenit pol.č.78 včetně dodávky betonového zahradního obrubníku 50 x 25 x 4 cm, nebo mu zadavatel obrubníky dodá?

Odpovědi k dotazům.

1) Pro realizaci je navrženo u stávajících obrubníků opatrné vytrhání, kdy není potřeba zásah do stávající vozovky. Ve výkazu výměr je kalkulována kompletní výměna kamenných obrubníků. Možno je šetření financí při využití stávajících (cca 26 m) obrubníků tak, aby se rozpočet nenavyšoval obloukovými obrubníky, které jsou pro ohraničení jižní části plochy nutné.

2) Chodníky a komunikace ul. Mathesiové nejsou předmětem dokumentace. Ve výkresech kamenořez a arch. situace  jsme více zdůraznili hranice řešeného území a vynechali část komunikace a chodníků u Mathesiovy ulice. V příloze zasíláme upravené výkresy.

3) viz bod 1.

4) Zhotovitel bude v souladu se zadávacími podmínkami zajišťovat publicitu. Z tohoto důvodu byly do výkazu výměr (přílohy č. 5 zadávací dokumentace) doplněny požadované položky (část „Ostatní náklady“), přičemž pamětní deska bude zlatá. Samotní uchazeči jsou povinni ve svých nabídkách použít tento doplněný výkaz výměr.

5) Zahradní obrubník je kovový – pol. č. 82

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Jáchymově, dne 03.03.2015

Ing. Bronislav G R U L I CH, v. r.

starosta města

Přílohy:

- C2._ARCHITEKTONICKÁ SITUACE

- D1.2_KAMENOŘEZ

- P5_VV_Jáchymov-dlážd.plocha - publicita - DI č. 1 - doplnění