Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1

Město Nové Sedlo

Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo

tímto poskytuje

DODATEČNÉ INFORMACE

dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdější předpisů (dále jen „zákon“)

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona a  ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

„RPS – Nové Sedlo, 3. etapa“

Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle – III. etapa

Tyto dodatečné informace, dle ust. § 49 odst. 1 zákona, budou zaslány dle ust. § 49 odst. 3 zákona všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a dále budou uveřejněny na profilu zadavatele. Z povahy dodatečných informací viz. níže, nebude zadavatel prodlužovat termín pro podání nabídek v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona.

Dodatečné informace č. 1:

Dne 04.06.2015 zadavatel obdržel následující dotaz k zadávací dokumentaci, a to:

Dotaz č. 1

Dobrý den,

Prosíme o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce. Z předložené ani výkazu výměr není zřejmý typ svítidel, stožáru a kabelů pro VO.

Odpověď k dotazu č. 1

Níže zasíláme specifikaci:

- stožár K6 133/89/60  Kooperativa,

- svítidlo NMF 401-5/1xSHC 70W Hellux,

- kabel CYKY 4Bx10 v chráničce kopoflex pr.50mm.

Zadavatel zároveň upozorňuje uchazeče, že údaje výše uvedené jsou specifikací minimální a uchazeči při tvorbě svých nabídek mohou postupovat v souladu s ust. § 44 odst. 11 zákona (viz. bod 2 zadávací dokumentace).

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Novém Sedle, dne 08.06.2015.

Ing. Věra B A U M A N O V Á, v. r.

starostka města