Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1

Obec Útvina

Útvina 163, 364 01 Toužim

tímto poskytuje

DODATEČNÉ INFORMACE

dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdější předpisů (dále jen „zákon“)

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 21 odst. 1 písm. f) a  ust. § 38  zákona

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

„Útvina - Komunikace a inženýrské sítě pro 9 RD - 2016“

Tyto dodatečné informace, dle ust. § 49 odst. 1 zákona, budou zaslány, dle ust. § 49 odst. 3 zákona, všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a dále budou uveřejněny na profilu zadavatele. Z povahy dodatečných informací viz. níže, bude zadavatel lhůtu pro podání nabídek prodlužovat, a to v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona.

Dodatečné informace č. 1:

- Dotazy

Dotaz č. 1

Dne 10.03.2016 zadavatele obdržel následující dotaz k zadávací dokumentaci:

Dobrý den,

prosím o upřesnění, který výkaz výměr týkající se objektu „SO 01 Komunikace“ je předmětem výběrového řízení a má se uvést do rekapitulace. V přílohách zadávací dokumentace jsou dva výkazy – bez sjezdů a se sjezdy. Odevzdávají se tedy oba a do rekapitulace se uvede částka z VV bez sjezdů?

Dotaz č. 2

Dne 11.03.2016 zadavatele obdržel následující dotaz k zadávací dokumentaci:

Přiložené výkazy výměr k zadávací dokumentaci pro stavební objekt komunikace 2015041 – VV – KOM bez sjezdů a 2015041 – VV – KOM se sjezdy. V projektové dokumentaci zakázky se uvádí, že sjezdy budou realizovány samotnými stavebníky.

Dotaz – upřesnění:

Má být do nabídky předložen pouze rozpočet na 2015041 – VV – KOM bez sjezdů?

Dotaz č. 3

Dne 11.03.2016 zadavatele obdržel následující dotaz k zadávací dokumentaci:

Dobrý den,

Máme dotaz k výběrovému řízení na veřejnou podlimitní zakázku: "Útvina - Komunikace a inženýrské sítě pro 9 RD - 2016“

SO – Vedlejší rozpočtové náklady

Položka č. 8 - Kopané geodetické sondy K1-K4 - v PD se uvádí, že tyto kopané sondy provedla společnost Minigeo. Máme tedy tuto položku oceňovat?

Dotaz č. 4

Dne 14.03.2016 zadavatele obdržel následující dotaz k zadávací dokumentaci:

Dobrý den,

tímto Vás žádáme o dodatečné informace na akci: Útvina - Komunikace a inženýrské sítě pro 9 RD – 2016

- domníváme se výkaz výměr s názvem 2015041-VV-KOM_bez_sjezdů je duplicitní s výkazem výměr 2015041-VV-KOM_se_sjezdy, jedná se zde o stejné položky se stejnými výměrami. Kromě výměr na zemní práce a zámkovou dlažbu.

- ve  výkazu výměr 2015041-VV-KOM_se_sjezdy nesedí počty obrubníků Bestv Linea (osazení je zde 235,6214 bm a dodávka obrubníků délky 0,5 m je zde pouze 381,2428 ks)

Tímto se Vás ptáme, zda se opravdu jedná o duplicitní výkazy výměr nebo zda se mají cenit oba výkazy výměr. Dále Vás prosíme o opravu počtu ks. obrubníků

Odpovědi k:

Dotazu č. 1, 2 a 4

V souladu s Průvodní a souhrnnou zprávou k PD se v rámci předmětu veřejné zakázky řeší pouze vedení inženýrských sítí, které budou přivedeny na okraj budoucích pozemků pro výstavbu jednotlivých RD a příjezdovou obslužnou komunikaci s VO a napojením chodníků na stávající pěší komunikace v obci. Sjezdy z nové obslužné komunikace budou realizovány dle této PD samotnými stavebníky. Z tohoto důvodu bude v rámci nabídky naceněn výkaz výměr s názvem 2015041-VV-KOM_bez_sjezdů. S ohledem na výše uvedené informace zadavatel vypouští ze zadávacích podmínek výkaz výměr 2015041-VV-KOM_se_sjezdy a tudíž nebude provádět jeho úpravu.

Dotazu č. 3

Položka č. 8 - Kopané geodetické sondy K1-K4 – již byla provedena společností Minigeo a v rámci zadávacího řízení a souhrnného výkazu výměr (soubor s názvem - vv re - Utvina - inzenyrske site a komunikace pro 9 RD –vykaz) se nebude naceňovat.

- Prodloužení lhůty pro podání nabídek a otevírání obálek

Z důvodu vysvětlení zadávacích podmínek, zadavatel přiměřeně prodlužuje termín pro podání nabídek a termín pro otevírání obálek a upravuje znění Zadávací dokumentace, a to konkrétně v bodě 9.2 a 9.3, následujícím způsobem:

#### Nabídky musí být zadavateli doručeny do 23.03.2016 do 15:15 hodin. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

#### Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 23.03.2016 od 15:15 hodin v budově sídla zadavatele. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů. Zástupci se prokáží plnou mocí vystavenou oprávněným zástupcem uchazeče; v případě, že je zástupce statutárním orgánem uchazeče, pak průkazem totožnosti. Přítomní uchazeči svou účast stvrdí podpisem v listině přítomných uchazečů.

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Útvině dne 14.03.2016

Ing. Lenka S T R A K O V Á, v.r.

starostka obce