Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2

Město Nové Sedlo

Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo

tímto poskytuje

DODATEČNÉ INFORMACE

dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdější předpisů (dále jen „zákon“)

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 21 odst. 1 písm. a) a  ust. § 27 zákona

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

a zadávané v souladu s Metodickým pokynem pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení v roce 2016-2020

„RS –Nové Sedlo, „Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa“, identifikační číslo 17D062000014“

Tyto dodatečné informace, dle ust. § 49 odst. 1 zákona, budou zaslány, dle ust. § 49 odst. 3 zákona, všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a dále budou uveřejněny na profilu zadavatele. Z povahy dodatečných informací viz. níže, bude zadavatel lhůtu pro podání nabídek prodlužovat, a to v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona.

Dodatečné informace č. 2:

- Dotaz č. 1

Dne 18.05.2016 zadavatel obdržel následující dotazy k zadávací dokumentaci:

Dobrý den, zasíláme dotaz k ZD VZ „ RS-Nové Sedlo, “ Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle – 4.etapa“:

Žádáme o upřesnění položek v rozpočtu týkajících se oddílu komunikace.

Položky v rozpočtu nesedí s PD. V rozpočtu chybí položka vozovkové vrstvy  OKI tl. 60 mm, asfaltového chodníku ACO tl. 40 mm a MZK tl. 160 mm, dále položka vibrovaného štěrku tl. 120 mm chodníku pro pěší (v rozpočtu uvedeno MZK tl 120mm odpovídající výměře).

Bude rozpočet upraven dle technické zprávy?

Odpověď k dotazům

Položka vozovkové vrstvy  OKI tl. 60 mm – Nebude prováděno - žádné nové vozovky nebudou prováděny, budou provedeny jen opravy výtluků (v rozpočtu uvedeno v závorce).

Položka asfaltového chodníku ACO tl. 40 mm - Započteno v položce tl. 50 mm - 6900m2 vozovka 400m2 chodník.

Položka MZK tl. 160 mm - Započteno v položce tl.  150 mm - 400m2 pod chodník asfaltový a 257m2 pod dlažbu.

Položka vibrovaného štěrku tl. 120 mm chodníku pro pěší (v rozpočtu uvedeno MZK tl. 120mm odpovídající výměře) - Tato položka je myšlena místo vibrovaného štěrku.

Rozpočet upraven nebude.

- Dotaz č. 2

Dne 18.05.2016 zadavatel obdržel následující dotazy k zadávací dokumentaci:

Dobrý den.

Žádáme Vás o poskytnutí dodatečné informace k veřejné zakázce:

„RS –Nové Sedlo, „Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa“, identifikační číslo 17D062000014“

Dotaz č. 1:

VV obsahuje 210 00-0002 Nové vedení elektro pro VO +změní +chránička. Je požadováno, aby vedení elektro bylo uloženo do chráničky nebo je tou chráničkou myšlena ta pro kamerový systém? Pokud se požaduje chránička v níž bude vedení VO, tak prosím o specifikaci?

Prosím o specifikaci plánovaného vedení VO (jaké má být použito)?

Dotaz č. 2

TZ obsahuje informaci, že bude požadováno vytyčení sítí, které jsou v projektu zakresleny. Situace, v níž jsou sítě zakresleny, ovšem nebyla poskytnuta. Prosím o zveřejnění.

Odpověď k dotazům

Dotaz č.1:

Chránička pro kamerový systém je jako rezervní a bude tedy prázdná a pro VO bude použita chránička HDPE 40 šedé barvy. Kabel pro VO je CYKY 4x10mm

Dotaz č.2:

Sítě jsou v PD zakresleny - výkres č. D 1.1b4, č. C2 a č. D1.1b2. Jedná se o sítě v severní části stavby -PLYN a VODOVOD křížící nový chodník a trasu vedení VO v zelené ploše pod novým asfaltovým chodníkem kolem hřiště. Jiné sítě při provádění dané stavby nebudou dotčeny.

Zadavatel zároveň upozorňuje uchazeče, že případné uvedení konkrétních názvů v rámci odpovědi na výše uvedené dotazy, představují pouze určitý příklad (standard) poptávaného plnění či možný způsob řešení, přičemž uchazeči jsou při tvorbě své nabídky oprávněni postupovat v souladu s ust. § 44 odst. 11 zákona a mohou použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných výrobků či řešení.

- Prodloužení lhůty pro podání nabídek a otevírání obálek

Z důvodu upřesnění zadávacích podmínek, zadavatel přiměřeně prodlužuje termín pro podání nabídek a termín pro otevírání obálek a upravuje znění Zadávací dokumentace, a to konkrétně v bodě 9.2 a 9.3, následujícím způsobem:

#### Nabídky musí být zadavateli doručeny do 10.06.2016 do 10:00 hodin. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

#### Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 10.06.2016 od 10:00 hodin v budově sídla zadavatele. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů. Zástupci se prokáží plnou mocí vystavenou oprávněným zástupcem uchazeče; v případě, že je zástupce statutárním orgánem uchazeče, pak průkazem totožnosti. Přítomní uchazeči svou účast stvrdí podpisem v listině přítomných uchazečů.

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny. Dále zadavatel upozorňuje uchazeče, že dne 17.05.2016 byly uveřejněny dodatečné informace č. 1.

V Novém Sedle, dne 20.05.2016

Ing. Věra B A U M A N O V Á, v. r

starostka města