Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

ze dne 29.7.2016

k zakázce malého rozsahu na stavební práce

„Rekonstrukce schodiště z nám. Republiky na ul. Šafaříkovu“

Veřejná zakázka je zadána mimo režim zákona o veřejných zakázkách jako zakázka malého rozsahu

Zadavatelem:

Město Jáchymov

náměstí Republiky 1, 36251 Jáchymov, IČ 00254622

Osobou oprávněnou jednat za zadavatele je Ing. Bronislav Grulich, starosta.

Tyto dodatečné informace jsou uveřejněny v souladu s § 49 ZVZ,

jsou zasílány všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla

zadávací dokumentace poskytnuta,

a současně jsou uveřejněny stejným způsobem, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1.

na položky výkazu výměr č. 24 a 25 - viz níže, kde je množství osazení stupňů: 41,75 m a množství materiálu na schodišťové stupně pouze 3,75 ks. Znamená to, že budou pro osazování použity Vaše, nebo vybourané schodnice? Děkuji

|  |  | 43 | Schodiště |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 |  | 434191421R00 | Osazení stupňů kamenných na desku, broušených | m | 41,75 | 0,00 |
|  |  |  | 1,0*(3,0+2*15,0+5,0) |  | 38,00 |  |
|  |  |  | 0,75*5 |  | 3,75 |  |
| 25 |  | 58388010 | Stupeň schod. plný 170x400x1000 rovná podstupnice | kus | 3,75 | 0,00 |
|  |  |  | 0,75*5 |  | 3,75 |  |

Odpověď č. 1

Došlo k chybě ve výkazu výměr. Výkaz výměr doplněn (viz nový VV)