VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 4

Veřejná zakázka

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Libá

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Dodávky |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 4.819.000,- Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://ezak.olivius.cz/profile_display_23.html |
| Datum zahájení řízení | 12. 7. 2018 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.olivius.cz/.

| Zadavatel: Obec Libá Libá 220 351 31 Libá | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722 |
| --- | --- |
| IČO: 00254037 | IČO: 26262525 |

V Brně dne 17. 7. 2018

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti dodavatele, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

  - Dotazy

- V zadání chybí kontrolní výpočet osvětlenosti – pro jaká světla bylo v zakázce uvažováno (uveďte prosím referenční světla která splňují Vámi zadané parametry technického minima a doložte kontrolní výpočty osvětlenosti)

- Dobrý den,
dovotle prosím, abych Vás požádal o vyjádření, zda můžeme uvažovat místo nátěru některých výložníků jejich výměnu za nové.

  - Odpovědi zadavatele

2.2.1 Dotaz č. 1

Kontrolní výpočet osvětlenosti není třeba, neboť z dostupné dokumentace jsou zřejmé jak fyzické parametry daných úseků, tak i požadovaných svítidel. Výrobce zadavatel nemůže sdělovat.

Příklad výpočtu pro úsek 13, třída komunikace M4:

- v dokumentu „Libá - zatřídění úseků“ najdeme úsek 13 (graficky zaneseno v dokumentu „Zatřídění komunikací“)  – v dokumentu „Libá přehled VO 2“  lze nalézt pasportu odpovídající čísla světelných míst (graficky zaneseno v dokumentu „Pasport“)

- ke každému z úseků jsou pak požadované parametry svítidel dány dokumentem „Libá – technické minimum“

2.2.2 Dotaz č. 2

Výložníky je možné namísto nátěru vyměnit za nové, avšak pouze při dodržení délky a polohy původního výložníku, ve výkazu výměr zůstává dále vedeno jako nátěr původní konzoly. Zadavatel rovněž zakazuje jakkoliv měnit výkaz výměr.

# LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k tomu, že provedená změna zadávacích podmínek má vliv pro sestavení nabídek, Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek a prodlužuje ji o 1 den.

Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace skončí

dne 1. 8. 2018 v 10.00 hodin.

| Zadavatel: Obec Libá Libá 220 351 31 Libá | Podpis: Mgr. Veronika Kučerová, QCM, s.r.o. |
| --- | --- |