VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 6

Veřejná zakázka

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Libá

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Dodávky |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 4.819.000,- Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://ezak.olivius.cz/profile_display_23.html |
| Datum zahájení řízení | 12. 7. 2018 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.olivius.cz/.

| Zadavatel: Obec Libá Libá 220 351 31 Libá | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722 |
| --- | --- |
| IČO: 00254037 | IČO: 26262525 |

V Brně dne 26. 7. 2018

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti dodavatele, vysvětlení Zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

# Dobrý den,

# žádáme o zodpovězení následujících dotazů:

# 1) Šířka zeleného pásu je vždy 1m? Zelený pás je vždy mezi vozovkou a chodníkem?

# 2) Na jaké straně je umístěný chodník a zelený pás? Na straně stožárů nebo na protější straně?

# 3) Jaké je zatřídění chodníků?

# 4) V příloze „Libá – zatřídění úseků“ máte 43 situací. Hodnotícím kritériem je i spotřeba el. energie. Pro těchto 43 situací máte v položkovém rozpočtu 9 typů svítidel. S našimi svítidly jsme schopni dosáhnout větší úspory elektrické energie, pokud bude v položkovém rozpočtu pro každou ulici samostatný řádek a v něm odpovídající počet svítidel dle přílohy „Libá – zatřídění úseků“. Upravíte „přílohu č.2 – výkaz výměr“ až pro 43 typů svítidel? Nebo si ho takto můžeme upravit sami?

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel uvádí následující:

Ad 1) Umístění zeleného pásu je

1-27: svítidlo, silnice, pás, chodník

28:  svítidlo, silnice, chodník, pás

29:  svítidlo, silnice, pás, chodník

30:  svítidlo, silnice, chodník, pás

31:  svítidlo, silnice, pás, chodník

32-34:  svítidlo, silnice, chodník, pás

35,37:  svítidlo, silnice, pás, chodník

38-39:  svítidlo, silnice, chodník, pás

40,41:  svítidlo, silnice, pás, chodník

Ad 2) vyplývá z odpovědi ad 1)

Ad 3)

1: P3, 2:P5, 3:P5, 4:P6, 5:P6, 6:P6, 7:P5, 8:P5, 9:P5, 10:P6, 11(silnice P6):P6, 11(silnice P5):P6, 12:P6, 13(silnice M4):P4, 13(silnice M5):P5, 14:P6, 15:P5, 16:P6, 17:P6, 18:P4, 19:P5, 20:P6, 21:P6, 22:P6, 23:P5, 24:P6, 25:P6, 26-29:P6, 30:P5, 31:P6, 32:P5, 33:P6, 34:P5, 35:P6, 37:P4, 38:P6, 39:P6, 40:P4, 41:P6.

Ad 4) Zásadní pro pořadí účastníků je hodnotící list, který vychází z výkazu výměr. Výkaz výměr je nastaven na základě technického minima, které při kontrolním výpočtu vycházelo ze základního počtu watáží bez respektování optických odlišností. V případě pozitivnější spotřeby je následující výpočet pro hodnocení. Je-li v technickém minimu pro jedno popsané svítidlo např. 5 úseků po 5, 6, 7, 8, 9 svítidlech s jednou popsanou watáží a účastníkovi vyšlo 5 různých watáží, např. 11, 12, 13, 14, 15 W, je možné udělat celkový součet a posléze rozpočítat výkon jako průměrný, tudíž by v popsaném případě byl výkon jednoho hodnoceného svítidla 13,29 W. Z nabídky musí být zřejmé, na jaké pozici má být umístěné jaké konkrétní svítidlo, např. pomocí světelně technické studie.

# LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace skončí

dne 3. 8. 2018 v 10:00 hodin.

# PODPIS

| Zadavatel: Obec Libá Libá 220 351 31 Libá | Podpis: Mgr. Jana Sadílková Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |