## Technická specifikace
Pozice | Popis | Dodavatel | MJ | Počet | cena/MJ | cena celkem | Dodavatel | Místnost č.
Zař.č.1 – Vytápění haly kovozámečnictví
1.1 | PUHZ-SHW230YKA - tepelné čerpadlo vzduch/voda, venkovní provedení, topný výkon 23 kW | Mitsubishi | kpl | 1 |  | 0
1.2 | TECH-PAST, řídící jednotka | Mitsubishi | ks | 1 |  | 0
1.3 | PAST - akumulační nádoba 750 litrů včetně průtočného ohřevu TUV | Mitsubishi | ks | 1 |  | 0
1.4 | Cu propojovací potrubí včetně izolace a komunikačního kabelu_měď/chladivo |  | m | 15 |  | 0
1.5 | Dopojení na topný systém a ohřev TUV (oběhové čerpadlo, potrubí, tvarovky, izolace atd.) |  | kpl | 1 |  | 0
1.6 | Elektro napájení a kabeláž |  | kpl | 1 |  | 0
1.7 | Konzole/podstavec pod venkovní jednotku včetně topného kabelu |  | ks | 1 |  | 0
1.8 | Drobný montážní a spojovací materiál |  | kpl | 1 |  | 0
1.9 | Montáž jednotky a zprovoznění, doprava |  | kpl | 1 |  | 0
| Celkem zařízení č.1 bez DPH |  |  |  |  | 0
| Celkem po slevě zařízení č. 1 s DPH |  |  |  |  | 0