## FVE systém
Cenová nabídka fotovoltaického systému - s akumulací energie
6.48 | kWp
Zakázka: FVE - 6,48 kWp, 3- fáze 1MPPT
Popis FVE - Fotovoltaickou elektrárnu navrhujeme umístit na střechu rodinného domu. Sklon střechy je cca 35°, což je pro danou lokalitu téměř optimální. Doporučujeme zde použít celkem 24 ks panelů Kyocera (Japonsko), typ KK 270, které disponují 270 Wp výkonem. Tyto moduly se vyznačují vysokou životností s minimálním poklesem výkonu (více jak 25 let v praxi - pokles výkonu pouze 9,6 % za 25 let) a špičkovou účinností. Články Kyocera jsou vyrobeny speciální leptací technologií (plasma), která zajišťuje maximální pohlcení světelného záření a to i při zatažené obloze. Měnič je zde navržen od výrobce Fronius, typ Hybrid 5.0 - 3 fáze. Z hlediska výkonu je tento měnič optimálně využit.
Označení | Cena za ks (Kč) | Množství | Cena (Kč)
Dodávka zařízení
FV panel Kyocera, typ KK 270 | 0 | 24 | 0
Frekvenční měnič Fronius Hybrid 5.0 | 0 | 1 | 0
Bateriový systém Fronius 9,0 kWh, LiFePO4 | 0 | 1 | 0
Smartmeter, back - up | 0 | 1 | 0
Propojení elektro – Solarkabel 6mm² | 0 | 140 | 0
Cena celkem bez DPH |  |  | 0
Montážní práce a úchytný materiál
Konstrukce pro PV panely - šikmá střecha: taška | 0 | 24 | 0
Montážní materiál | 0 | 1 | 0
Montážní práce (PV panely, úchytné konstrukce, propojení elektro) | 0 | 24 | 0
Montáž měničů el. proudu | 0 | 1 | 0
Projektová dokumentace (projekt PV systému, elektro projekt), vyřízení licence ERU, připojení ČEZ, E.oN, PRE, registrace OTE | 0 | 1 | 0
Vyřízení dotace "Zelená úsporám" | 0 | 1 | 0
Nastavení PV systému pro zapojení do DS sítě, zapojení do el. rozvaděče | 0 | 1 | 0
Doprava – odhad | 0 | 1 | 0
Podružný FV rozvaděč (ochrany, rozvaděč, elektroměrové hodiny, kompletace, revize) | 0 | 1 | 0
Cena celkem bez DPH |  |  | 0
CENOVÁ REKAPITULACE
Označení | Cena za ks (Kč) | Množství | Cena (Kč)
Dodávka zařízení |  | 1 kpl | 0
Montážní práce a úchytný materiál |  | 1 kpl | 0
Cena celkem bez DPH |  |  | 0
Cena celkem s DPH 21 % |  |  | 0
kč/kWp
Zpracoval: