## Položkový rozpočet
Stavba : |  |  | 344 - Přestavba holobytů č.p.179 Vintířov
Objekt : |  |  | 3440040 - Vzduchotechnika
Poř. | Číslo položky |  | Název položky | m.j. | Výměra | Cena/mj | Cena celkem | Hmotnost
9 | DOKONCUJICI KONSTRUKCE
1 | C95394-3111 |  | Osazení výrobků 1 kg do zdiva | kus | 20 | 0 | 0 | 0.234
2 | 28323934 |  | Požár.ochr.manž.-UniCollar | bal | 6 | 0 | 0 | 0.006
|  | + | 20/3.5 |  |  | 5.714
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.24
624 | 24-M MONTAZE VZDUCHOTECHNICKYCH ZARI
3 | M24-050143/01 |  | Mtž.vetr.a vytap.jednotky vja | ks | 6 | 0 | 0 | 0
velikost 2000-3000
4 | 42996066 |  | Kompak.větr.jednotka s rekuper.tepla | ks | 6 | 0 | 0 | 0.3
DUPLEX 170 EC5, CP Z30785
5 | M24-070063/R |  | Mtž.pruž.dílu potrubí vč.protipřírub | ks | 12 | 0 | 0 | 0
velikost 160
6 | 42996121 |  | Pružný díl potrubí D160+protipříruby | ks | 12 | 0 | 0 | 0
7 | M24-070137/R |  | Mtž.výfukové hlavice | ks | 6 | 0 | 0 | 0
velikost 125
8 | 42996122 |  | Hlavice výfuková VH 125 | ks | 6 | 0 | 0 | 0.096
9 | M24-070148/R |  | Mtž.nasávacího dílu | ks | 6 | 0 | 0 | 0
velikost 125
10 | 42996123 |  | Nasávací díl VKS 125 s ochran.sítem | ks | 6 | 0 | 0 | 0.096
11 | M24-070573/R |  | Montáž uzavírací klapky se servopoh | ks | 12 | 0 | 0 | 0
velikost 125
12 | 42996124 |  | Uzavírací klapka těsná MSKT D 125 | ks | 12 | 0 | 0 | 0
13 | 48488000 |  | Servopohon+havar.pruž.LF 230-S | ks | 12 | 0 | 0 | 0.0288
14 | M24-070446/R |  | Mtž.tlumiče hluku do potr. | ks | 6 | 0 | 0 | 0
velikost 125
15 | 42996125 |  | Tlumič hluku GD 125-1000.0 | ks | 6 | 0 | 0 | 0
16 | M24-070718/R |  | Mtž.talířov.vent.KK125+mont.kroužek | ks | 12 | 0 | 0 | 0
17 | 42913623 |  | Odvodní talířový ventil KK 125 | ks | 12 | 0 | 0 | 0
18 | M24-070440/R |  | Mtž.plastového anemostatu D 125 | ks | 18 | 0 | 0 | 0
19 | 42996126 |  | Plast.anemostat univers.WDZA 125 | ks | 18 | 0 | 0 | 0
20 | M24-070573/R |  | Montáž zpětné klapky kruhové | ks | 6 | 0 | 0 | 0
velikost 125
21 | 42913621 |  | Zpětná klapka RSK 125 | ks | 6 | 0 | 0 | 0
22 | M24-080100/R |  | Mtž.kruh.ocel.potr.sk.2 do 125 | m | 12 | 0 | 0 | 0
vč.20% tvarovek
23 | 42981214 |  | Roura SPIRO DN 125mm | m | 12 | 0 | 0 | 0.0216
20% tvarovek
24 | M24-080100/1R |  | Mtž.kruh.ocel.potr.sk.2 do 125 | m | 9 | 0 | 0 | 0
vč.50% tvarovek
25 | 42981214 |  | Roura SPIRO DN 125mm | m | 16 | 0 | 0 | 0.0288
50% tvarovek
26 | M24-080101/R |  | Mtž.kruh.ocel.potr.sk.2 do 160 | m | 34 | 0 | 0 | 0
vč.50% tvarovek
27 | 42981216 |  | Roura SPIRO DN 160mm | m | 34 | 0 | 0 | 0.0612
50% tvarovek
28 | M24-080101/1R |  | Mtž.kruh.ocel.potr.sk.2 do 160 | m | 1 | 0 | 0 | 0
vč.100% tvarovek
29 | 42981216 |  | Roura SPIRO DN 160mm | m | 1 | 0 | 0 | 0.0018
100% tvarovek
30 | M24-080101/3R |  | Mtž.kruh.ocel.potr.sk.2 do 160 | m | 23 | 0 | 0 | 0
např Safé-těs.proti vodě vč.15% tvarovek
31 | 42981212 |  | Roura Spiro DN 160 | ks | 23 | 0 | 0 | 0.0414
syst.Safé-těsn.proti vodě-15% tvarovek
32 | M24-080101/4R |  | Mtž.kruh.ocel.potr.sk.2 do 200 | m | 9 | 0 | 0 | 0
např Safé-těs.proti vodě vč.10% tvarovek
33 | 42981212 |  | Roura Spiro DN 160 | ks | 9 | 0 | 0 | 0.0162
syst.Safé-těsn.proti vodě-10% tvarovek
34 | M24-080002/03 |  | Mtž.kruh.potr.sk.1 velikost do 125 | m | 21 | 0 | 0 | 0
35 | 42996096 |  | Potrubí SONOFLEX MO 125 | m | 21 | 0 | 0 | 0.2541
36 | M24-080003/03 |  | Mtž.kruh.potr.sk.1 velikost do 160 | m | 44 | 0 | 0 | 0
|  | + | 37+7
37 | 42996097 |  | Potrubí SONOFLEX MO 160 | m | 44 | 0 | 0 | 0.5324
38 | C76445-4204 |  | Pozink.trouby odp kruh D150+43%tvar. | m | 42 | 0 | 0 | 0.15876
potrubí sání VZT jednotky a výfuku
|  | + | 21+21
39 | M24-050391/01 |  | Mtž.digestoře | ks | 6 | 0 | 0 | 0
40 | 42996127 |  | Kuchyňská digestor 2740 PB | ks | 6 | 0 | 0 | 0
Vo=305 m3/h
41 | C99928-1111 |  | Přesun hm v.do 25m * | t | 1.877 | 0 | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 1.6371
713 | IZOLACE TEPELNE
42 | C71346-1121 |  | Izol potr stud tmel 1xskruž | m2 | 58 | 0 | 0 | 0.11948
|  | + | 6+15+15+22
43 | 28770936 |  | Izolační pásy s Al fólií tl.12mm | m2 | 6 | 0 | 0 | 0
44 | 28770937 |  | Izolační pásy s Al fólií tl.15mm | m2 | 30 | 0 | 0 | 0
45 | 28770938 |  | Izolační pásy s Al fólií tl.40mm | m2 | 22 | 0 | 0 | 0
46 | C99871-3102 |  | Přesun hm izol.tepel.výška 12m | t | 0.119 | 0 | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.11948
900 | RŮZNÉ
47 | C0-HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby | hod | 24 | 0 | 0 | 0
uvedení do provozu, zaregulování+zkoušky
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0
REKAPITULACE: |  |  |  |  | 15% |  | Celkem | Hmotnost
| Cena bez DPH: |  |  |  | 0 |  | 0
| Daň z přidané hodnoty: |  |  |  | 0 |  | 0
| Cena včetně DPH: |  |  |  | 0 |  | 0 | 1.9965
Pozn.: Dodavatelé jsou povinni vyplnit všechna žlutě podbarvená pole!
Zadavatel u specifikovaných položek výslovně připouští i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení.
Note on D65: Zadavatel výslovně připouští i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení.
Note on D71: Zadavatel výslovně připouští i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení.
Note on D77: Zadavatel výslovně připouští i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení.
Note on D83: Zadavatel výslovně připouští i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení.
Note on D89: Zadavatel výslovně připouští i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení.
Note on D95: Zadavatel výslovně připouští i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení.
Note on D100: Zadavatel výslovně připouští i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení.
Note on D105: Zadavatel výslovně připouští i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení.
Note on D113: Zadavatel výslovně připouští i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení.

## Rekapitulace
BPO spol.s.r.o. |  |  | 2016-10-10
R E K A P I T U L A C E
NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚR
Stavba : | 344 - Přestavba holobytů č.p.179 Vintířov
Objekt : | 3440040 - Vzduchotechnika
Číslo | Název stavebního oddílu | Nabídková cena | Hmotnost
9 | DOKONCUJICI KONSTRUKCE | 0 | 0.24
624 | 24-M MONTAZE VZDUCHOTECHNICKYCH ZARI | 0 | 1.6371
713 | IZOLACE TEPELNE | 0 | 0.11948
900 | RŮZNÉ | 0 | 0
REKAPITULACE: |  | Cena celkem | Hmotnost
| Cena bez DPH: | 0
| DPH 15%: | 0
| Cena včetně DPH: | 0 | 1.9965

## Krycí list
NORMEX MANAGER |  |  |  |  | (C) NORMEX Praha
Rozpočet a NZ |  |  |  |  | software & normy
BPO spol.s.r.o.
POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBJEKTU
| Stavba: | 344 - Přestavba holobytů č.p.179 Vintířov
| Objekt: | 3440040 - Vzduchotechnika
| Cena včetně DPH : | 0 | Kč
| Cena bez DPH: | 0 | Kč
| 15% daň z PH : | 0 | Kč
| Hmotnost : | 1.9965 | T
|  |  |  | Zpracoval: | Hlaváčková
|  |  |  | Dne: | 2016-10-10