P R O J E K Č N Í   K A N C E L Á Ř

PROJEKT STAV, spol. s r. o.

Želivského 2227, 356 01 Sokolov

# A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

VYBUDOVÁNÍ WC ZTP V OBJEKTU MÚ

Rotava, Sídliště 721

k. ú. Rotava, parc. č. 1103

Datum: 12/17                                                         Číslo zakázky: 1826/17

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě:

a) název stavby:	Vybudování WC ZTP v objektu MÚ

b) místo stavby:	Rotava, Sídliště 721, 357 01

k. ú. Rotava, parc. č. 1103

c) předmět PD:	dokumentace pro stavební povolení

A.1.2 Údaje o stavebníkovi:

investor:		Město Rotava

Rotava, Sídliště 721, 357 01

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) zpracovatel:	PROJEKT STAV, spol. s r. o.

IČ - 49787942

Želivského 2227

Sokolov, 356 01

Jednatel společnosti - Ing. Martin Volný

b) hlavní projektant:	Ing. Martin Volný, ČKAIT 0300980

A.2 Seznam vstupních podkladů

Podkladem pro zpracování PD byl požadavek investora, zaměření stávajícího stavu, snímek a výpis z KN a vyjádření všech dotčených orgánů.

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Stavba bude realizována na pozemkové parcele 1103, k. ú. Rotava, v prostorách 1. NP objektu budovy MÚ. V současné době je v předmětném prostoru sklad. Do místnosti nejsou zavedeny sítě (vodovod, kanalizace), pouze je v místnosti rozvod elektrické energie.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, apod.)

Pozemek 1103, ani objekt č. p. 721 nepodléhá památkové ochraně a nenachází se v chráněném nebo záplavovém území.

c) údaje o odtokových poměrech

Realizací stavby se odtokové poměry v lokalitě ani na pozemku nezmění.

d) údaje o souladu s ÚPD, nebylo-li vydáno ÚR nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán ÚS

Stavba je v souladu s platnou ÚPD města Rotava.

e) údaje o souladu s ÚR, veřejnoprávní smlouvou, územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem, ve kterém nahrazuje ÚR, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s ÚPD

Stavba je v souladu s platnou ÚPD města Rotava.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Stavba je provedena v souladu s požadavky dotčených orgánů.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Ke stavbě nejsou vydány.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba je nevyžaduje.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle KN)

parc. č. 1103, zastavěná plocha a nádvoří, vlastník Město Rotava

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o vestavbu do stávající místnosti skladu v 1.NP objektu MÚ.

b) účel užívání stavby

Po provedení vestavby bude místnost používána jako WC ZTP.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka, apod.)

Nemovitosti dotčené stavbou nejsou zapsány v rejstříku ÚSKP, ani nepodléhají jiné ochraně.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Splněno. Prostor 1.NP objektu MÚ je bezbariérově přístupný.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Stavba je provedena v souladu s požadavky dotčených orgánů.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Ke stavbě nejsou vydány.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků, apod.)

Zastavěná plocha:		WC ZTP	3,60 m2

Obestavěný prostor:	WC ZTP	10,17 m3

Počet provozoven/plocha:	0

Počet bytových jednotek:	0

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov, apod.)

tepelné ztráty objektu:		0 kW

potřeba tepla pro vytápění:	0 MWh/rok

potřeba elektrické energie:		0,00084 MW/rok

potřeba tepla pro ohřev TUV:	0,001 MWh/rok

splaškové vody:			0,1 m3/den

potřeba vody:			0,125 m3/den

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Stavba bude zrealizována během roku 2018. Etapizace nebude.

k) orientační náklady stavby

cca 300.000,-Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není dělena na objekty. Jedná se o vestavbu.

Jsou použity technologická zařízení - čerpadlo splaškových vod, ventilátor

Sokolov:	12/2017

Vypracoval: 	Ing. Martin Volný