Obec Josefov, Josefov 12, 357 09 Josefov

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka

„Revitalizace vodní plochy na parc. č. 146/3 v k.ú. Radvanov u Josefova“

Zadavatel:
Obec Josefov
Josefov 12
357 09 Josefov
IČO: 00519278
DIČ: CZ00519278

Zadavatel obdržel dne 24. 11. 2019 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 v následujícím znění:

Dobrý den,

tímto bychom Vás rádi požádali a doplnění a vysvětlení ZD:

1) Ve VV (soupisu prací k ocenění) v záložce SO-04 Vedlejší rozpočtové náklady, PČ 9, pol14, Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům

V těsné blízkosti vodní plochy je upravené posezení s "domečkem ze dřeva" vč. podkladové plochy ohraničené zahradními obrubníky a lavičky.

Bude odstranění nebo přesunutí provedeno Objednatelem nebo zhotovitelem v rámci stavby? Pokud Zhotovitelem prosím o doplnění VV.

2) Ve VV (soupisu prací k ocenění) v záložce SO-03 Revitalizace zeleně

Chybí položky kotvení dřevin a k tomu odpovídající požadavky na kotevní materiál, prosím o doplnění VV

U položek č.9,10,11 nesouhlasí popis položky - např . u pol 11 požadujete Brslen evropský ve velikosti 60-100cm a popisu položky je Dub letní velikosti 150-200cm, prosím o upravení VV

3) Ve VV (soupisu prací k ocenění) v záložce SO-02 Břehová úprava

k položkám č.5,6,13.  Je možné materiál, který je těmito položkami určen k uložení na skládku využít pro případnou recyklaci dle uvážení zhotovitele? Jak je psáno v ZD na straně 4?

4) Ve VV (soupisu prací k ocenění) v záložce SO-01 Odbahnění

k pol.č.6 Domníváme se správně, že odtěžený materiál( pokud bude splňovat limitní hodnoty dle PD) bude rozprostřen na pozemku Objednatele? Je přesně určeno místo skládky? Pokud ano v jaké vzdálenosti a dostupnosti.

Zadavatel k uvedenému oznamuje následující:

K bodu 1: Lavičky, zahradní altán a obrubníky budou odstraněny před předáním stavby objednavatelem (obcí Josefov)

K bodu 2: Kotvení a kotevní materiál zajistí obec Josefov – součinnost se zhotovitelem při sázení.

Zadavatel doplnil / opravil v Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr položky a z tohoto důvodu poskytuje všem dodavatelům nový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 4. Stávající Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je uveřejněný na profilu zadavatele bude označen jako: „Příloha č 4 – Nepoužije se (byla provedena oprava)“. Na profil zadavatele tak bude přidán nový dokument: Příloha č. 4 – Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který použijí všichni účastníci při sestavování svých nabídek.

K bodu 3: Položky 5 a 6 - uložení na skládku dle uvážení zhotovitele

Položka č. 13 uložení na skládce bioodpadu obce Josefov do 900 m

K bodu 4:

Pol. č. 6 uložení na skládce bioodpadu obce Josefov do 900 m, dostupná po místní komunikaci.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o doplnění zadávací dokumentace, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek přiměřeně k povaze provedených změn, a to do: 09. 12. 2019 – tato změna bude rovněž uvedena na profilu zadavatele, čas pro podání nabídek zůstává zachován.

Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena tak, aby všem potencionálním účastníkům byla zachována minimální lhůta pro podání nabídek v délce 10 kalendářních dní.

Ve Josefově dne 26. 11. 2019