###### mú jáchymov, NÁM. REPUBLIKY 1, 362 51 JÁCHYMOV

PROVÁDĚCÍ PROJEKT

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

V Praze 06/2013	                                                 	Ing. Daniela Maxová

Ing. arch. Veronika Trachtová

- Průvodní zpráva

# A.1.	Identifikační údaje

## A.1.1.	Údaje o stavbě

a)Název stavby:	Radnice Jáchymov,  reprezentativní prostory, 1. etapa

Nám. Republiky č.p. 1,

362 51 Jáchymov

b)Místo stavby:		Kat. území – Jáchymov 555215

parcela č. 224

c)Předmět projektové dokumentace: 	Dokumentace k provedení stavby

## A.1.2.	Údaje o stavebníkovi

Investor :			MÚ Jáchymov

Nám. Republiky 1

362 51 Jáchymov

Vlastník nemovitosti:	Město Jáchymov

Nám. Republiky 1

362 51 Jáchymov

A.1.3.	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:			Hlaváček - architekti, spol. s r. o.

Vítězné náměstí 2/577, Praha 6

zapsáno v obch. Rejstříku Městského soudu Praha

oddíl C, vložka 176480

Jednatel: Ing.arch. Michal Hlaváček 	tel.: 222 744 300

| Část | Kontaktní osoba | Kontakt |
| --- | --- | --- |
| Architektonická a stavební část Vedoucí projektu Hlavní architekt Hlavní inženýr projektu Stavební část | Ing.arch. Michal Hlaváček Ing.arch. Veronika Trachtová Ing. Daniela Maxová | tel.: 222 744 300 tel.: 728 662 221 tel.: 776 873 958 |
| Statika | Ing. Svoboda | tel.: 222 320 373 |
| ZTI | Ing. Šturma | tel.: 603 786 245 |
| UT | Ing. Chum | tel.: 606 449 781 |
| Elektro, MaR | Ing. Milan Šafář | tel.: 603 810 823 |
| PO | Ing. Šturma | tel.: 603 786 245 |

# A.2.	Seznam vstupních údajů

- Prováděcí projekt - Historická  radnice v Jáchymově jako multifunkční společenské centrum ( Hlaváček – architekti, s.r.o., 2012)

- Konzultace s investorem

# A.3.	Údaje o území

a)	rozsah řešeného území

Předmětem projektu je rekonstrukce části budovy radnice v Jáchymově; severozápadní části 1. nadzemního podlaží – dnes málo využívaný prostor.

Radnice se nachází v severní části města Jáchymov, v katastrálním území Jáchymov – č.parc. 224 , nám. Republiky 1.  Radnice se nachází v zastavěné části obce a tvoří soubor s dalšími významnými stavbami města, jako je kostel sv. Jáchyma a mincovna. Jedná se o kulturně i historicky cennou, památkově chráněnou budovu.

b)	údaje o ochraně území

Objekt se nachází v Městské památkové rezervaci.

c)	odtokové poměry

Není předmětem řešení

d)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Navrhovaná stavba je plně v souladu s územním plánem.

e)	údaje o souladu s územním rozhodnutím

Rekonstrukce této části radnice není předmětem územního řízení. Na rekonstrukci celé radnice bylo vydáno stavební povolení. I. Etapa, která je předmětem projektu, se týká pouze vnitřního prostoru objektu.

f,g)	údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, o splnění požadavků dotčených orgánů

Navrhovaná stavba je v souladu s obecnými požadavky. Dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů.

h)	seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

i)	seznam souvisejících  a podmiňujících investic

Tato část radnice může být zrekonstruována nezávisle na ostatních částech stavby, jejichž rekonstrukce se předpokládá v pozdějších letech.

j)	seznam dotčených pozemků a staveb

Rekonstrukce objektu bude realizována na pozemku investora.

Dotčený pozemek se nachází v katastrálním území Jáchymov 656437

- 224

  - LV 1

  - Vlastnické právo:

- Město Jáchymov, Náměstí republiky 1, Jáchymov, 362 51

  - Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

  - Ochrana:		nemovitá kulturní památka

- ochr. pásmo přír. léčiv. zdroje nebo zdroje přír.  miner.vody

  - Výměra:		1099m2

# A.4.	Údaje o stavbě

a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby

Předmětem projektu je rekonstrukce části budovy radnice v Jáchymově; severozápadní části 1. nadzemního podlaží – dnes málo využívaný prostor.

b)	účel užívání stavby

1. etapa představuje rekonstrukci sálů v 1.NP; budou očištěny stávající sály, čímž vzniknou hodnotné výstavní prostory pro krátkodobé expozice, v menších místnostech bude vytvořeno jejich zázemí. Provádění 1. etapy umožní v maximální míře nerušený chod ostatních částí budovy a připraví její napojení na nové rozvody a renovované prostory v dalších etapách, a to bez větších zásahů do již zrekonstruovaných částí.

c)	trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d)	údaje o ochraně stavby

Jedná se o kulturně i historicky cennou, památkově chráněnou budovu.

e)	údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Navrhované řešení je v souladu s technickými požadavky na stavby.

Bezbarierové užívání v této etapě není předmětem řešení.  Radnice po dokončení všech etap rekonstrukce bude plně bezbariérová.

f)	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů.

g)	seznam výjimek a slevových řešení

Nejsou.

h)	navrhované kapacity stavby

Zastavěná plocha:

Objekt stávající:		941,5 m2

Užitná plocha:

Plocha 1. etapy:	163,91m2 - 1.NP

i)	základní bilance stavby

Není předmětem řešení.

j)	základní předpoklady realizace

Nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily rekonstrukci 1. etapy.

# A.5.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude jedním stavebním souborem.