- Průvodní zpráva – obsah

A.1.  	Identifikační údaje	2

A.1.1.	Údaje o stavbě	2

A.1.2.	Údaje o stavebníkovi	2

A.1.3.	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	2

A.2.  	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	2

A.3.  	Seznam vstupních podkladů	3

  - Identifikační údaje

    - Údaje o stavbě

      - Název stavby	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU HRANICE – ETAPA 1

      - Místo stavby	Krátká 425, 351 24  Hranice, 
p. p. č.  247/4, 247/5, 3611, 3748/2, 3760/1, 3889/3, 3889/8, 4125, 76/1, st. 39/1, st. 530, 3751/1, 3889/1, 76/2, k.ú. Hranice

      - Předmět dokumentace	Dokumentace pro provádění stavby. Tato projektová dokumentace řeší výstavbu Etapy č. 1.

        - V rámci Etapy č. 1 budou realizovány následující části původního projektu

          - rekonstrukce stávajícího objektu vč. všech původně navržených technických instalací a inženýrských sítí (SO-01),

          - úprava původního zdroje vytápění na menší výkon dostatečný pro stávající objekt (SO-01),

          - výstavba opěrné zdi (SO-103) podél zpevněné plochy před stávajícím objektem,

          - realizace části zpevněných ploch a chodníků (IO 221) v návaznosti na Krátkou ulici a stávající objekt,

          - rekonstrukce Krátké ulice (IO 221),

          - realizace části parkoviště s celkovým počtem 15 parkovacích stání (IO 223),

          - odlučovač ropných látek (IO 215),

          - přeložka kabelového vedení CETIN (IO 217),

          - napojení stávajícího objektu (SO-01) přípojkami na všechny inženýrské sítě se všemi venkovními instalacemi, vše upravené pro požadavky samostatné realizace Etapy č. 1,

        - V rámci Etapy č. 1 nebudou realizovány následující části původního projektu

          - nová přístavba a spojovací chodba (SO-02),

          - přeložka dešťové kanalizace (IO 216),

    - Údaje o stavebníkovi

      - Investor	Město Hranice, U Pošty 182, 351 24 Hranice u Aše, 
IČ: 00253961, DIČ: CZ00253961

    - Údaje o zpracovateli společné dokumentace

      - Hlavní inženýr projektu					Ing. Petr Kostner, Hlavní 35, 352 01 Aš

      - Zodpovědný projektant					Ing.Miroslav Čech, Hlavní 35, 352 01 Aš,
				ČKAIT 0300564

      - Projektanti jednotlivých částí

        - Architektonicko-stavební část				Václav Wagner ČKAIT 0301337

        - Stavebně konstrukční řešení				Ing. Miroslav Čech ČKAIT 0300564

        - Požárně bezpečnostní řešení				Ing. Petr Kostner  ČKAIT 0301492

        - Dopravní řešení					Bc. Michal Pašava, ČKAIT 0301379

        - Elektroinstalace					Petr Matala, ČKAIT 0300583

        - ZTI							Michal Zoufalý, ČKAIT 0301342

        - Zařízení vytápění, vzduchotechnika			Vlastimil Šatra ČKAIT 021506

  - Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

      - STAVEBNÍ OBJEKTY

SO-01 – Rekonstrukce stávajícího objektu na p. č. st. 530

SO-02 – Přístavba domu s pečovatelskou službou vč. propojovací chodby – TENTO OBJEKT NEBUDE V RÁMCI ETAPY 1 REALIZOVÁN

SO-103 – Opěrná stěna

      - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

IO 210 – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (PŘÍPOJKY, ŘADY, VEŘEJNÉ SÍTĚ)

IO 211 – Přípojka kanalizace

IO 212 – Přípojka vody

IO 213 – Přípojka plynu

IO 214 – Venkovní elektroinstalace a VO

IO 215 – Odlučovač ropných látek

IO 216 – Přeložka dešťové kanalizace – TENTO OBJEKT NEBUDE V RÁMCI ETAPY 1 REALIZOVÁN

IO 217 – Přeložka kabelového vedení CETIN – Požadavek na přeložení části kabelové trasy vedoucí pod obrubníky a stávajícími zpevněnými plochami v Krátké ulici vyplývá z vyjádření společnosti CETIN. Přeložka bude provedena po přesném vytýčení vedení trasy kabelu v zájmovém území, projekt k přeložce zpracuje projektant CETIN před prováděním stavebních prací.

IO 220 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY A ZELEŇ

IO 221 – Dopravní řešení - rekonstrukce Krátké ulice

IO 222 – Chodníky, cesty, zpevněné plochy

IO 223 – Parkoviště

  - Seznam vstupních podkladů

        - konzultace s investorem stavby

        - prohlídka místa stavby

        - zaměření stávajícího stavu objektu bytového domu Krátká ul. 425

        - výškové a polohopisné zaměření

        - zákresy inženýrských sítí od jejich správců

Aš, říjen 2020

Vypracoval: Ing. Petr Kostner, tel. 774 615 186, Václav Wagner

Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Čech