## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {dbc928e8-c21e-44ed-b1bf-1159997ad9cb}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0
|  | Kód: |  |  |  |  | D1_4b | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | VZT MŠ Třemošná VÝKAZ VÝMĚR | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2. 3. 2022 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 00258415 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Město Třemošná | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 49194852 | [14 empty] | False
|  |  | RAVAL projekt v. o. s.- | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | D1_4b
| Stavba: | [6 empty] | VZT MŠ Třemošná VÝKAZ VÝMĚR
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2. 3. 2022
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Třemošná | [6 empty] | Projektant: |  | RAVAL projekt v. o. s.- |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {dbc928e8-c21e-44ed-b1bf-1159997ad9cb} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | VZT MŠ Třemošná | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {77a5b7b8-a2ca-43e9-8adc-a1d1ce7acafc} | {dbc928e8-c21e-44ed-b1bf-1159997ad9cb} | 2

## 01 - VZT MŠ Třemošná
{77a5b7b8-a2ca-43e9-8adc-a1d1ce7acafc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VZT MŠ Třemošná VÝKAZ VÝMĚR
Objekt:
01 - VZT MŠ Třemošná
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2. 3. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00258415
|  | Město Třemošná |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 49194852
|  | RAVAL projekt v. o. s.- |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VZT MŠ Třemošná VÝKAZ VÝMĚR
Objekt:
01 - VZT MŠ Třemošná
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Město Třemošná |  |  | Projektant: | RAVAL projekt v. o. s.-
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Zařízení 1 větrání zázemí obsluhy | [5 empty] | 0
| D1 - Zařízení 1 větrání zázemí obsluhy | [5 empty] | 0
| D1 - Zařízení 1 větrání zázemí obsluhy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VZT MŠ Třemošná VÝKAZ VÝMĚR
Objekt:
01 - VZT MŠ Třemošná
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Město Třemošná |  |  | Projektant: | RAVAL projekt v. o. s.-
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení 1 větrání zázemí obsluhy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Kompaktní větrací jednotka s regenerací tepla a vlhkosti a elektrickým ohřívačem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Kompaktní větrací jednotka s regenerací tepla a vlhkosti a elektrickým ohřívačem | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: ve venkovním provedení se stříškou o výkonu ±2500 m3/h*350Pa, vč. příslušenství - sifon, pružné manžety Autonomní systém měření a regulace včetně prokabelování s externím ovladačem Splňuje požadavky nař.EU č.1253/2014 (Ecodesing 2018) v plném rozsahu. | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol2 | Montáž a startpack vzduchotechnické jednotky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Montáž a startpack vzduchotechnické jednotky | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Umístění na střeše objektu (výkres "Půdorysu střechy*) | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol3 | Prostorové čidlo pro sledování kvality vzduchu a řízení výkonu větracích systémů | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Prostorové čidlo pro sledování kvality vzduchu a řízení výkonu větracích systémů | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Bude napájeno pomocí 230V a prokabelováno 0-10V pro plynulé řízení VZT jednotky - napájení a prokabelování s jednotkou zajistí profese elektro | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol4 | Montáž čidla kvality vzduchu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Montáž čidla kvality vzduchu | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Umístění na stěně v učebnách (výkresy "Půdorysu 1.NP*) | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol5 | Kouřové čidlo do VZT potrubí vč. transformátoru pro čidlo | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Kouřové čidlo do VZT potrubí vč. transformátoru pro čidlo | [14 empty] | PP | 1
6 | K | Pol6 | Montáž čidel | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Montáž čidel | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Umístění na nasávacím potrubí (výkresy "Půdorys střechy*) | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol7 | Požární klapka 280x250 ruční, teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Požární klapka 280x250 ruční, teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" | [14 empty] | PP | 1
8 | K | Pol8 | Montáž požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Montáž požární klapky | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Umístění na přívodním potrubí mezi 1-2.NP (výkresy "Půdorysu 2.NP, řezy*) | [14 empty] | P | 1
9 | K | Pol9 | Požární klapka 250x250 ruční, teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Požární klapka 250x250 ruční, teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" | [14 empty] | PP | 1
10 | K | Pol8 | Montáž požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Montáž požární klapky | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Umístění na odvodním potrubí mezi 1-2.NP (výkresy "Půdorysu 2.NP, řezy*) | [14 empty] | P | 1
11 | K | Pol10 | Nasávací a výfukový kus vč. síta | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Nasávací a výfukový kus vč. síta | [14 empty] | PP | 1
12 | K | Pol11 | Montáž kusu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Montáž kusu | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Umístění vyústění a nasávání do VZT jednotky (výkresy "Půdorysu střechy) | [14 empty] | P | 1
13 | K | Pol12 | Tlumič hluku 500x400, dl.1000, sestavený z tlumících buněk 500x200x1000 (2 ks) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Tlumič hluku 500x400, dl.1000, sestavený z tlumících buněk 500x200x1000 (2 ks) | [14 empty] | PP | 1
14 | K | Pol13 | Montáž tlumiče hluku | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Montáž tlumiče hluku | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Umístění na střeše objektu (výkres "Půdorysu střechy*) | [14 empty] | P | 1
15 | K | Pol14 | Omezovací regulátor konstantního průtoku do potrubí pr. 200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Omezovací regulátor konstantního průtoku do potrubí pr. 200 | [14 empty] | PP | 1
16 | K | Pol15 | Montáž regulátoru | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Montáž regulátoru | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Umístění v potrubí pod stropem (výkresy "Půdorysu 1-2.NP*) | [14 empty] | P | 1
17 | K | Pol16 | Omezovací regulátor konstantního průtoku do potrubí pr. 250 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Omezovací regulátor konstantního průtoku do potrubí pr. 250 | [14 empty] | PP | 1
18 | K | Pol15 | Montáž regulátoru | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Montáž regulátoru | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Umístění v potrubí pod stropem (výkresy "Půdorysu 1-2.NP*) | [14 empty] | P | 1
19 | K | Pol17 | Anemostat vířivý s pevnými lamelami přívodní 125 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Anemostat vířivý s pevnými lamelami přívodní 125 | [14 empty] | PP | 1
20 | K | Pol18 | Montáž anemostatu | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Montáž anemostatu | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Umístění v podhledu (výkresy "Půdorysu 1-2.NP*) | [14 empty] | P | 1
21 | K | Pol19 | Anemostat vířivý s pevnými lamelami přívodní 160 | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Anemostat vířivý s pevnými lamelami přívodní 160 | [14 empty] | PP | 1
22 | K | Pol18 | Montáž anemostatu | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Montáž anemostatu | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Umístění v podhledu (výkresy "Půdorysu 1-2.NP*) | [14 empty] | P | 1
23 | K | Pol20 | Stěnová mřížka 400x200 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Stěnová mřížka 400x200 | [14 empty] | PP | 1
24 | K | Pol21 | Montáž mřížky | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Montáž mřížky | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Umístění v stěně mezí místnostmi (výkresy "Půdorysu 1-2.NP*) | [14 empty] | P | 1
25 | K | Pol22 | Stěnová mřížka 600x200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Stěnová mřížka 600x200 | [14 empty] | PP | 1
26 | K | Pol21 | Montáž mřížky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Montáž mřížky | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Umístění v stěně mezí místnostmi (výkresy "Půdorysu 1-2.NP*) | [14 empty] | P | 1
27 | K | Pol23 | Ohebná akusticky izolovaná hadice MI 102 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Ohebná akusticky izolovaná hadice MI 102 | [14 empty] | PP | 1
28 | K | Pol24 | Ohebná akusticky izolovaná hadice MI 160 | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Ohebná akusticky izolovaná hadice MI 160 | [14 empty] | PP | 1
29 | K | Pol25 | Montáž ohebné hadice | m | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Montáž ohebné hadice | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Dopojení distribučních prvků v podhledu (výkresy "Půdorysu 1-2.NP*) | [14 empty] | P | 1
30 | K | Pol26 | Potrubí Spiro pr. 100, 10% tvarovek | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Potrubí Spiro pr. 100, 10% tvarovek | [14 empty] | PP | 1
31 | K | Pol27 | Potrubí Spiro pr. 125, 10% tvarovek | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Potrubí Spiro pr. 125, 10% tvarovek | [14 empty] | PP | 1
32 | K | Pol28 | Potrubí Spiro pr. 160, 10% tvarovek | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Potrubí Spiro pr. 160, 10% tvarovek | [14 empty] | PP | 1
33 | K | Pol29 | Potrubí Spiro pr. 180, 20% tvarovek | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Potrubí Spiro pr. 180, 20% tvarovek | [14 empty] | PP | 1
34 | K | Pol30 | Potrubí Spiro pr. 200, 20% tvarovek | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Potrubí Spiro pr. 200, 20% tvarovek | [14 empty] | PP | 1
35 | K | Pol31 | Potrubí Spiro pr. 225, 20% tvarovek | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Potrubí Spiro pr. 225, 20% tvarovek | [14 empty] | PP | 1
36 | K | Pol32 | Potrubí Spiro pr. 250, 40% tvarovek | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Potrubí Spiro pr. 250, 40% tvarovek | [14 empty] | PP | 1
37 | K | Pol33 | Montáž Spira potrubí | m | 143 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Montáž Spira potrubí | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Rozvody potrubí (výkresy "Půdorysu 1-2.NP, střechy*) | [14 empty] | P | 1
38 | K | Pol34 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050 | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050 | [14 empty] | PP | 1
39 | K | Pol35 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 40% tvarovek | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 40% tvarovek | [14 empty] | PP | 1
40 | K | Pol36 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 40% tvarovek | m2 | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 40% tvarovek | [14 empty] | PP | 1
41 | K | Pol37 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630, 100% tvarovek | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630, 100% tvarovek | [14 empty] | PP | 1
42 | K | Pol38 | Montáž čtyřhranného potrubí | m2 | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | Montáž čtyřhranného potrubí | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Rozvody potrubí (výkresy "Půdorysu 1-2.NP, střechy*) | [14 empty] | P | 1
43 | K | Pol39 | Tepelná izolace kaučuková K-FLEX H DUCT 20 samolep METAL | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Tepelná izolace kaučuková K-FLEX H DUCT 20 samolep METAL | [14 empty] | PP | 1
44 | K | Pol40 | Montáž tepelné izolace | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | Montáž tepelné izolace | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Rozvod potrubí (výkresy "řezy*) | [14 empty] | P | 1
45 | K | Pol41 | Tepelná izolace Al 60, do plechu | m2 | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | Tepelná izolace Al 60, do plechu | [14 empty] | PP | 1
46 | K | Pol40 | Montáž tepelné izolace | m2 | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Montáž tepelné izolace | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Rozvod potrubí (výkresy "Půdorys střechy, řezy*) | [14 empty] | P | 1
47 | K | Pol42 | Požární izolace dle PBŘ | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Požární izolace dle PBŘ | [14 empty] | PP | 1
48 | K | Pol43 | Montáž požární izolace | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | Montáž požární izolace | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Rozvod potrubí (výkresy "Půdorysu 1.NP*) | [14 empty] | P | 1
| D | D1 | Zařízení 1 větrání zázemí obsluhy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | Pol44 | Venkovní klimatizační jednotka Qch jm. 22,1 kW, Pel 6,78 kW, 50 Hz, M 144 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | Venkovní klimatizační jednotka Qch jm. 22,1 kW, Pel 6,78 kW, 50 Hz, M 144 kg | [14 empty] | PP | 1
50 | K | Pol45 | Montáž venkovní jednotky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | Montáž venkovní jednotky | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Na střeše objektu (výkresy "Půdorysu střechy*) | [14 empty] | P | 1
51 | K | Pol46 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch 2,2 kW, vč. dálkového ovladače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | Vnitřní nástěnná jednotka Qch 2,2 kW, vč. dálkového ovladače | [14 empty] | PP | 1
52 | K | Pol47 | Montáž vnitřní jednotky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | Montáž vnitřní jednotky | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Na zdi logopedie (výkresy "Půdorysu 1-2.NP*) | [14 empty] | P | 1
53 | K | Pol48 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch 4,0 kW, vč. dálkového ovladače | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | Vnitřní nástěnná jednotka Qch 4,0 kW, vč. dálkového ovladače | [14 empty] | PP | 1
54 | K | Pol47 | Montáž vnitřní jednotky | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | Montáž vnitřní jednotky | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Na zdi učeben (výkresy "Půdorysu 1-2.NP*) | [14 empty] | P | 1
55 | K | Pol49 | Potrubí chladiva (Cu) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu | bm | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | Potrubí chladiva (Cu) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu | [14 empty] | PP | 1
56 | K | Pol50 | Montáž potrubí chladiva | bm | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | Montáž potrubí chladiva | [14 empty] | PP | 1
57 | K | Pol51 | Dodatečná náplň chladiva R410A | kg | 1.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | Dodatečná náplň chladiva R410A | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Propojení vnitřních a venkovní jednotky (výkresy "Půdorysu 1-2.NP*) | [14 empty] | P | 1
58 | K | Pol52 | Rozbočka chladiva refnet pro 2-trubkový systém, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | Rozbočka chladiva refnet pro 2-trubkový systém, | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: výkonový index do 201-290 | [14 empty] | P | 1
59 | K | Pol52 | Rozbočka chladiva refnet pro 2-trubkový systém, | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| PP |  | Rozbočka chladiva refnet pro 2-trubkový systém, | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: výkonový index do 200 | [14 empty] | P | 1
60 | K | Pol53 | Montáž rozboček chladiva | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| PP |  | Montáž rozboček chladiva | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Propojení vnitřních a venkovní jednotky (výkresy "Půdorysu 1-2.NP*) | [14 empty] | P | 1
61 | K | Pol54 | Čerpadlo kondenzátu | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| PP |  | Čerpadlo kondenzátu | [14 empty] | PP | 1
62 | K | Pol55 | Montáž čerpadla kondenzátu | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| PP |  | Montáž čerpadla kondenzátu | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Na zdi učeben (výkresy "Půdorysu 1-2.NP*) | [14 empty] | P | 1
| D | D1 | Zařízení 1 větrání zázemí obsluhy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | Pol56 | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| PP |  | Montážní a spojovací materiál | [14 empty] | PP | 1
64 | K | Pol57 | Doprava, výškové práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| PP |  | Doprava, výškové práce | [14 empty] | PP | 1
65 | K | Pol58 | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| PP |  | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN | [14 empty] | PP | 1
66 | K | Pol59 | Revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1005/2009 vč. zavedení nové evidenční knihy chladícího zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| PP |  | Revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1005/2009 vč. zavedení nové evidenční knihy chladícího zařízení | [14 empty] | PP | 1
67 | K | Pol60 | Revize kabelových připojení vč. komunikačních kabelů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| PP |  | Revize kabelových připojení vč. komunikačních kabelů | [14 empty] | PP | 1
68 | K | Pol61 | Předávací dokumentace a provozní předpis VZT | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| PP |  | Předávací dokumentace a provozní předpis VZT | [14 empty] | PP | 1
69 | K | Pol63 | Komplexní zkouška, zaregulování a zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| PP |  | Komplexní zkouška, zaregulování a zaškolení obsluhy | [14 empty] | PP | 1