## Položkový rozpočet
Stavba : |  |  | 999 – Městský úřad Rotava, Sídliště 721
Objekt : |  |  | 9990010 - Vytápění a plyn
Poř. | Číslo položky |  | Název položky | m.j. | Výměra | Cena/mj | Cena celkem | Hmotnost
622 | 22-M ELEKTROMONTAZE-SLABOPROUD
1 | C0921 |  | Dodávka regulačních prvků MaR | kpl | 1 |  | 0 | 0
2 | C0921 |  | Montážní práce MaR, revize, oživení | kpl | 1 |  | 0 | 0
a zaškolení
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0
713 | IZOLACE TEPELNE
3 | C71346-2112/99 |  | Izol potrubí skruž PE spona DN 20 | m | 8 |  | 0 | 0.00024
4 | 28770194 |  | Izolace Armstrong Tubolit DG 22/20 | m | 8 |  | 0 | 0
5 | C71346-2114/99 |  | Izol potrubí skruž PE spona DN 32 | m | 16 |  | 0 | 0.00048
6 | 28702205 |  | Izolace Armstrong Tubolit DG 35/20 | m | 16 |  | 0 | 0
7 | C99871-3101 |  | Přesun hm izol.tepel.výška 6m * | t | 0.001 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.00072
721 | VNITRNI KANALIZACE
8 | C72117-4041/98 |  | Potrubí z PP HT Systém | m | 6 |  | 0 | 0.00268
připojovací hrdlové DN 32
9 | R72122-1202 |  | Mtž sifonu HL | ks | 2 |  | 0 | 0.00573
10 | 28701164 |  | Sifon odkapáv.+sifon DN 32 HL 21 | ks | 2 |  | 0 | 0.005
11 | C72129-0111 |  | Zkouška těs kanal vodou -DN 125 | m | 6 |  | 0 | 0
12 | C99872-1101 |  | Přesun hm kanalizace výška 6m * | t | 0.013 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.01341
722 | VNITRNI VODOVOD
13 | R72217-1221/02 |  | Potrubí PPR D 20/2,8 PN 16 | m | 10 |  | 0 | 0.00216
14 | R72217-1223/01 |  | Potrubí PPR D 32/4,5 PN 16 | m | 20 |  | 0 | 0.01072
15 | R72226-3414 |  | Mtž vodoměr 100c závit G 1/2 jhm 10 | kus | 0 |  | 0 | 0.00464
16 | 38821770 |  | Vodoměr podruž.1,5-SV 110 DN 15 | ks | 1 |  | 0 | 0.0008
17 | C72229-0226 |  | Zkouška tlak potr -DN 50 | m | 30 |  | 0 | 0.00432
|  | + | 10+20 |  |  | 30
18 | C72229-0234 |  | Proplach a dezinfekce -DN 80 | m | 30 |  | 0 | 0.00024
19 | C99872-2101 |  | Přesun hm vodovod výška 6m * | t | 0.023 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.02288
723 | VNITRNI PLYNOVOD
20 | R72316-0224 |  | Potrubí ocelové závitové svař DN15 | m | 4 |  | 0 | 0.00486
21 | R72316-0228 |  | Potrubí ocelové závitové svař DN20 | m | 3.5 |  | 0 | 0.02602
22 | R72316-0252 |  | Potrubí ocelové závitové svař DN65 | m | 1.5 |  | 0 | 0.0027
23 | C72323-9102 |  | Mtž plyn armatur 2 závit G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | 6e-05
24 | 55139031 |  | Kohout plynový Futurgas 80014 G 3/4" | ks | 2 |  | 0 | 0.0012
25 | R72316-0236 |  | Potrubí ocelové závitové svař DN32 | m | 6 |  | 0 | 0
26 | C72319-0907 |  | Odvzdušnění a napuštění plyn potr | m | 15 |  | 0 | 0
27 | C72319-0909 |  | Tlak zkouš plyn potr | kus | 1 |  | 0 | 0
28 | C99872-3101 |  | Plynovod přesun hmot výška -6m | t | 0.035 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.03484
731 | KOTELNY
29 | C73124-9126 |  | Mtž oc ktl kap plv -52kW | soub | 2 |  | 0 | 0.001
30 | 48500463 |  | Kotel kondenzační nástěnný | kpl | 2 |  | 0 | 0.06
5-46kW
31 | C0-HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby | hod | 12 |  | 0 | 0
Uvedení kotlů do provozu
32 | R73443-1111 |  | Montáž regulace | kus | 1 |  | 0 | 0.00076
33 | 48499846 |  | Ekvitermní venkovní čidlo | ks | 1 |  | 0 | 0.001
34 | 48498407 |  | Čidlo teploty zásobníku TV do jímky | ks | 1 |  | 0 | 0.00565
35 | 48498330 |  | Příložné čidlo teploty | ks | 3 |  | 0 | 0.348
36 | 48496293 |  | Sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě | kpl | 1 |  | 0 | 0
D 80/125
37 | 48498581 |  | Plastové odkouření D 125 | m | 2 |  | 0 | 0.105
38 | 48497399 |  | Komínová hlavice D 125 | kpl | 0 |  | 0 | 0.00102
39 | C0921 |  | Montáž spalinových cest vč.revize | kpl | 1 |  | 0 | 0
40 | C99873-1101 |  | Kotelny presun hmot vyska -6m | t | 0.522 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.52243
732 | STROJOVNY
45 | R73234-3211 |  | Mtž zásob.nádrže TUV 300l | soub | 1 |  | 0 | 0.18979
46 | 48496161 |  | Zásob.ohřívač užitkové vody 300 lit. | ks | 1 |  | 0 | 0.06
vč.izolace +elektr. topné těleso 3f (400v) 2kW - 10kW
47 | R73233-1513 |  | Mtž nád exp tlak 18l | soub | 1 |  | 0 | 0.00925
49 | C73420-9114 |  | Mtž 2závit armatury G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | 3e-05
50 | 48496977 |  | Přísl. průtočná armatura G 3/4" | ks | 1 |  | 0 | 0.015
51 | 48500464 |  | Kombi.rozděl+sběrač G6/4"-1x1“ + 2x5/4" | ks | 1 |  | 0 | 0.032
přívod z pravé strany
52 | 48500465 |  | Izolační pouzdro pro rozdělov+sběrač | ks | 1 |  | 0 | 0.032
53 | 48500466 |  | Nástěnná konzola pro modul | ks | 2 |  | 0 | 0.096
80-120
54 | C0921 |  | Montáž rozděl.+sběrače vč.izolace | kpl | 1 |  | 0 | 0
55 | 48500467 |  | Hydr.vyrov.tlaků HVDT II 8m3/h | ks | 1 |  | 0 | 0.06
včetně izolace
56 | C0921 |  | Montáž hydraul.vyrov.dynam.tlaků | kpl | 1 |  | 0 | 0
57 | C73420-9115 |  | Mtž 2závit armatury G 1 | kus | 2 |  | 0 | 6e-05
58 | 48500609 |  | Magnet.odlučovač nečist+kalu G1" | ks | 2 |  | 0 | 0.002
59 | C73242-9111 |  | Mtž čerp oběh DN25 | soub | 4 |  | 0 | 0.00016
230V/50Hz
63 | 42697260 |  | Čerpadlo cirkulační DN25, H=4,5m, Q=6m3/h | ks | 1 |  | 0 | 0.0035
230V/50Hz
64 | C99873-2101 |  | Strojovny přesun hmot výška -6m | t | 0.72 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.49979
733 | ROZVOD POTRUBI
65 | C73311-1215 |  | Potr záv zes kotelny,stroj DN 25 | m | 8 |  | 0 | 0.04566
66 | C73311-1218 |  | Potr záv zes kotelny,stroj DN 40 | m | 8 |  | 0 | 0.09192
67 | C73319-0107 |  | Tlak zkouška potr závit DN 25 | m | 8 |  | 0 | 0
68 | C73319-0108 |  | Tlak zkouška potr závit DN 40 | m | 8 |  | 0 | 0
69 | C73322-3204/98 |  | Potrubí z trubek měděných tvrdých | m | 0 |  | 0 | 0.00188
tvrdým pájením pr. 22/1
70 | C73322-3205/98 |  | Potrubí z trubek ocelových | m | 16 |  | 0 | 0.042
tavné svařování 1/2“ - 1“
71 | C73322-3206/98 |  | Potrubí z trubek měděných tvrdých | m | 7.5 |  | 0 | 0.01432
tavné svařování 5/4“ - 2,5“
72 | C73339-1101/98 |  | Tlakové zkoušky potrubí | m | 20 |  | 0 | 0.0703
z trubek plastových pr. do 32/2,9
|  | + | 2+10+8 |  |  | 20
73 | C99873-3101 |  | Potrubí přesun hmot výška -6m | t | 0.266 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.26608
734 | ARMATURY
74 | C73420-9125 |  | Mtž 3závit armatury G 1" | kus | 1 |  | 0 | 5e-05
76 | C73420-9124 |  | Mtž 3závit armatury G 1" | kus | 1 |  | 0 | 5e-05
79 | C73420-9103 |  | Mtž 1závit armatury G 1/2 | kus | 9 |  | 0 | 0.00069
|  | + | 2+2+2+2+1 |  |  | 9
80 | 55196174 |  | Kohout vypouštěcí D 1/2" | ks | 9 |  | 0 | 0
|  | + | 9 |  |  | 9
81 | 48496062 |  | Vent.aut.odvzdušňovací 1/2" | ks | 7 |  | 0 | 0.0048
82 | C73420-9113 |  | Mtž 2závit armatury G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | 6e-05
83 | 55121192 |  | Kulový kohout G1/2" | ks | 2 |  | 0 | 0.0006
84 | C73420-9114 |  | Mtž 2závit armatury G 1“ | kus | 2 |  | 0 | 3e-05
85 | 55196755 |  | Ventil regulační DN 25 bez vyp. | ks | 2 |  | 0 | 0.002
86 | C73420-9115 |  | Mtž 2závit armatury G 1 | kus | 20 |  | 0 | 0.00123
|  | + | 5+9+4+2 |  |  | 20
87 | 55196347 |  | Ventil pojišť. 3/4" x 1" 8,0 bar | ks | 1 |  | 0 | 0.001
88 | 55121193 |  | Kulový kohout G1" | ks | 14 |  | 0 | 0.0135
|  | + | 4+3+5+2 |  |  | 14
89 | 42296033 |  | Filtr potrubní G 1" | ks | 2 |  | 0 | 0.006
90 | 42296115 |  | Klapka zpětná G 1" | ks | 4 |  | 0 | 0.014
91 | C73420-9116 |  | Mtž 2závit armatury G 5/4 | kus | 6 |  | 0 | 0.00028
|  | + | 1+3+1+1 |  |  | 6
92 | 55196382 |  | Ventil pojišť. G 1"x5/4" 2,5 bar | ks | 1 |  | 0 | 0.001
93 | 55121194 |  | Kulový kohout G5/4" | ks | 6 |  | 0 | 0.0018
94 | 42297092 |  | Filtr závitový G 5/4" | ks | 2 |  | 0 | 0.005
95 | 42296121 |  | Klapka zpětná G 5/4" | ks | 2 |  | 0 | 0.002
96 | 55121208 |  | Ventil vyvaž. STAD DN 32mm bez vypou | ks | 1 |  | 0 | 0.0035
97 | C73420-9118 |  | Mtž 2závit armatury G 6/4“ | kus | 2 |  | 0 | 8e-05
98 | 55121196 |  | Kulovy kohout G6/4" | ks | 2 |  | 0 | 0.0016
99 | C73441-9111 |  | Mtž teploměru š pouzdr nebo 2kov | ks | 8 |  | 0 | 0.00216
100 | 40596008 |  | Teploměr TU 100 0-120 st C | ks | 8 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.06143
900 | RŮZNÉ
101 | C0921 |  | Úprava NTL plynovodu pro připojení kotlů | kpl | 1 |  | 0 | 0
102 | C0-HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby | hod | 8 |  | 0 | 0
Revize plynu včetně revizní zprávy
103 | C0-HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby-dmtž stávaj.zařízení | hod | 45 |  | 0 | 0
(kotle,zásobníku TV+technolog) vč.likvidace
104 | C0921 |  | D+M pomoc.ocel závěsů a objímek | kpl | 1 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0
998 | DOPOČTY PRIRAZEK
105 | C0941/01 |  | Vrn HSV - zednické výpomoce | kpl | 1 |  | 0 | 0
106 | C0942 |  | VRN HSV - zařízení staveniště 2,3% | TKč |  | 17 | 0 | 0
/zadá se absol.částka základny/
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0
REKAPITULACE: |  |  |  |  | 21% |  | Celkem | Hmotnost
| Cena bez DPH: |  |  |  | 0 |  | 0
| Daň z přidané hodnoty: |  |  |  | 0 |  | 0
| Cena včetně DPH: |  |  |  | 0 |  | 0 | 1.4216

## Rekapitulace
Ing.Daniel Kadlec |  |  | 2023-06-02
R E K A P I T U L A C E
NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚR
Stavba : | 999 – Městský úřad Rotava, Sídliště 721
Objekt : | 9990010 - Vytápění a plyn
Číslo | Název stavebního oddílu | Nabídková cena | Hmotnost
622 | 22-M ELEKTROMONTAZE-SLABOPROUD | 0 | 0
713 | IZOLACE TEPELNE | 0 | 0.00072
721 | VNITRNI KANALIZACE | 0 | 0.01341
722 | VNITRNI VODOVOD | 0 | 0.02288
723 | VNITRNI PLYNOVOD | 0 | 0.03484
731 | KOTELNY | 0 | 0.52243
732 | STROJOVNY | 0 | 0.49979
733 | ROZVOD POTRUBI | 0 | 0.26608
734 | ARMATURY | 0 | 0.06143
900 | RŮZNÉ | 0 | 0
998 | DOPOČTY PRIRAZEK | 0 | 0
REKAPITULACE: |  | Cena celkem | Hmotnost
| Cena bez DPH: | 0
| DPH 21%: | 0
| Cena včetně DPH: | 0 | 1.4216

## Krycí list
NORMEX MANAGER |  |  |  |  | (C) NORMEX Praha
Rozpočet a NZ |  |  |  |  | software & normy
Ing.Daniel Kadlec
VÝKAZ VÝMĚR
| Stavba: | 999 – Městský úřad Rotava, Sídliště 721
| Objekt: | 9990010 - Vytápění a plyn
| Cena včetně DPH : | 0 | Kč
| Cena bez DPH: | 0 | Kč
| 21% daň z PH : | 0 | Kč
| Hmotnost : | 1.4216 | T
|  |  |  | Zpracoval: | Hlaváčková
|  |  |  | Dne: | 2023-06-02