## Celkem
Fotovoltaické elektrárny pro město Rotava
ROZPOČET - Celkem (vyplňujte pouze zeleně vyznačená pole)
Č. položky | Název položky | Popis položky | Množstevní Jednotka (M.j.) | Množství (M.j.) | Cena bez DPH (Za M.j.) (Kč) | Cena bez DPH Celkem (Kč) | Sazba DPH (%) | DPH (celkem) (Kč) | Cena celkem s DPH (Kč)
Technologie a investice s technologií související
1/ FVE
1.1 | Síťový 3F invertor |  | ks | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
1.2 | Příslušenství k invertorům a modulům |  | ks | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
1.3 | Fotovoltaické monokrystalické moduly |  | ks | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
1.4 | Podpůrná konstrukce FV modulů |  | ks | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
1.5 | Rozvaděč R-FVE-DC vč. vystrojení (jističe, pojistky aj.) |  | ks | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
1.6 | Rozvaděč R-FVE-AC vč. vystrojení (jističe, pojistky aj.) |  | ks | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
1.7 | Kabeláž DC se zapojením vč. materiálu na zapojení |  | ks | n/a | n/a | 0 | 21 | 0 | 0
1.8 | Kabeláž AC se zapojením a napojením na stávající rozvody/rozvaděče vč. materiálu na zapojení |  | ks | n/a | n/a | 0 | 21 | 0 | 0
1.9 | Řídící jednotka pro analogový sběr a distribuci dat vč. 3 fázovým měřícím transformátorem proudu |  | ks | n/a | n/a | 0 | 21 | 0 | 0
1.10 | Řídící jednotka fotovoltaické elektrárny vč možnosti připojení LAN, central stop, komunikaci s invertorem (invertory) a regulací výkonu výrobny dle platné PPDS |  | ks | n/a | n/a | 0 | 21 | 0 | 0
1.11 | Datové rozvody se zapojením vč materiálu na zapojení |  | ks | n/a | n/a | 0 | 21 | 0 | 0
1.12 | Materiál na kabelové trasy |  | ks | n/a | n/a | 0 | 21 | 0 | 0
1.13 | Celková montáž (i se zapojením) |  | ks | n/a | n/a | 0 | 21 | 0 | 0
1.14 | Ochranné pospojování FVE se všemi náležitými komponenty |  | ks | n/a | n/a | 0 | 21 | 0 | 0
2/ Ostatní související položky
2.1 | Zkoušky funkčnosti, testování fotovoltaické elektrárny |  | ks | n/a | n/a | 0 | 21 | 0 | 0
2.2 | Zpracování dokumentace skutečného provedení |  | ks | n/a | n/a | 0 | 21 | 0 | 0
2.3 | Zpracování dokumentace PBŘ |  |  | n/a | n/a | 0
2.4 | Spolupráce s revizním technikem a vyhotovení výchozí revize |  | ks | n/a | n/a | 0 | 21 | 0 | 0
2.5 | Zařízení staveniště |  | ks | n/a | n/a | 0 | 21 | 0 | 0
2.6 | Likvidace odpadů |  | ks | n/a | n/a | 0 | 21 | 0 | 0
Celkem dodávka a montáž (Kč) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3/Instalace řídícího software zajišťující management hospodaření s energií v objektech zadavatele (3 objekty s FVE a 4 objekty bez FVE)
3.1. | Licence řídíčíího SW pro 7 objektů (3 s FVE a 4 bez FVE) |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
3.2. | Zaškolení obsluhy řídícího SW |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
3.3. | Roční SLA pro SW dle 3.1. po dobu min. 5 let od předání díla |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
3.4. | Instalace, oživení, spuštění a odladění |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
3.5. | HW související s bodem 3 rozpočtu (prosím rozepiště) |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
3.5. |  |  | ks |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
3.5. |  |  | ks |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
3.5. |  |  | ks |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
3.5. | případně vložte další řádky |  | ks |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
Celkem Instalce řídícího SW (bod 3) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Městský úřad
Fotovoltaické elektrárny pro město Rotava
ROZPOČET - Fotovoltaická elektrárna – Městský úřad - Sídliště 721, Rotava; FVE 49,5 kWp
Č. položky | Název položky | Popis položky | Množstevní Jednotka (M.j.) | Množství (M.j.) | Cena bez DPH (Za M.j.) (Kč) | Cena bez DPH Celkem (Kč) | Sazba DPH (%) | DPH (celkem) (Kč) | Cena celkem s DPH (Kč)
Technologie a investice s technologií související
1/ FVE
1.1 | Síťový 3F invertor |  | ks |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.2 | Příslušenství k invertorům a modulům |  | ks |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.3 | Fotovoltaické monokrystalické moduly |  | ks |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.4 | Podpůrná konstrukce FV modulů |  | ks |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.5 | Rozvaděč R-FVE-DC vč. vystrojení (jističe, pojistky aj.) |  | ks |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.6 | Rozvaděč R-FVE-AC vč. vystrojení (jističe, pojistky aj.) |  | ks |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.7 | Kabeláž DC se zapojením vč. materiálu na zapojení |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.8 | Kabeláž AC se zapojením a napojením na stávající rozvody/rozvaděče vč. materiálu na zapojení |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.9 | Řídící jednotka pro analogový sběr a distribuci dat vč. 3 fázovým měřícím transformátorem proudu |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.10 | Řídící jednotka fotovoltaické elektrárny vč možnosti připojení LAN, central stop, komunikaci s invertorem (invertory) a regulací výkonu výrobny dle platné PPDS |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.11 | Datové rozvody se zapojením vč materiálu na zapojení |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.12 | Materiál na kabelové trasy |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.13 | Celková montáž (i se zapojením) |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.14 | Ochranné pospojování FVE se všemi náležitými komponenty |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
2/ Ostatní související položky
2.1 | Zkoušky funkčnosti, testování fotovoltaické elektrárny |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
2.2 | Zpracování dokumentace skutečného provedení |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
2.3 | Zpracování dokumentace PBŘ
2.4 | Spolupráce s revizním technikem a vyhotovení výchozí revize |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
2.5 | Zařízení staveniště |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
2.6 | Likvidace odpadů |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Celkem dodávka a montáž (Kč)

## Úpravna vody
Fotovoltaické elektrárny pro město Rotava
ROZPOČET - Fotovoltaická elektrárna – Úpravna vody - Nová Ves u Kraslic, 73; 24,75 kWp
Č. položky | Název položky | Popis položky | Množstevní Jednotka (M.j.) | Množství (M.j.) | Cena bez DPH (Za M.j.) (Kč) | Cena bez DPH Celkem (Kč) | Sazba DPH (%) | DPH (celkem) (Kč) | Cena celkem s DPH (Kč)
Technologie a investice s technologií související
1/ FVE
1.1 | Síťový 3F invertor |  | ks |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.2 | Příslušenství k invertorům a modulům |  | ks |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.3 | Fotovoltaické monokrystalické moduly |  | ks |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.4 | Podpůrná konstrukce FV modulů |  | ks |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.5 | Rozvaděč R-FVE-DC vč. vystrojení (jističe, pojistky aj.) |  | ks |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.6 | Rozvaděč R-FVE-AC vč. vystrojení (jističe, pojistky aj.) |  | ks |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.7 | Kabeláž DC se zapojením vč. materiálu na zapojení |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.8 | Kabeláž AC se zapojením a napojením na stávající rozvody/rozvaděče vč. materiálu na zapojení |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.9 | Řídící jednotka pro analogový sběr a distribuci dat vč. 3 fázovým měřícím transformátorem proudu |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.10 | Řídící jednotka fotovoltaické elektrárny vč možnosti připojení LAN, central stop, komunikaci s invertorem (invertory) a regulací výkonu výrobny dle platné PPDS |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.11 | Datové rozvody se zapojením vč materiálu na zapojení |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.12 | Materiál na kabelové trasy |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.13 | Celková montáž (i se zapojením) |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.14 | Ochranné pospojování FVE se všemi náležitými komponenty |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
2/ Ostatní související položky
2.1 | Zkoušky funkčnosti, testování fotovoltaické elektrárny |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
2.2 | Zpracování dokumentace skutečného provedení |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
2.3 | Zpracování dokumentace PBŘ
2.4 | Spolupráce s revizním technikem a vyhotovení výchozí revize |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
2.5 | Zařízení staveniště |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
2.6 | Likvidace odpadů |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Celkem dodávka a montáž (Kč)

## Základní škola
Fotovoltaické elektrárny pro město Rotava
ROZPOČET - Fotovoltaická elektrárna – Základní škola Rotava - Nová Plzeň 673, Rotava; 46,8 kWp
Č. položky | Název položky | Popis položky | Množstevní Jednotka (M.j.) | Množství (M.j.) | Cena bez DPH (Za M.j.) (Kč) | Cena bez DPH Celkem (Kč) | Sazba DPH (%) | DPH (celkem) (Kč) | Cena celkem s DPH (Kč)
Technologie a investice s technologií související
1/ FVE
1.1 | Síťový 3F invertor |  | ks |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.2 | Příslušenství k invertorům a modulům |  | ks |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.3 | Fotovoltaické monokrystalické moduly |  | ks |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.4 | Podpůrná konstrukce FV modulů |  | ks |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.5 | Rozvaděč R-FVE-DC vč. vystrojení (jističe, pojistky aj.) |  | ks |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.6 | Rozvaděč R-FVE-AC vč. vystrojení (jističe, pojistky aj.) |  | ks |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.7 | Kabeláž DC se zapojením vč. materiálu na zapojení |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.8 | Kabeláž AC se zapojením a napojením na stávající rozvody/rozvaděče vč. materiálu na zapojení |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.9 | Řídící jednotka pro analogový sběr a distribuci dat vč. 3 fázovým měřícím transformátorem proudu |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.10 | Řídící jednotka fotovoltaické elektrárny vč možnosti připojení LAN, central stop, komunikaci s invertorem (invertory) a regulací výkonu výrobny dle platné PPDS |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.11 | Datové rozvody se zapojením vč materiálu na zapojení |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.12 | Materiál na kabelové trasy |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.13 | Celková montáž (i se zapojením) |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
1.14 | Ochranné pospojování FVE se všemi náležitými komponenty |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
2/ Ostatní související položky
2.1 | Zkoušky funkčnosti, testování fotovoltaické elektrárny |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
2.2 | Zpracování dokumentace skutečného provedení |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
2.3 | Zpracování dokumentace PBŘ
2.4 | Spolupráce s revizním technikem a vyhotovení výchozí revize |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
2.5 | Zařízení staveniště |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
2.6 | Likvidace odpadů |  | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Celkem dodávka a montáž (Kč)