## VV.
FVE 19,8 kWp - panely, konstrukce, střídače, rozváděč, nabíjecí stanice | cena bez DPH | počet ks | celkem bez DPH
Panely
PV MODUL 450Wp - black frame | 0 | 44 | 0
Elektro příslušenství | 0 | 44 | 0
Montáž a zapojení | 0 | 44 | 0
Konstrukce
Konstrukce pro panely 0,45kWp | 0 | 44 | 0
Montáž, výškové práce, lešení | 0 | 44 | 0
Střídače
DEYE SUN-10K-SG04LP3 | 0 | 2 | 0
Elektro příslušenství | 0 | 2 | 0
Montáž a zapojení | 0 | 2 | 0
Rozváděč 20kWp
Rozváděč pro 20kWp komplet, smartmeter 3f - direct, | 0 | 1 | 0
Elektro příslušenství | 0 | 1 | 0
Montáž a zapojení | 0 | 1 | 0
Nabíjecí stanice
Wallbox - nabíjecí st. pro elektromobily 3f / 32A - 22KW | 0 | 1 | 0
Elektro příslušenství | 0 | 1 | 0
Montáž a zapojení | 0 | 1 | 0
CELKEM |  |  | 0
Bateriové úložiště 20,00 kW
Baterie
BATERIOVÝ MODUL 5,0 kWh LFP | 0 | 4 | 0
BASEMENT příslušenství pro bat. modul 5,0 LFP | 0 | 2 | 0
Montáž a zapojení | 0 | 7 | 0
CELKEM |  |  | 0
Ostatní
Komponenty pro optimalizaci výroby a spotřeby en. | 0 | 1 | 0
Materiál na propojení RE, RO a TM | 0 | 1 | 0
Montáž, zapojení a nastavení | 0 | 1 | 0
Úprava elektroměrového rozvaděče | 0 | 1 | 0
Požární prostupy a ucpávky | 0 | 1 | 0
Revizní zpráva, dokladová část | 0 | 1 | 0
CELKEM |  |  | 0
Cena bez DPH celkem |  |  | 0
DPH 21% |  |  | 0
Cena celkem s DPH |  |  | 0