A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

Projektová dokumentace

k akci : Přístavba výtahu – Změna stavby před dokončením

U Porcelánky 149, Loučky

V Horním Slavkově : 05/2024	                       Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 16/2024	                                     	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Přístavba výtahu, U Porcelánky 149, Loučky

b) místo stavby

U Porcelánky 149, Loučky

c) předmět projektové dokumentace

Předmětem této PD je změna stavby před jejím dokončením - přístavba výtahu a provedení zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby. Původní dokumentace byla vypracována v roce 2021 pod č. zak. 12/2021 a na tuto PD bylo vydáno stavební povolení dne 10.11.2015 pod č.j.: OSÚ/13234/2015/Ka.

Změna stavby řeší prodloužení výtahové šachty až k úrovni stávající střechu objektu s tím, že u výtahu bude přidána jedna stanice a to ve 4.NP. Toto podlaží je v současné době bez využití (půda), ale záměrem stavebníka je ve 4.NP vybudovat nové bytové jednotky, jak je naznačeno v půdoryse 4.NP. Tato PD neřeší provedení těchto jednotek.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla

Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa

sídla

Centra stav, s.r.o., Zahradní 928, Horní Slavkov, 357 31

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Leoš Ledvina – ČKAIT 0300015

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich

autorizace.

Ing. Leoš Ledvina – ČKAIT 0300015 – stavební část

Ing. Iveta Charousková – ČKAIT 8488 – požárně bezpečnostní řešení

A.2 Seznam vstupních podkladů

Dokumentace ke stavebnímu povolení ze dne 10.11.2015 pod č.j.: OSÚ/13234/2015/Ka.

+ zaměření skutečného stavu 4.NP.

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Území se nachází v zastavěné části obce Loučky.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Objekt se nenachází v ochranném území.

c) údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry zůstanou stávající i po realizaci.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Jedná se pouze o přístavba výtahu ke stávajícímu objektu a provedení zpevněné manipulační plochy.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací

dokumentací

Jedná se pouze o přístavba výtahu provedení zpevněné manipulační plochy. Tyto úpravy jsou v souladu s platným územním plánem.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba bude provedena v souladu s obecnými požadavky na využití území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Stavba bude provedena dle požadavků dotčených orgánů

-MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí

-HZS Karlovarského kraje, územní pracoviště Sokolov

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro tuto stavbu nebyly stanoveny žádné výjimky ani úlevové řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Pro tuto stavbu nejsou žádné související ani podmiňující investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru

nemovitostí)

p.č. 313/4 – 1976 m2 – zahrada

p.č. 314/1 – 393 m2 – zastavěná plocha a nádvoří

- Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo

A.4 Údaje o stavbě

a)nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby –přístavba výtahu.

b) účel užívání stavby

Stavba je užívána jako bytový dům.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1)  (kulturní památka apod.)

Na stavbu se nevztahují žádné ochranné podmínky.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stávající poměry, které se nemění.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných

právních předpisů

Pro tuto stavbu nebyly stanoveny žádné podmínky.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevové řešení.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Vše zůstane stávající. Nová výtahová šachta bude stát na místě stávajícího venkovního schodiště.  Nová zpevněná plocha z betonové zámkové dlažby bude provedena v rozloze 132,5 m2.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické

náročnosti budov apod.)

Vše zůstane stávající.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Stavba nebude členěna na etapy

Stavba bude probíhat v období 2024-2025.

k) orientační náklady stavby

Dle rozpočtu stavby.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba nebude členěna na objekty ani technická a technologická zařízení.

V Horním Slavkově 04/2025

Vypracoval: David Thol