Technická specifikace

Maximální váživost: min. 30 t

Velikost ověřovacího dílku: 10 kg

Rozměr váhy: 7 m x 3,18 m (délka od 7 do 9 m, šířka od 2,5 m do 3,18 m)

Typové schválení TCM