## 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadavek** | | **Nabídka** |
| Popis | **Termokamera a zaškolení obsluhy**  <http://eshop.micronix.cz/merici-technika/termokamery/flir-t420.html> | |  |
| Počet kusů | **1** | |  |
| Cena za kus | do 250 000,- Kč s DPH | |  |
| Cena celkem bez DPH |  | |  |
| Minimální konfigurace | Teplotní citlivost 0,1°C při 30°C  Rozlišení termočipu 320 x 240 px | Fotoaparát 3 Mpx |  |
|  | Video výstup VGA/PAL/NTSC 50/60 Hz | Zobrazení na displeji obraz v obraze, termální, digitální snímek |  |
|  | Teplotní rozsah měření -20 - +600°C  Přesnost měření +- 2% | Korekce emisivity volitelná od 0,01 – 1,0  Automatická korekce podle materiálu |  |
|  | Ovládání fotoaparátu pomocí externího zařízení (tablet nebo PC) | Nahrávání termálního videa do PC přes USB 2.0  Napájení aku 3 h nepřetržitého měření |  |
|  | Display dotykový |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |