| Označení | Datum | Popis změny | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

Paré:

| STAVEBNÍK |  | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov IČO: 26348349 DIČ: CZ699001005 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT |  | ARTECH spol. s r.o. Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1 Adresa pro doručování: Žižkova 152, 436 01 Litvínov E-mail: artech@artech.cz, tel. 476 111 782 |  | Hlavní projektant |  |  |  |
|  |  |  | Ing. Jaroslav Henzl Zodpovědný projektant |  |  |  |  |
| ZHOTOVITEL ČÁSTI PROJEKTU |  | bpl-česko s.r.o. U Elektrárny 406/12, 370 01 České Budějovice Wuchterlova 566/7, 160 00 Praha 6 E-mail: hello@bpl-cz.cz, tel. 733 151 170 |  | Ing. Boris Navrátil Vypracoval Ing. Boris Navrátil |  | ……………. razítko, podpis |  |
| UDRŽITELNÁ REVITALIZACE A RESOCIALIZACE LOKALITY MEDARD |  |  |  | registrační číslo SFŽP: CZ.10.01.01/00/22_001/0000144 |  |  |  |
| 2.3.2.4.02 | SO 02 – HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ P 01 |  |  |  | č. zakázky |  | 2264 |
|  |  |  |  |  | stupeň PD |  | DSP |
| D D.2 | DOKUMENTACE OBJEKTŮ ZÁKLADNÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  | datum |  | 08/2024 |
|  |  |  |  |  | formát |  | A4 |
|  |  |  |  |  | počet stran |  | 20 |
| D.2.2 | ZÁKLADNÍ STATICKÝ VÝPOČET |  |  |  | č. (ozn.) dokumentu |  | D.2.2 |

Projekt

Popis Autor Datum

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard

Objekt SO02 - ZSKŘ BN+KK

09/2024

Národní norma 
Národní dodatek Organizace

EC - EN

Česká CSN-EN NA bpl-česko s.r.o.

Název  dokumentu

SO 02

SO

SO

SO

02

02 - HYGIENICKÉ

02

D.2 Základní

D.2

D.2

Základní

Základní

D.2

HYGIENICKÉ

HYGIENICKÉ

ZÁZEMÍ

ZÁZEMÍ

ZEMÍ  P 01

01

01

01

HYGIENICKÉ	ZÁZEMÍ

kladní  stavebně

stavebně

stavebně

konstrukční

konstrukční

konstrukční

stavebně  konstrukční

řešení

řešení

ení

řešení

- DSP

Zpracoval

Ing. Boris

Ing.

Ing.

Ing.

Boris

Boris

Navrátil

Navrátil

Navrátil

Boris  Navrátil

Datum

Číslo  a jméno

projektu

bpl-česko  s.r.o.

U Elektrárny  12 | 370 01 České  Budějovice Wuchterlova  556/7  | 160 00  Praha

09/2024

Udržitelná	revitalizace

Udržitelná

Udržitelná

Udržitelná

revitalizace

revitalizace

resocializace

resocializace

resocializace

revitalizace	a resocializace

lokality

lokality

lokality

lokality

Medard

Medard

Medard

Medard

Interní:

Interní:  24-125

Interní:

Interní:

24-125

24-125

Medard

Medard

Medard

24-125  Medard

Stavba

Lokalita

Medard

u Sokolova

Investor/stavebník

Architekt

Sokolovská  uhelná, Staré  náměstí  69 
356 01 Sokolov

Jméno/firma Ulice  č.

PSČ  Město,  CZ

právní  nástupce,

a.s.

Hlavní  inženýr

Razítko/Podpis

PARÉ

PARÉ

PARÉ

PARÉ

projektu

ARTECH  spol.  s r. o. 
Václavské  náměstí  819/43 110 00 Praha  1

Ing.

Ing. Boris

Ing.

Ing.

Boris  Navrátil

Boris

Boris

Navrátil

Navrátil

Navrátil

Autorizovaný  inženýr  pro statiku  a dynamiku

Číslo  autorizace  0013133

1/19

staveb

Projekt

Popis Autor Datum

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard

Objekt SO02 - ZSKŘ BN+KK

09/2024

Národní norma 
Národní dodatek Organizace

EC - EN

Česká CSN-EN NA bpl-česko s.r.o.

1. D.2.2  Základní  statický  výpočet

1.1. Popis  konstrukce

1.1.1.  Konstrukční  model

1.1.1.1.  Výpočtový  model 1.1.1.2.  Výpočtový  model

1.1.2.  Materiály 
1.1.3.  Průřezy

1.2. Zatížení

1.2.1.  Zatěžovací  stavy

1.2.2.  Skupiny  zatížení 
1.2.3.  Kombinace

1.3. Posouzení

1.3.1.  Dřevostavba

1.3.1.1.  Sloupky

1.3.1.1.1.  1D vnitřní  síly;  M_y - N

1.3.1.1.2.  1D vnitřní  síly;  M_y - M_y 1.3.1.2.  Nosníky

1.3.1.2.1.  1D vnitřní  síly;  M_y - V_z 1.3.1.2.2.  1D vnitřní  síly;  M_y - M_y

1.3.1.3.  Posudek  dřeva  podle  MSÚ

3

3

3

3

3

4

4

5

6

12

12

13

13

13

13

13

14

14

14

15

1.3.1.4.

Dřevo

1D MSP

15

1.3.1.5.

1.3.1.6.

1.3.1.7.

3D přemístění;

Deformace

Zavětrování

u_z

16

16

16

1.3.2.  Základová  deska

17

1.3.2.1.

Návrh  výztuže

2D

17

1.3.2.2.

Šířka  trhlin  (MSP)

18

1.3.2.3.

2. Závěr

Napětí

v základové

spáře

19

19

2/19

Projekt

Popis Autor Datum

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard

Objekt SO02 - ZSKŘ BN+KK

09/2024

Národní norma 
Národní dodatek Organizace

EC - EN

Česká CSN-EN NA bpl-česko s.r.o.

1. D.2.2  Základní  statický  výpočet

Statické  posouzení  je zpracované  podle  vyhlášky  č. 131/2024

1.1.  Popis  konstrukce

Sb. o dokumentaci

staveb.

Statický  výpočet  jednopodlažní

1.1.1.  Konstrukční   model 1.1.1.1.  Výpočtový  model

Z

dřevostavby

založené

na ŽB desce.

Y

1.1.1.2.

Y

X

X

Výpočtový

Z

model

3/19

Projekt

Popis Autor Datum

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard

Objekt SO02 - ZSKŘ BN+KK

09/2024

Národní norma 
Národní dodatek Organizace

EC - EN

Česká CSN-EN NA bpl-česko s.r.o.

1.1.2.  Materiály

| Jméno | Typ | [kg/m 3] | Hustota v čerstvém stavu [kg/m 3] | Emod [MPa] | μ | [m/mK] | fc.k.28 [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C12/15 | Beton | 2500,00 | 2600,00 | 2,7100e+04 | 0,2 | 0,01e-003 | 12,00 |
| C30/37 | Beton | 2500,00 | 2600,00 | 3,2800e+04 | 0,2 | 0,01e-003 | 30,00 |

| Vysvětlivky symbolů |  |
| --- | --- |
| Hustota v čerstvém stavu | Hodnota hustoty v čerstvém stavu se použije pouze v případě, že je zadána spřažená deska a její vlastní tíha se zohledňuje. |

Výztuž EC2

| Jméno | Typ | [kg/m 3] | Emod [MPa] | Gmod [MPa] | [m/mK] | fy.k [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 500B | Výztužná ocel | 7850,00 | 2,0000e+05 | 8,3333e+04 | 0,01e-003 | 500,0 |

Dřevo EC5

| Jméno | Typ dřeva [kg/m 3] | μ [m/mK] | Emod [MPa] Gmod [MPa] | fm.k [MPa] | ft.0.k [MPa] | ft.90.k [MPa] | fc.0.k [MPa] | fc.90.k [MPa] | fv.k [MPa] | Barva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C24 (EN 338) | Rostlé dřevo | 0 | 1,1000e+04 | 24,0 | 14,5 | 0,4 | 21,0 | 2,5 | 4,0 |  |
|  | 420,00 | 5,00e-06 | 6,9000e+02 |  |  |  |  |  |  |  |

1.1.3.  Průřezy

| Jméno | Typ Detailní | Materiál | Výroba | A [mm2] | y A 2 ] [mm z A 2 ] [mm | I y 4 ] [mm I z 4 ] [mm | W | el.y | W | pl.y | Barva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 ] [mm |  | 3 ] [mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W | el.z | W | pl.z |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 ] [mm |  | 3 ] [mm |  |  |
| CS3 | RECT | C24 (EN 338) | dřevo | 1,0800e+04 | 9,0096e+03 | 2,9160e+07 | 3,2400e+05 |  | 3,9701e+05 |  |  |
|  | 60,00; 180,00 |  |  |  | 9,0011e+03 | 3,2400e+06 | 1,0800e+05 |  | 1,3234e+05 |  |  |
| CS4 | RECT | C24 (EN 338) | dřevo | 6,0000e+03 | 5,0032e+03 | 5,0000e+06 | 1,0000e+05 |  | 1,2254e+05 |  |  |
|  | 60,00; 100,00 |  |  |  | 5,0012e+03 | 1,8000e+06 | 6,0000e+04 |  | 7,3521e+04 |  |  |
| CS5 | RECT | C24 (EN 338) | dřevo | 2,6400e+04 | 2,2014e+04 | 1,0648e+08 | 9,6800e+05 |  | 1,1861e+06 |  |  |
|  | 120,00; 220,00 |  |  |  | 2,2004e+04 | 3,1680e+07 | 5,2800e+05 |  | 6,4699e+05 |  |  |
| CS7_fict | RECT | C24 (EN 338) | dřevo | 1,1000e+04 | 9,1811e+03 | 4,4367e+07 | 4,0333e+05 |  | 4,9423e+05 |  |  |
|  | 50,00; 220,00 |  |  |  | 9,1674e+03 | 2,2917e+06 | 9,1667e+04 |  | 1,1232e+05 |  |  |
| CS8_PrahHorni2x | OBDEL | C24 (EN 338) | dřevo | 1,2000e+04 | 1,0006e+04 | 1,0000e+07 | 2,0000e+05 |  | 2,4507e+05 |  |  |
|  | 60,00; 100,00 |  |  |  | 1,0002e+04 | 3,6000e+06 | 1,2000e+05 |  | 1,4704e+05 |  |  |
| CS9_PrahHorni2x | OBDEL | C24 (EN 338) | dřevo | 2,1600e+04 | 1,8019e+04 | 5,8320e+07 | 6,4800e+05 |  | 7,9403e+05 |  |  |
|  | 60,00; 180,00 |  |  |  | 1,8002e+04 | 6,4800e+06 | 2,1600e+05 |  | 2,6468e+05 |  |  |

4/19

Projekt

Popis Autor Datum

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard

Objekt SO02 - ZSKŘ BN+KK

09/2024

Národní norma 
Národní dodatek Organizace

EC - EN

Česká CSN-EN NA bpl-česko s.r.o.

1.2.  Zatížení

Vlastní  tíha nosných  prvků  se počítá  automaticky  v softwaru.  Uváděné  ostatní  stálé  zatížení  je vypočteno  z přibližných dávalo  jasný  náhled  o působícím  zatížení.  Liniové  zatížení  příčkami  je vypočteno  dle druhu  daných  příček.

5/19

skladeb

tak, aby

Projekt

Popis Autor Datum

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard

Objekt SO02 - ZSKŘ BN+KK

09/2024

Národní norma 
Národní dodatek Organizace

EC - EN

Česká CSN-EN NA bpl-česko s.r.o.

Vítr je generován  automaticky: Užitné  na podlahu:  200 kg/m2

Větrová

oblast  2. Kategorie

terénu

I.

1.2.1.  Zatěžovací

stavy

| Jméno |  | Popis Spec | Typ | působení | Skupina zatížení | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Typ zatížení |  |  |  |  |  |
| LC1 | Self weight |  | Stálé |  | LG1 | -Z |  |  |
|  |  |  | Vlastní tíha |  |  |  |  |  |
| LC2 | Ostatní | stálé | Stálé |  | LG1 |  |  |  |
|  |  |  | Standard |  |  |  |  |  |
| LC3 | Užitné |  | Proměnné |  | Užitné 200 kg/m2 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard |  | Statické |  |  |  |  |  |
| LC4 | Sníh |  | Proměnné |  | S |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard |  | Statické |  |  |  |  |  |
| LC5 | Vítr |  | Proměnné |  | W |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard |  | Statické |  |  |  |  |  |
| 3DVítr1 | 0, + CPE, + CPI |  | Proměnné |  | W |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr |  | Statické |  |  |  |  |  |
| 3DVítr2 | 90, + CPE, + CPI |  | Proměnné |  | W |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr |  | Statické |  |  |  |  |  |
| 3DVítr3 | 90, - CPE, + CPI |  | Proměnné |  | W |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr |  | Statické |  |  |  |  |  |
| 3DVítr4 | 270, + CPE, + CPI |  | Proměnné |  | W |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr |  | Statické |  |  |  |  |  |
| 3DVítr5 | 270, - CPE, + CPI |  | Proměnné |  | W |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr |  | Statické |  |  |  |  |  |

| Jméno | Popis Spec | Typ | působení | Skupina zatížení | Směr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ zatížení |  |  |  |
| LC1 | Self weight | Stálé |  | LG1 | -Z |
|  |  | Vlastní tíha |  |  |  |

6/19

Projekt

Popis Autor Datum

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard

Objekt SO02 - ZSKŘ BN+KK

09/2024

Z

Národní norma 
Národní dodatek Organizace

EC - EN

Česká CSN-EN NA bpl-česko s.r.o.

Y

X

| Jméno | Popis Spec | Typ | působení | Skupina zatížení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ zatížení |  |  |
| LC2 | Ostatní stálé | Stálé |  | LG1 |
|  |  | Standard |  |  |

Z

Y

X

| Jméno | Popis Spec | Typ | působení | Skupina zatížení | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ zatížení |  |  |  |  |
| LC3 | Užitné | Proměnné |  | Užitné 200 kg/m2 | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |

7/19

Projekt

Popis Autor Datum

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard

Objekt SO02 - ZSKŘ BN+KK

09/2024

Z

Národní norma 
Národní dodatek Organizace

EC - EN

Česká CSN-EN NA bpl-česko s.r.o.

Y

X

| Jméno | Popis Spec | Typ | působení | Skupina zatížení | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ zatížení |  |  |  |  |
| LC4 | Sníh | Proměnné |  | S | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |

Z

Y

X

| Jméno | Popis Spec | Typ | působení | Skupina zatížení | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ zatížení |  |  |  |  |
| LC5 | Vítr | Proměnné |  | W | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |

8/19

Projekt

Popis Autor Datum

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard

Objekt SO02 - ZSKŘ BN+KK

09/2024

Z

Národní norma 
Národní dodatek Organizace

EC - EN

Česká CSN-EN NA bpl-česko s.r.o.

Y

X

| Jméno | Popis Spec | Typ | působení | Skupina zatížení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ zatížení |  |  |  |
| 3DVítr1 | 0, + CPE, + CPI | Proměnné |  | W | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |

Z

Y

X

| Jméno | Popis Spec | Typ | působení | Skupina zatížení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ zatížení |  |  |  |
| 3DVítr2 | 90, + CPE, + CPI | Proměnné |  | W | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |

9/19

Projekt

Popis Autor Datum

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard

Objekt SO02 - ZSKŘ BN+KK

09/2024

Z

Národní norma 
Národní dodatek Organizace

EC - EN

Česká CSN-EN NA bpl-česko s.r.o.

Y

X

| Jméno | Popis Spec | Typ | působení | Skupina zatížení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ zatížení |  |  |  |
| 3DVítr3 | 90, - CPE, + CPI | Proměnné |  | W | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |

Z

Y

X

| Jméno | Popis Spec | Typ | působení | Skupina zatížení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ zatížení |  |  |  |
| 3DVítr4 | 270, + CPE, + CPI | Proměnné |  | W | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |

10/19

Projekt

Popis Autor Datum

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard

Objekt SO02 - ZSKŘ BN+KK

09/2024

Z

Národní norma 
Národní dodatek Organizace

EC - EN

Česká CSN-EN NA bpl-česko s.r.o.

Y

X

| Jméno | Popis Spec | Typ | působení | Skupina zatížení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ zatížení |  |  |  |
| 3DVítr5 | 270, - CPE, + CPI | Proměnné |  | W | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |

Z

Y

X

11/19

Projekt

Popis Autor Datum

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard

Objekt SO02 - ZSKŘ BN+KK

09/2024

Národní norma 
Národní dodatek Organizace

EC - EN

Česká CSN-EN NA bpl-česko s.r.o.

1.2.2.  Skupiny

zatížení

| Jméno | Zatížení | Vztah | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| LG1 | Stálé |  |  |
| Užitné 200 kg/m2 | Proměnné | Výběrová | Kat A : obytné |
| S | Proměnné | Výběrová | Sníh |
| W | Proměnné | Výběrová | Vítr |

1.2.3.  Kombinace

| Jméno |  |  | Popis |  | Typ |  |  | Zatěžovací |  |  | stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ULS-Set | B (auto) |  |  | EN-MSÚ B | (STR/GEO) | Soubor | LC1 | - Self weight |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LC2 | - Ostatní |  | stálé |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LC3 | - Užitné |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LC4 | - Sníh |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LC5 | - Vítr |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3DVítr1 |  | - 0, + CPE, + CPI |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3DVítr2 |  | - 90, + CPE, + CPI |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3DVítr3 |  | - 90, - CPE, + CPI |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3DVítr4 |  | - 270, + CPE, + CPI |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3DVítr5 |  | - 270, - CPE, + CPI |  |  | 1,000 |
| SLS-Char |  | (auto) |  | EN-MSP | charakteristická |  | LC1 | - Self weight |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LC2 | - Ostatní |  | stálé |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LC3 | - Užitné |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LC4 | - Sníh |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LC5 | - Vítr |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3DVítr1 |  | - 0, + CPE, + CPI |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3DVítr2 |  | - 90, + CPE, + CPI |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3DVítr3 |  | - 90, - CPE, + CPI |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3DVítr4 |  | - 270, + CPE, + CPI |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3DVítr5 |  | - 270, - CPE, + CPI |  |  | 1,000 |
| SLS-Quasi |  | (auto) |  | EN-MSP | kvazistálá |  | LC1 | - Self weight |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LC2 | - Ostatní |  | stálé |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LC3 | - Užitné |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LC4 | - Sníh |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LC5 | - Vítr |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3DVítr1 |  | - 0, + CPE, + CPI |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3DVítr2 |  | - 90, + CPE, + CPI |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3DVítr3 |  | - 90, - CPE, + CPI |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3DVítr4 |  | - 270, + CPE, + CPI |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3DVítr5 |  | - 270, - CPE, + CPI |  |  | 1,000 |

12/19

Projekt

Popis Autor Datum

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard

Objekt SO02 - ZSKŘ BN+KK

09/2024

Národní norma 
Národní dodatek Organizace

EC - EN

Česká CSN-EN NA bpl-česko s.r.o.

1.3.  Posouzení

1.3.1.

1.3.1.1.

Dřevostavba

Sloupky

1.3.1.1.1.

Z

Y	X

1D vnitřní

síly;  M_y  - N

1.3.1.1.2.  1D vnitřní  síly;  M_y  - M_y

Z

Y	X

13/19

Projekt

Popis Autor Datum

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard

Objekt SO02 - ZSKŘ BN+KK

09/2024

Národní norma 
Národní dodatek Organizace

EC - EN

Česká CSN-EN NA bpl-česko s.r.o.

1.3.1.2.  Nosníky

1.3.1.2.1.  1D vnitřní  síly;  M_y  - V_z

Z

Y	X

1.3.1.2.2.  1D vnitřní  síly;  M_y  - M_y

Z

Y	X

14/19

Projekt

Popis Autor Datum

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard

Objekt SO02 - ZSKŘ BN+KK

09/2024

Národní norma 
Národní dodatek Organizace

EC - EN

Česká CSN-EN NA bpl-česko s.r.o.

1.3.1.3.  Posudek  dřeva  podle  MSÚ Lineární  výpočet,  Extrém  : Průřez 
Výběr  : Vše

Kombinace  : ULS-Set  B (auto)

Posudek

dřeva  podle  MSÚ

| Nosník |  | Průřez |  | Materiál | dx [m] | Zatěžovací |  | stav | Jedn. posudek [-] | Posudek v řezu [-] | Posudek stability [-] | CH/V/P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | CS3 | - RECT |  | C24 (EN 338) | 1,980 | ULS-Set (auto)/1 | B |  | 0,55 | 0,48 | 0,55 | - |
| B71 | CS4 | - RECT |  | C24 (EN 338) | 0,000 | ULS-Set (auto)/2 | B |  | 0,51 | 0,13 | 0,51 | - |
| B112 | CS9_PrahHorni2x - OBDEL |  |  | C24 (EN 338) | 0,625 | ULS-Set (auto)/2 | B |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | - |
| B123 | CS8_PrahHorni2x - OBDEL |  |  | C24 (EN 338) | 3,035 | ULS-Set (auto)/3 | B |  | 0,59 | 0,59 | 0,00 | - |
| B141 | CS5 - RECT |  |  | C24 (EN 338) | 4,230 | ULS-Set (auto)/2 | B |  | 0,31 | 0,31 | 0,31 | - |
| B379 | CS7_fict |  | - RECT | C24 (EN 338) | 0,000 | ULS-Set (auto)/4 | B |  | 1,32 | 0,06 | 1,32 | W2 |

1.3.1.4.  Dřevo  1D MSP 
Hodnoty:  UC

UCOverall

UC

UC

Overall

Overall

Overall

Lineární  výpočet

Kombinace:  SLS-Char  (auto) Souřadný  systém:  Hlavní 
Extrém  1D: Průřez

Výběr:  B141

Celkový  posudek

Celkový

Celkový

posudek

posudek

posudek

Celkový

| Jméno | dx [m] | Stav | Průřez | uy,inst [mm] u y,net,fin [mm] |  | uz,inst [mm] u z,net,fin [mm] |  | Lim u,y,inst [mm] Lim u,y,net,fin [mm] |  | Lim u,z,inst [mm] Lim u,z,net,fin [mm] Lim u,z,fin [mm] | UC u,y,inst [-] UC u,y,net,fin [-] UC u,y,fin [-] | UC u,z,inst [-] UC u,z,net,fin [-] UC u,z,fin [-] | uc [mm] Camber u,c [mm] |  | UC Overall [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | u | y,fin | u | z,fin | Lim | u,y,fin |  |  |  | k | def |  |
|  |  |  |  | [mm] |  | [mm] |  | [mm] |  |  |  |  | [-] |  |  |
| B141 | 3,803- | SLS-Char (auto)/1 | CS5 - RECT (120,00; 220,00) |  | 0,0 0,0 0,0 |  | 0,5 0,7 0,7 |  | 1,7 2,4 2,8 | 7,0 10,0 11,7 | 0,01 0,01 0,01 | 0,06 0,07 0,06 | - - 0,600 |  | 0,07 |
| B141 | 0,000 | SLS-Char (auto)/2 | CS5 - RECT (120,00; 220,00) |  | 0,0 0,0 0,0 |  | -7,3 -10,1 -10,1 |  | 1,5 2,1 2,5 | 20,0 28,6 33,3 | 0,00 0,00 0,00 | 0,37 0,35 0,30 | - - 0,600 |  | 0,37 |
| B141 | 3,461 | SLS-Char (auto)/2 | CS5 - RECT (120,00; 220,00) |  | 0,0 0,0 0,0 |  | 0,6 0,9 0,9 |  | 1,7 2,4 2,8 | 7,0 10,0 11,7 | 0,00 0,00 0,00 | 0,09 0,09 0,08 | - - 0,600 0,600 0,600 0,600 |  | 0,09 |
| B141 | 4,230+ | SLS-Char (auto)/2 | CS5 - RECT (120,00; 220,00) |  | 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,1 0,1 |  | 0,0 0,1 0,1 | 7,0 10,0 11,7 | 0,00 0,00 0,00 | 0,01 0,01 0,01 | - - 0,600 |  | 0,01 |
| B141 | 4,687+ | SLS-Char (auto)/3 | CS5 - RECT (120,00; 220,00) |  | 0,0 0,0 0,0 |  | 0,1 0,1 0,1 |  | 1,7 2,5 2,9 | 14,4 20,6 24,1 | 0,02 0,01 0,01 | 0,01 0,01 0,01 | - - 0,600 |  | 0,02 |

| Jméno |  |  | Klíč |  | kombinace |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLS-Char | (auto)/1 | LC1 | + LC2 | + 0.50*LC4 |  |  | + 3DVítr2 |
| SLS-Char | (auto)/2 | LC1 | + LC2 | + LC4 |  | + 0.60*3DVítr2 |  |

15/19

Projekt

Popis Autor Datum

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard

Objekt SO02 - ZSKŘ BN+KK

09/2024

Národní norma 
Národní dodatek Organizace

EC - EN

Česká CSN-EN NA bpl-česko s.r.o.

| Jméno |  |  | Klíč |  | kombinace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLS-Char | (auto)/3 | LC1 | + LC2 | + 0.50*LC4 |  | + LC5 |

1.3.1.5.

Z

3D přemístění;

u_z

Y

X

1.3.1.6.  Deformace

3D zobrazení  deformací

je ovlivněno

sednutím

desky,  které  je cca 15-30mm

1.3.1.7.  Zavětrování

Zavětrovíní  je řešeno  pomocí  zabednění  dřevostavby  = diafragma.  Spojení  záklopných  desek  (fermacell  nebo  OSB)  bude  řešeno podorbně  v DPS.

16/19

Projekt

Popis Autor Datum

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard

Objekt SO02 - ZSKŘ BN+KK

09/2024

Národní norma 
Národní dodatek Organizace

EC - EN

Česká CSN-EN NA bpl-česko s.r.o.

1.3.2.  Základová   deska

Základová  deska  tl 400mm  bude  z betonu  C30/37  a vyztužena  R12 á 200mm  při obou  površích  křížem.

1.3.2.1.

Návrh

výztuže

2D

Hodnoty:

UC

UC

UC

As,prov

As,prov

As,prov

UC

As,prov

Lineární

výpočet

Kombinace:  ULS-Set  B (auto) 
Extrém:  Globální

Výběr:  Vše

Poloha:  V uzlech  s průměrováním

na makro.

Systém:

LSS  prvku  sítě

17/19

Projekt

Popis Autor Datum

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard

Objekt SO02 - ZSKŘ BN+KK

09/2024

Národní norma 
Národní dodatek Organizace

EC - EN

Česká CSN-EN NA bpl-česko s.r.o.

1.3.2.2.

Hodnoty:

Šířka

UC

UC

UC

UC

trhlin

(MSP)

Lineární

výpočet

Kombinace:  SLS-Quasi  (auto) 
Extrém:  Globální

Výběr:  Vše

Poloha:  V uzlech  s průměrováním

Horní  povrch

Horní

Horní

povrch

povrch

povrch

Horní

na makro.

Systém:

LSS  prvku  sítě

| Jméno | Síť |  | Pozice [m] | Stav | m1+ [ kNm/m ] m2+ [ kNm/m ] | n1+ [ kN/m ] n2+ [ kN/m ] | As,1+ [cm2] As,2+ [cm2] | s,1+ [MPa] s,2+ [MPa] | s r,max,1+ [mm] s r,max,2+ [mm] | (sm-cm),1+ [1e-4] (sm-cm),2+ [1e-4] | w1+ [mm] w2+ [mm] | wmax+ [mm] | UC1+ [-] UC2+ [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Prvek: Uzel: 1077 | 1 | 2,015 5,963 0,000 | SLS-Quasi (auto)/1 | -3,05 -1,92 | 1,11 -0,63 | 0,00 0,00 | 0,0 0,0 | 0,000 0,000 | 0,0 0,0 | 0,000 0,000 | 0,300 | 0,00 0,00 |

Spodní

Spodní

Spodní

Spodní

povrch

povrch

povrch

povrch

| Jméno | Síť |  | Pozice [m] | Stav | m1- [ kNm/m ] m2- [ kNm/m ] | n1- [ kN/m ] n2- [ kN/m ] | As,1- [cm2] As,2- [cm2] | s,1- [MPa] s,2- [MPa] | s r,max,1- [mm] s r,max,2- [mm] | (sm-cm),1- [1e-4] (sm-cm),2- [1e-4] | w1- [mm] w2- [mm] | wmax- [mm] | UC1- [-] UC2- [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Prvek: Uzel: 1077 | 1 | 2,015 5,963 0,000 | SLS-Quasi (auto)/1 | -1,90 -3,07 | -0,62 1,09 | 0,00 0,00 | 0,0 0,0 | 0,000 0,000 | 0,0 0,0 | 0,000 0,000 | 0,300 | 0,00 0,00 |

| Jméno |  | Klíč | kombinace |
| --- | --- | --- | --- |
| SLS-Quasi | (auto)/1 | LC1 | + LC2 |

18/19

Projekt

Popis Autor Datum

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard

Objekt SO02 - ZSKŘ BN+KK

09/2024

Národní norma 
Národní dodatek Organizace

EC - EN

Česká CSN-EN NA bpl-česko s.r.o.

1.3.2.3.

Y

Z

Napětí  v základové

X

spáře

Napětí  okolo  35 kPa určitě  vyhoví  na MSÚ. Sedání  cca 16mm  až 30mm  vyhoví  normově,

2. Závěr

je nutné  s ním však  počítat.

Všechny  posudky

vyhoví  na MSÚ  a MSP.

Ing. Boris  Navrátil

19/19